杭州市滨江区教育局2018年新增幼儿家具

采购及安装项目

招标文件

编号:BJCG-2018GKZB-JZ-024

杭州市滨江区教育局

杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心

二〇一八年五月二十四日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      编制和提交采购响应文件须知

第三部分      评标办法及评分标准

第四部分      项目技术规范和服务要求

第五部分      采购合同的一般和特殊条款

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心作为集中采购机构（以下简称采购机构）受杭州市滨江区教育局的委托，就“杭州市滨江区教育局2018年新增幼儿家具采购及安装项目”进行公开招标采购。具体如下：

- 招标编号：BJCG-2018GKZB-JZ-024

2、项目名称：杭州市滨江区教育局2018年新增幼儿家具采购及安装项目。

3、采购方式：公开招标。

4、招标内容：杭州市滨江区教育局2018年新增幼儿家具采购及安装，具体详见招标文件。

5、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：无。

6、获取招标文件：

时间：2018年 5 月 24 日至2018年 5 月 31 日（双休日及法定节假日除外）

上午：9:00-12:00

下午：14:00-17:30

地点：浙江政府采购网、杭州公共资源交易中心网

标书售价：每本0.00元（售后不退）

本项目采用资格后审方式进行，无需报名，招标文件自行下载。如有疑问在规定获取招标文件截至之日起7个工作日之内提疑（提疑书须一式三份加盖单位公章及授权委托书送至滨江区公共资源交易中心），答疑将以公告形式回复，评审委员会将对各投标单位投标文件内资格证明进行审核。

7、投标截止时间与地点：2018年 6 月 14 日上午09时30分，地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室（2405）。

8、开标时间与地点：2018年 6 月 14 日上午09时30分，地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室（2405）。

9、其他事项：

（1）质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑受理地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼滨江区公共资源交易中心现场管理科；联系人：林工；联系电话：0571-87702547。

投诉受理地点：杭州市滨江区财政局；联系人：柴工；联系电话：0571-87760023。

10、投标保证金：

金额人民币 壹万 元整。收款单位户名：政府采购项目投标保证金专户，开户银行：杭州银行滨江支行，账号：3301040160001930315-002。

投标保证金转账、电汇、汇票方式缴纳，以专户实际收到交纳资金为准，投标人应在投标截止时间前办妥投标保证金交纳手续。投标保证金不得以现金方式交纳。

投标人应在投标截止时间前持缴款凭据复印件、营业执照复印件及项目编号至杭州银行服务窗口进行核对确认，由杭州银行服务窗口统一出具“保证金缴存确认表”，替代原开具的财政收款收据。

杭州银行服务窗口：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼滨江区公共资源交易中心。银行咨询电话：0571-87703312。

11、项目联系人：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼滨江区公共资源交易中心业务受理科，联系人：项菁，联系电话：0571-87702447，传真：0571-87702447。采购人联系人：孔工，联系电话：0571-87702360。

杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心

二○一八年五月二十四日

# 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：杭州市滨江区教育局2018年新增幼儿家具采购及安装项目。 二、采购预算：本项目采购预算人民币 100 万元。 三、项目技术规范和服务要求：供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售，详见招标文件第四部分。 四、项目实施地点：杭州市滨江区。 五、项目实施时间：合同签订后30日历天完成到货及安装，并验收通过交付使用。 六、质保（服务）期：柒年 （从供货验收合格交付使用之日起）。 七、投标样品：所提供的样品不得出现有关投标人或厂家的文字或标志标识。 ▲不提供样品或样品不完整的视为无效标。 样品清单（具体要求详见第四部分）： 序号 样品名称 样品规格 数量 42 四抽床 150*60*100cm 1 44 椅子 28×29×49cm 1 样品摆放地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室（2405）。样品当天安装，须在投标截止时间前安装完成。开标时样品进场由区文化中心9号门货梯通过，投标人运送样品时须保证公共设施安全性，如有损坏，需照价赔偿。 八、投标报价：有关本项目建设所需的货物、运输、安装、服务、培训、维保等一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。 九、政府采购当事人及监管部门：杭州市滨江区教育局为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心为采购机构，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织等为投标人，经评审产生并经批准的投标人为预中标人，经公示无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），杭州市滨江区财政局为政府采购监督管理部门。 |
| 2 | 投标时提供的资质文件： （1）特定资格条件要求的资质文件：无。 （2）其他资质文件（如果有）： 投标产品的生产许可证和产品鉴定证书以及由国家认可的质检机构出具的国家强制认证证书、节能产品认证证书、环境标志认证证书、产品质量检测报告等复印件。 （3）特许资质文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购机构认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 4 | 投标保证金：投标保证金以专户实际收到交纳资金为准，投标人应在投标截止时间前办妥投标保证金交纳手续。投标保证金不得以现金方式交纳。 投标人应在投标截止时间前持缴款凭据复印件、营业执照复印件及项目编号至杭州银行服务窗口进行核对确认，由杭州银行服务窗口统一出具“保证金缴存确认表”，替代原开具的财政收款收据。 杭州银行服务窗口：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼滨江区公共资源交易中心。 银行咨询电话：0571-87703312。 |
| 5 | 投标文件份数：正本壹份、副本肆份。 |
| 6 | 合同名称：《杭州市滨江区教育局2018年新增幼儿家具采购及安装项目合同》 |
| 7 | 合同款结算方式： 1、合同签订前支付中标价总价的5%作为履约保证金，供货验收合格后履约保证金自动转为质量保证金。 2、本项目全项内容验收合格后，经采购单位确认后于一周内支付100%货款。 3、质保期（高于招标文件要求的，以投标人承诺质保期为准）满后无息退还质保金。但有权扣除因质量问题与服务问题而发生的相关费用。 |
| 8 | 履约保证金： 收到中标通知书后7个工作日内，签订合同前缴纳中标价总价5%的履约保证金至采购人指定账户，履约保证金转质保金，质保期（高于招标文件要求的，以投标人承诺质保期为准）满后无未解决质量与服务问题，无息退还。 |
| 9 | 支持中小企业价格扣除： 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |

# 一、总则

1．项目说明

1.1项目说明见前附表第1项所述。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2．采购方式

公开招标。

3．投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

# 二、招标文件

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 项目技术规范和服务要求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将在评标过程中被判断为无效。

4.3“▲”系指实质性要求条款。

5. 招标文件的解释

5.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于招标文件领取截至之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出。采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

5.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均须采用书面形式。

6. 招标文件的修改

6.1  从招标文件发出至投标截止时间三日前，采购机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

6.2  若有必要，采购机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

7. 投标报价

7.1  报价范围见前附表所述。

7.2  其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

7.3  投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购机构将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

8. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：报价文件、技术文件、商务资信文件。如该项目出现2个或2个以上标段，投标文件应分标段单独制作，并分别按规定密封包装。

9.1 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

(1) 开标<报价>一览表；

(2) 投标报价明细表；

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

9.2  投标人的技术文件应包括：针对本项目的技术（服务）响应方案，技术（服务）偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料（包含技术评分条款中要求提供的证明材料）等（均需加盖公章）。

(1)投标人应提供针对项目的完整技术（服务）方案：

针对本项目的完整技术（服务）解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计（服务要求）和实施计划的建议；

项目涉及硬件设备采购的，需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料。明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效的责任，将由投标人自行承担）。

(2)投标人在投标文件技术（服务）响应/偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

(3)针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

(4)项目实施人员一览表；投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

(5)针对本项目维护方案。包括售后服务机构及人员情况等，包含免费维护期内的技术服务、技术培训、售后服务的内容及措施，与免费维护期外的技术服务、技术培训、售后服务的内容及措施。

投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

(6)优惠条件及特殊承诺；

(7)备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）； (如果有)

(8)培训计划；(如果有)

(9)验收方案；

(10)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明；(如果有)

(11)投标人认为需要的其他技术文件或说明。(如果有)

9.3 投标人的商务资信文件应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料（包含商务资信评分条款中要求提供的证明材料）等（均需加盖公章）。

(1)资格证明文件：

资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供如下3）、4）、5）、6）、7）的基本资格证明文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

1）投标保证金递交凭证；

2）法定代表人授权委托书，须提供法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）、须提供授权代表在本单位的社保参保证明；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）开标前6个月资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

6）参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中没有重大违法记录的声明函（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’在处罚有效期”）；

7）信用中国查询证明：

开标前5日内，登陆信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/），查询本单位信用信息，附信息页面打印页，并加盖投标人公章；

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

8）特定资格条件要求的资质文件复印件；(如果有)

(2)投标响应函；

(3)投标声明书；

(4)开标<商务>一览表；

(5)信用等级证明；(如果有)

省级信用平台信用报告或信用等级证书。

(6) 非本地投标人售后服务机构证明材料；(如果有)

非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

(7)类似案例成功业绩证明材料；

(8)商务响应/偏离说明表；

(9)投标人对参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中是否受到不良行为记录处罚进行说明；

(10)廉政承诺书；

(11)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明；(如果有)

(12)投标人认为需要的其他商务文件或说明；(如果有)

(13)制造商针对本项目的授权书；(如果有)

(14)联合投标协议书（联合投标时）；

如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；

# 10. 投标有效期

10.1投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

# 11. 投标保证金

11.1 投标人应按招标公告和前附表中的要求交纳投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。

11.2 保证金缴纳。投标单位到各银行网点柜面向专户缴纳保证金。形式为：支票、电汇、银行汇票。

11.3 保证金确认。投标单位凭借银行出具的缴款凭证到设立在滨江区公共资源交易中心的银行服务窗口领取投标保证金缴存确认表，作为投标单位已递交投标保证金的依据。

11.4 保证金退付。中标人按要求与采购人签订合同，携带书面退款意见（项目名称、项目编号、保证金金额，中标单位、采购人盖章）、合同原件及复印件、保证金缴存确认表、经办人身份证原件及复印件至滨江区公共资源交易中心的银行服务窗口，在办理之日起五个工作日内全额退还其投标保证金。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还，投标保证金由银行直接退付至未中标人缴纳保证金的账户，无需至现场办理。

11.5 联合体投标的，保证金须由联合体主体单位缴纳。

11.6 采购机构将拒绝未能按规定方式、时间和数额交纳投标保证金的投标人。

11.7 如投标人有下列情况，将不予退还投标保证金：

11.7.1投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

11.7.2中标人未按规定签订合同或转让中标的；

11.7.3 投标人在投标文件中存在提供虚假材料、相互串通投标等违法违规行为的。

# 12. 投标文件的编制和签署

12.1投标文件分为报价文件、技术文件、商务资信文件三部分，并将三部分分别装订、包装。否则开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。活页装订（胶订以外装订形式视为活页装订）将被拒绝。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在投标文件封面格式规定位置加盖投标单位公章。投标文件封面上需标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12.3投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

12.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.5 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

# 四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封与标志

13.1投标文件须含报价文件、技术文件、商务资信文件三部分，并且三部分分别单独密封包装。没有单独密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

13.2投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称。

14. 投标截止期

14.1投标人应按“招标公告”规定的时间、地点将投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

14.2采购机构可以按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15. 投标文件的补充、修改、撤回

15.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

15.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

15.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

15.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.5在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

# 五、开标

16. 开标

16.1采购机构将于“招标公告”规定的开标时间、地点组织开标，各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效二代身份证，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派授权代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

16.2采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

16.3对投标人投标保证金（含投标、谈判、磋商、报价保证金，下同）缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

16.4采购机构工作人员按投标人提交采购响应文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应的商务资信文件和技术文件（包括正本、副本）数量，将密封的报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封。宣读开标<商务>一览表，然后将拆封后的商务资信文件和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。

对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还投标人代表。

16.5经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关资格性审查和符合性审查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

16.6商务资信和技术评审结束后，主持人宣布商务资信和技术评审无效投标人名称及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；采用综合评分法的，公布经商务技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务技术得分之和。

16.7采购机构拆封投标人报价文件，宣读开标<报价>一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

16.8开标时，投标文件中的投标（开标）一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标（开标）一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.9报价文件开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

# 六、资格审查

17. 资格审查

17.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评标

18. 评标原则

18.1 竞争优选；

18.2 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

18.3 价格合理，方案、产品先进可行；

18.4 反对不正当竞争。

19. 评标组织

采购机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

20. 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

21. 投标文件审查

21.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

21.2 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

21.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中的开标<报价>一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标<报价>一览表为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

23. 无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

（3）投标文件组成漏项或者活页装订（胶订以外装订形式视为活页装订）或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（4）投标人不具备投标资格的，或者未按规定交纳投标保证金的；

（5）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

（6）投标报价高于本项目采购预算的；

（7）投标人未按招标文件变更通知编制投标文件的；

（8）《开标<报价>一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

（9）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

（10）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（11）投标人拒绝按招标文件第21.4条修正原则对投标文件进行修改的；

（12）投标人提供虚假材料投标的；

（13）经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

（14）参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

（15）经信用中国网站查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

（16）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的。

（17）法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

24. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

25. 重新组织采购

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

26. 评标内容的保密

26.1  公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

26.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

# 八、定 标

27. 授标建议

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果经采购人确认，最终确定预中标人。

28. 中标通知

28.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

28.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

28.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构上报采购监管部门，采购监管部门根据审查结果将取消其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

28.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

九、合同签订及其他

29. 合同的签订

29.1合同将由采购人与经评审最终确定的中标人结合本项目具体情况协商后签订。招标文件第五部分《采购合同的一般和特殊条款》为采购人提出的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

29.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，并缴纳履约保证金。

29.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

30. 履约保证金

30.1中标通知书发出7个工作日内，签订合同前中标人须向采购人交纳履约保证金。质保期满，服务良好，无质量和服务问题，原额（无息）归还履约保证金。

30.2中标人如未按时交纳履约保证金，采购机构有权撤销其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

31.验收

采购人应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

32. 货款结算方式

# 付款方式：采购人与中标人依照前附表规定的付款方式进行项目款项的支付。

# 十、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

33.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.供应商质疑

34.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，过期质疑不予受理。

34.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

34.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商投诉

35.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

35.2质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

# 十一、解释权

36.凡涉及本招标文件的解释权均属于杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心。

第三部分   评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，分三部分组成，其中价格分35分，技术分52分，商务资信及其他分13分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

评标内容及标准

### （一）价格分（35分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

2、投标人的投标报价超过采购人设定的上限价(不另设上限价的以预算价作为上限价)，做无效标处理。

3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

### （二）技术分（52分）

1、设备对采购文件所提的技术要求的响应性（6分）

设备对采购文件所提的技术要求的响应性，从技术指标的符合性及技术规格的响应性进行评审。包括投标文件偏离表中的偏离情况。技术指标及技术规格齐全且与招标需求基本一致的，得6分；技术指标及技术规格有偏离的，每项负偏离扣2分，扣完该项得分为止。

2、技术方案（6分）

技术方案，包括投标产品主要性能、投标产品关键技术、关键技术应用的合理性与先进性、产品的经济性与适用性。多数性能指标明显优于招标需求、产品关键技术及应用合理的，得5-6分；多数性能指标与招标需求较一致的，得3-4分；多数性能指标与招标需求基本一致的，得1-2分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，本项不得分。

3、项目供货及安装方案（2分）

方案和措施科学有效的，得2分，较好的1.5分，一般的得0-1分。

4、产品的质量管理和质量保证（包括验收）（2分）

1）投标人质量管理水平优秀，具备完善的质量管理制度，提供近半年任意一个月的幼儿桌子、幼儿椅子、幼儿柜子、幼儿床等木质产品的内部质检记录，每项记录得0.25分，最高得1分；

2）有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得1分，无质量控制措施的扣0.5 分，无质量检测设施的扣0.5分。

5、产品原材料、成品检测基材配件性能（10分）

（投标人提供相关有效证明文件及资料并加盖投标人公章，未提供的不得分，原件备查。）

1）提供由省级及以上权威检测机构出具的有效期为1年以内（2017年1月1日以后）的抽检报告：提供饰面刨花板、中纤板、橡胶木指接板、多层板、油漆、胶粘剂、抽拉床插销等7项原材料抽检报告，全部提供得6分，缺少一项扣1.5分，扣完为止；

2）提供由省级及以上权威检测机构出具的有效期为1年以内（2017年1月1日以后）的成品抽样检测报告，包括：幼儿桌子、幼儿椅子、幼儿柜子、幼儿床等四份。上述检测报告均齐全的得4分，每缺少一份扣1.5分,扣完为止。

6、售后服务方案（2分）

投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等，横向比较，好的得2分，较好的1.5分，一般的0-1分。

7、其他优惠和承诺（2分）

比如备品备件的满足程度等优惠承诺，评审时将与各投标人之间进行横向比较。

8、投标文件制作（2分）

投标文件编制完整，格式规范、装订整齐（活页装订的将被拒绝）、复印及扫描件字迹清晰、符合采购文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与采购文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。

9、样品演示（20分）

对于产品功能设计、采用的材料、使用油漆以及做工工艺、款式符合性等进行现场测评打分（评审时将与各投标人之间进行横向比较）。

1）样品符合度（6分）：产品款式、规格、材质、功能满足招标人的要求，好的5-6分，较好的3-4分，一般的1-2分，缺失或较差不得分；

2）样品外观（4分）：光滑度、平整度、倒角圆度、牢固度等工艺及配件等情况，好的4分，较好的3分，一般的1-2分，缺失或较差不得分；

3）样品性能（5分）：产品的合理性，使用的方便性，舒适度、产品创新等情况，好的5分，较好的3-4分，一般的1-2分，缺失或较差不得分；

4）样品安全性（5分）：产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理，且倒圆半径不小于10mm或倒圆弧长不小于15mm；产品不应有危险突出物；产品可接触的活动部件间的间隙应小于5mm或大于等于12mm；产品安全止动或锁定装置以防意外移动或折叠，好的5分，较好的3-4分，一般的1-2分，缺失或较差不得分。

### （三）商务、资信及其他分（13分）

### 投标人需提供相关有效证明文件或资料的复印件并加盖投标单位公章，未提供或少提供者不得分。

1、资质及信誉情况（6分）

1）所投产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、职业健康安全管理体系认证，三项齐全得1分，缺少则不得分。

2）所投产品具有CQC质量环保产品认证证书1分；

3）中国环境标志产品认证证书（即十环）得1分；

4）所投产品获得国家专利的，每项0.5分，最高得1分，没有或提供资料不被认可，不得分。

5）投标人提供省级信用平台认定的信用服务机构出具的信用等级证书或信用报告（需同时提供省级信用平台认定信用服务机构证明及信用等级证书或信用报告），具有A级的得0.5分，AA级的得1分，AAA级的得2分，其余不得分，最高得2分。

2、业绩情况（4分）

本次投标人自2015年1月1日以来类似项目业绩，每一个得1分，最高得4分。（需同时提供合同、相关发票记账联及验收合格报告复印件，缺少不得分，时间以合同签订日期为准。原件备查）

3、延保服务（3分）

免费质保服务期高于招标文件要求的，每增加1年得1分，最高3分。

### (四 ) 技术、商务、资信及其他分的计算

各投标人的技术分为评标委员会成员的独立评分结果汇总数的平均值，即按照下列公式计算：

技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

商务、资信及其他分由评标委员会成员集体统一评定。

# 第四部分  项目技术规范和服务要求

项目编号：BJCG-2018GKZB-JZ-024

### 采购单位（采购人）名称：杭州市滨江区教育局

一、项目要求

1、项目名称：杭州市滨江区教育局2018年新增幼儿家具采购及安装项目。

2、采购预算：本项目采购预算人民币  100  万元。

3、项目实施地点：杭州市滨江区 。

4、项目实施时间：合同签订后30日历天完成到货及安装，并验收通过交付使用。

5、质保（服务）期： 柒年 （从供货验收合格交付使用之日起）。

6、投标样品：所提供的样品不得出现有关投标人或厂家的文字或标志标识，

椅子一把、四抽床一套（参数要求详见产品技术规格要求）

▲不提供样品或样品不完整的视为无效标。

| 序号 | 样品名称 | 样品规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 四抽床 | 150*60*100cm | 1 |
| 44 | 椅子 | 28×29×49cm | 1 |

二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五层玩具柜（含塑料筐） | 张 | 2 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 2 | 三层玩具柜1 | 个 | 2 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 3 | 三层玩具柜2 | 个 | 2 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 4 | 美术移动夹 | 个 | 1 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 5 | 组合书架 | 组 | 1 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 6 | 单层转角柜 | 个 | 2 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 7 | 转角柜 | 个 | 2 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 8 | 小方桌 | 张 | 2 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 9 | 毛巾架 | 个 | 1 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 10 | 大班长方桌 | 张 | 12 | 东方郡滨和分园6张、东方郡6张 |
| 11 | 大班椅子 | 张 | 250 | 东方郡滨和分园200张、东方郡50张 |
| 12 | 半圆桌 | 张 | 40 | 东方郡滨和分园40张 |
| 13 | 三层玩具柜1 | 个 | 20 | 东方郡滨和分园16个、东方郡4个 |
| 14 | 三层玩具柜2 | 个 | 20 | 东方郡滨和分园16个、东方郡4个 |
| 15 | 三层玩具柜3 | 个 | 10 | 东方郡滨和分园8个、东方郡2个 |
| 16 | 八格玩具柜 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个、东方郡1个 |
| 17 | 美术教学台 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个、东方郡1个 |
| 18 | 美术画架 | 个 | 4 | 东方郡滨和分园4个 |
| 19 | 美术储物架 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个、东方郡1个 |
| 20 | 美术画纸架 | 个 | 1 | 东方郡滨和分园1个 |
| 21 | 美术移动夹 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个、东方郡1个 |
| 22 | 书架 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个，东方郡1个 |
| 23 | 转角柜 | 个 | 10 | 东方郡滨和分园8个、东方郡2个 |
| 24 | 书柜 | 个 | 10 | 东方郡滨和分园8个、东方郡2个 |
| 25 | 四段工作毯架 | 个 | 2 | 东方郡滨和分园1个、东方郡1个 |
| 26 | 区域柜 | 组 | 5 | 东方郡滨和分园4组、东方郡1组 |
| 27 | 推车 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个、东方郡1个 |
| 28 | 口杯架 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个、东方郡1个 |
| 29 | 小方桌 | 张 | 10 | 东方郡滨和分园8张、东方郡2张 |
| 30 | 花架 | 个 | 10 | 东方郡滨和分园8个、东方郡2个 |
| 31 | 小班长方桌 | 张 | 4 | 丹枫幼儿园 |
| 32 | 小班椅子 | 张 | 20 | 丹枫幼儿园 |
| 33 | 弯柜 | 个 | 2 | 丹枫幼儿园 |
| 34 | 书架 | 个 | 1 | 丹枫幼儿园 |
| 35 | 花架 | 个 | 2 | 丹枫幼儿园 |
| 36 | 三层玩具柜1 | 个 | 4 | 丹枫幼儿园 |
| 37 | 三层玩具柜2 | 个 | 2 | 丹枫幼儿园 |
| 38 | 三层玩具柜3 | 个 | 2 | 丹枫幼儿园 |
| 39 | 美术画架 | 个 | 2 | 丹枫幼儿园 |
| 40 | 美术画纸架 | 个 | 1 | 丹枫幼儿园 |
| 41 | 口杯架 | 个 | 1 | 丹枫幼儿园 |
| 42 | 四抽床 | 套 | 5 | 丹枫幼儿园 |
| 43 | 毛毛虫桌 | 组 | 20 | 明月江南协和分园20 |
| 44 | 椅子 | 张 | 130 | 明月江南协和分园130 |
| 45 | 半圆桌 | 张 | 8 | 明月江南协和分园8 |
| 46 | 三层玩具柜1 | 个 | 16 | 明月江南协和分园14 湘云分园2 |
| 47 | 三层玩具柜2 | 个 | 16 | 明月江南协和分园14 湘云分园2 |
| 48 | 七格玩具柜 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 49 | 五格玩具柜 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 50 | 五格玩具柜 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 51 | 八格玩具柜 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 52 | 美术画架 | 个 | 10 | 明月江南协和分园10 |
| 53 | 美术储物架 | 个 | 4 | 明月江南协和分园4 |
| 54 | 美术画纸架 | 个 | 4 | 明月江南协和分园4 |
| 55 | 美术移动夹 | 个 | 4 | 明月江南协和分园4 |
| 56 | 书架 | 个 | 8 | 明月江南协和分园8 |
| 57 | 组合书架 | 组 | 1 | 明月江南协和分园1 |
| 58 | 造型洗衣机 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 59 | 造型烤箱 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 60 | 造型洗手台 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 61 | 造型储物柜 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 62 | 单层转角柜 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 63 | 转角柜 | 个 | 10 | 明月江南协和分园8 湘云分园2 |
| 64 | 四层书柜 | 个 | 12 | 明月江南协和分园12 |
| 65 | 书柜 | 个 | 12 | 明月江南协和分园12 |
| 66 | 阅读桌 | 张 | 6 | 明月江南协和分园2 湘云分园4 |
| 67 | 四段工作毯架 | 个 | 8 | 明月江南协和分园4 湘云分园4 |
| 68 | 区域柜 | 组 | 10 | 明月江南协和分园8 湘云分园2 |
| 69 | 花架（含花盆） | 组 | 22 | 明月江南协和分园12 湘云分园10 |
| 70 | 推车 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 71 | 口杯架 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 72 | 四抽床 | 套 | 32 | 明月江南协和分园32 |
| 73 | 6格区域柜 | 个 | 16 | 明月江南协和分园12 湘云分园4 |
| 74 | 5格区域柜 | 个 | 16 | 明月江南协和分园12 湘云分园4 |
| 75 | 3层玩具柜 | 个 | 10 | 明月江南协和分园8 湘云分园2 |
| 76 | 玩具柜 | 个 | 18 | 明月江南协和分园16 湘云分园2 |
| 77 | 衣帽柜（含藤框） | 组 | 24 | 明月江南协和分园20 湘云分园4 |
| 78 | 幼儿美术桌 | 张 | 6 | 明月江南协和分园6 |
| 79 | 幼儿美术椅 | 张 | 40 | 明月江南协和分园40 |
| 80 | 黑板 | 个 | 6 | 明月江南协和分园5 湘云分园1 |
| 81 | 图书架 | 个 | 2 | 湘云分园2 |
| 82 | 鞋架 | 个 | 2 | 湘云分园2 |
| 83 | 方桌 | 张 | 9 | 明月江南协和分园5 湘云分园4 |
| 84 | 贩卖台 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 85 | 娃娃家 | 套 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 86 | 置物书柜 | 个 | 1 | 明月江南协和分园1 |
| 87 | 功能室椅子 | 把 | 100 | 明月江南协和分园100 |
| 88 | 中班长方桌 | 张 | 6 | 湘云分园6 |
| 89 | 中班椅子 | 张 | 40 | 湘云分园40 |
| 90 | 教师椅子 | 张 | 6 | 明月江南协和分园5 湘云分园1 |
| 91 | 大班椅子 | 张 | 4 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 92 | 小班长方桌 | 张 | 5 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 93 | 小班小方桌 | 张 | 6 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 94 | 小班椅子 | 张 | 30 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 95 | 五层玩具柜（含塑料筐） | 张 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 96 | 半圆桌 | 张 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 97 | 三层玩具柜1 | 个 | 6 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 98 | 三层玩具柜2 | 个 | 6 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 99 | 三层玩具柜3 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 100 | 七格玩具柜 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 101 | 五格玩具柜 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 102 | 美术画架 | 个 | 6 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 103 | 美术画纸架 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 104 | 造型洗衣机 | 个 | 1 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 105 | 造型烤箱 | 个 | 1 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 106 | 造型洗手台 | 个 | 1 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 107 | 造型储物柜 | 个 | 12 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 108 | 书柜 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 109 | 实木凳 | 个 | 10 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 110 | 推车 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 111 | 口杯架 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 112 | 四抽床 | 套 | 7 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 113 | 3层矮柜 | 个 | 4 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 114 | 黑板 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 115 | 花架 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |

三、产品技术规格要求

| 序号 | 货物名称 | 规格材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五层玩具柜（含塑料筐） | 规格：120*40*104cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 2 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 2 | 三层玩具柜1 | 规格：891*300*592mm 材质说明：橡木饰面板制作。颜色是本色 工艺：边缘抛圆处理，外表和内表面以及儿童手指触及的隐蔽处均不得有锐利棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 油漆环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 2 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 3 | 三层玩具柜2 | 规格：891*300*592mm 材质说明：橡木饰面板制作。颜色是本色 工艺：边缘抛圆处理，外表和内表面以及儿童手指触及的隐蔽处均不得有锐利棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 2 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 4 | 美术移动夹 | 规格：100*40*86cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。。 | 个 | 1 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 5 | 组合书架 | 组合书架 规格：180*100*60cm 材质：桦木多层板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆。 | 组 | 1 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 6 | 单层转角柜 | 规格：40*40*40cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。。 | 个 | 2 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 7 | 转角柜 | 规格：40*40*70cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。。 | 个 | 2 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 8 | 小方桌 | 规格:60*60*60cm； 桌面：1.8厚橡胶木面板，背面四角支撑加固。 桌架：优质橡胶木，全榫头工艺制作，橡胶木实心脚。边板：橡胶木板：橡胶木实木榫头 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。。 | 张 | 2 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 9 | 毛巾架 | 尺寸：83×56×85㎝。材质：木制。流线型造型与层叠式设计，增加悬挂毛巾的空间。四向滑轮可轻易推动向各个方向。 | 个 | 1 | 滨文苑幼儿园－江畔分园 |
| 10 | 大班长方桌 | 规格：120*60*60cm 桌面：1.6橡胶木板(优质)，背面四角支撑加固。 桌架：优质橡胶木，全榫头工艺制作，4.5×4.5cm实心脚 边板：橡胶木2.2×7.5cm档：杂木2.5×5.2cm 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 12 | 东方郡滨和分园6张、东方郡6张 |
| 11 | 大班椅子 | 规格：28*29*57cm，坐高30cm； 材质：坐背板:1.4橡胶木指接板(优质) 椅架：优质橡胶木，全榫头工艺制作，2.5×4cm实心脚 脚档: 三横档加固，优质橡胶木0.022×0.022M 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。油漆:水性漆 | 张 | 250 | 东方郡滨和分园200张、东方郡50张 |
| 12 | 半圆桌 | 规格：120*60*50cm 桌面：橡胶木指接板，背面四角支撑加固。 桌架：优质橡胶木指接板，全榫头工艺制作， 50*50mm实心脚 边板：橡胶木指接板0.022*0.075M 档：杂木0.025*0.032M 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 40 | 东方郡滨和分园40张 |
| 13 | 三层玩具柜1 | 规格：891*300*592mm 材质说明：橡木饰面板制作。颜色是本色 工艺：边缘抛圆处理，外表和内表面以及儿童手指触及的隐蔽处均不得有锐利棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 20 | 东方郡滨和分园16个、东方郡4个 |
| 14 | 三层玩具柜2 | 规格：891*300*592mm 材质说明：橡木饰面板制作。颜色是本色 工艺：边缘抛圆处理，外表和内表面以及儿童手指触及的隐蔽处均不得有锐利棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 20 | 东方郡滨和分园16个、东方郡4个 |
| 15 | 三层玩具柜3 | 规格：90*30*60cm（含9个玩具盒） 材质：1.2cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 10 | 东方郡滨和分园8个、东方郡2个 |
| 16 | 八格玩具柜 | 规格：891*300*778mm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个、东方郡1个 |
| 17 | 美术教学台 | 规格：80*40*130cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个、东方郡1个 |
| 18 | 美术画架 | 规格：40*46*110cm 材质：樟子松 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 4 | 东方郡滨和分园4个 |
| 19 | 美术储物架 | 规格：90*50*90cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个、东方郡1个 |
| 20 | 美术画纸架 | 规格：45*40*100cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。。 | 个 | 1 | 东方郡滨和分园1个 |
| 21 | 美术移动夹 | 规格：100*40*86cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个、东方郡1个 |
| 22 | 书架 | 规格：80*35*40cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个，东方郡1个 |
| 23 | 转角柜 | 规格：40*40*70cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 10 | 东方郡滨和分园8个、东方郡2个 |
| 24 | 书柜 | 规格：80*30*100cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 10 | 东方郡滨和分园8个、东方郡2个 |
| 25 | 四段工作毯架 | 规格：120*30*80cm 材质：优质樟子松实木，底部有万向轮，移动方便；制作精细，牢固耐用。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 2 | 东方郡滨和分园1个、东方郡1个 |
| 26 | 区域柜 | 规格：100*30*70cm 材质：橡胶木，油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆，涂层平整光滑，光泽柔和。 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；桌子的涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，应 符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果符合标准。其它符合相关的国家标准和行业标准 | 组 | 5 | 东方郡滨和分园4组、东方郡1组 |
| 27 | 推车 | 规格：60*50*85cm 主材：1.8橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个、东方郡1个 |
| 28 | 口杯架 | 尺寸：60*13*72cm 柜体：可挂在墙上。采用18mm厚橡胶木指接板板，茶杯格子1.2橡胶木。铝合金隐形纱门。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 5 | 东方郡滨和分园4个、东方郡1个 |
| 29 | 小方桌 | 60×60×55cm 桌面：1.6橡胶木指接板(优质)，背面四角支撑加固。 桌架：优质橡胶木，全榫头工艺制作，5×5cm实心脚 边板：优质橡胶木0.022×0.075M 档：杂木0.025×0.032M 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 10 | 东方郡滨和分园8张、东方郡2张 |
| 30 | 花架 | 规格：120×42×99cm 材质：优质樟子松 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆 | 个 | 10 | 东方郡滨和分园8个、东方郡2个 |
| 31 | 小班长方桌 | 规格：120*60*50cm 桌面：1.6cm厚橡胶木指接板，围板1.2cm厚橡胶木指接板，桌脚5*5cm橡胶木，全榫头工艺制作。边板：橡胶木2.2*7.5CM 档：杂木2.5*3.2cm 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 4 | 丹枫幼儿园 |
| 32 | 小班椅子 | 规格：25*26*47cm，坐高24cm；材质;坐背板:1.4橡胶木指接板(优质) 椅架：优质橡胶木，全榫头工艺制作，2.5×4cm实心脚 脚档: 三横档加固，优质橡胶木0.22×0.52cm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:环保型全哑光聚脂清面漆，油漆工艺：五底三面。 | 张 | 20 | 丹枫幼儿园 |
| 33 | 弯柜 | 规格：100*35*50cm 材质：1.8cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 2 | 丹枫幼儿园 |
| 34 | 书架 | 规格：80*30*75 cm 材质：1.8 cm橡胶木指接板工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 1 | 丹枫幼儿园 |
| 35 | 花架 | 规格：90*30*90cm 主材：樟子松 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 2 | 丹枫幼儿园 |
| 36 | 三层玩具柜1 | 规格：891*300*592mm 材质说明：橡木饰面板制作。颜色是本色 工艺：边缘抛圆处理，外表和内表面以及儿童手指触及的隐蔽处均不得有锐利棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 | 个 | 4 | 丹枫幼儿园 |
| 37 | 三层玩具柜2 | 规格：591*300*592mm 材质说明：橡木饰面板制作。颜色是本色 工艺：边缘抛圆处理，外表和内表面以及儿童手指触及的隐蔽处均不得有锐利棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 | 个 | 2 | 丹枫幼儿园 |
| 38 | 三层玩具柜3 | 规格：90*30*60cm（含9个玩具盒） 材质：1.2cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 2 | 丹枫幼儿园 |
| 39 | 美术画架 | 规格：40*46*110cm 材质：樟子松 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 2 | 丹枫幼儿园 |
| 40 | 美术画纸架 | 规格：45*40*100cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 1 | 丹枫幼儿园 |
| 41 | 口杯架 | 规格：70*13.5*70cm 材质：1.8 cm橡胶木(配隐形纱窗)工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 1 | 丹枫幼儿园 |
| 42 | 四抽床 | 150×60×100cm 床用料材质为优质樟子松 床脚:3×7cm 横档:3×7cm 床板1.2×7cm 床板下的档:3×5cm 护栏:3.5×4.5cm前面用6副弹簧插销加固 床下面安装四个5cm高尼龙定向轮； 油漆:环保型全哑光聚脂面漆。 。 | 套 | 5 | 丹枫幼儿园 |
| 43 | 毛毛虫桌 | 规格：187*80*55cm 桌面：橡胶木指接板，背面四角支撑加固。 桌架：优质橡胶木指接板，全榫头工艺制作， 50*50mm实心脚 边板：橡胶木指接板0.022*0.075M 档：杂木0.025*0.032M 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐 油漆：环保型全哑光聚脂清面漆 | 组 | 20 | 明月江南协和分园20 |
| 44 | 椅子 | 28×29×49cm，座高24cm 坐背板:1.6橡胶木指接板(优质) 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。油漆:环保型全哑光聚脂清面漆 | 张 | 130 | 明月江南协和分园130 |
| 45 | 半圆桌 | 规格：120*60*50cm 桌面：橡胶木指接板，背面四角支撑加固。 桌架：优质橡胶木指接板，全榫头工艺制作， 50*50mm实心脚 边板：橡胶木指接板0.022*0.075M 档：杂木0.025*0.032M 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐 油漆：环保型全哑光聚脂清面漆 | 张 | 8 | 明月江南协和分园8 |
| 46 | 三层玩具柜1 | 规格：891*300*592mm 材质说明：橡木饰面板制作。颜色是本色 工艺：边缘抛圆处理，外表和内表面以及儿童手指触及的隐蔽处均不得有锐利棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 | 个 | 16 | 明月江南协和分园14 湘云分园2 |
| 47 | 三层玩具柜2 | 规格：891*300*592mm 材质说明：橡木饰面板制作。颜色是本色 工艺：边缘抛圆处理，外表和内表面以及儿童手指触及的隐蔽处均不得有锐利棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 | 个 | 16 | 明月江南协和分园14 湘云分园2 |
| 48 | 七格玩具柜 | 规格：891*300*778mm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 49 | 五格玩具柜 | 规格：891*300*778mm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 50 | 五格玩具柜 | 规格：891*300*778mm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 51 | 八格玩具柜 | 规格：891*300*778mm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 52 | 美术画架 | 规格：40*46*110cm 材质：樟子松 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 10 | 明月江南协和分园10 |
| 53 | 美术储物架 | 规格：90*50*90cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 4 | 明月江南协和分园4 |
| 54 | 美术画纸架 | 规格：45*40*100cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 4 | 明月江南协和分园4 |
| 55 | 美术移动夹 | 规格：100*40*86cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 4 | 明月江南协和分园4 |
| 56 | 书架 | 规格：80*35*40cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 8 | 明月江南协和分园8 |
| 57 | 组合书架 | 组合书架 规格：180*100*60cm 材质：桦木多层板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆 | 组 | 1 | 明月江南协和分园1 |
| 58 | 造型洗衣机 | 规格：40*40*48cm 材质：桦木多层板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 59 | 造型烤箱 | 规格：40*42*48cm 材质：桦木多层板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 60 | 造型洗手台 | 规格：40*42*48cm 材质：桦木多层板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 61 | 造型储物柜 | 规格：40*42*48cm 材质：桦木多层板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 62 | 单层转角柜 | 规格：40*40*40cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 63 | 转角柜 | 规格：40*40*70cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 10 | 明月江南协和分园8 湘云分园2 |
| 64 | 四层书柜 | 规格：90*40*80cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 12 | 明月江南协和分园12 |
| 65 | 书柜 | 规格：80*30*100cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 12 | 明月江南协和分园12 |
| 66 | 阅读桌 | 规格：100*60*58cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 张 | 6 | 明月江南协和分园2 湘云分园4 |
| 67 | 四段工作毯架 | 规格：120*30*80cm 材质：优质樟子松实木，底部有万向轮，移动方便；制作精细，牢固耐用。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐 | 个 | 8 | 明月江南协和分园4 湘云分园4 |
| 68 | 区域柜 | 规格：100*30*70cm 材质：橡胶木，油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆，涂层平整光滑，光泽柔和。 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；桌子的涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，应 符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果符合标准。其它符合相关的国家标准和行业标准 | 组 | 10 | 明月江南协和分园8 湘云分园2 |
| 69 | 花架（含花盆） | 规格：38*32*41，41*32*61，44*32*77 材质：铁 工艺：铁艺焊接，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 组 | 22 | 明月江南协和分园12 湘云分园10 |
| 70 | 推车 | 规格：60*50*85cm 主材：1cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 71 | 口杯架 | 尺寸：60*13*72cm 柜体：可挂在墙上。采用18mm厚橡胶木指接板板，茶杯格子1.2橡胶木。铝合金隐形纱门。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 72 | 四抽床 | 150×60×100cm 床用料材质为优质樟子松 床脚:3×7cm 横档:3×7cm 床板1.2×7cm 床板下的档:3×5cm 护栏:3.5×4.5cm前面用6副弹簧插销加固 床下面安装四个5cm高尼龙定向轮； 油漆:环保型全哑光聚脂面漆。 | 套 | 32 | 明月江南协和分园32 |
| 73 | 6格区域柜 | 规格：891*300*778mm 材质：1.2cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 16 | 明月江南协和分园12 湘云分园4 |
| 74 | 5格区域柜 | 规格：891*300*778mm 材质：1.2cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 16 | 明月江南协和分园12 湘云分园4 |
| 75 | 3层玩具柜 | 规格：120*30*70cm（含9个玩具盒） 材质：1.2cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 10 | 明月江南协和分园8 湘云分园2 |
| 76 | 玩具柜 | 规格：90*30*70cm 材质：1.2cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 18 | 明月江南协和分园16 湘云分园2 |
| 77 | 衣帽柜（含藤框） | 规格：120*30*80cm 材质：橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐 油漆：采用耐磨聚脂环保漆喷涂，“五底三面”工艺, 表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。 | 组 | 24 | 明月江南协和分园20 湘云分园4 |
| 78 | 幼儿美术桌 | 规格：400*100*55cm 材质：1.2cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 6 | 明月江南协和分园6 |
| 79 | 幼儿美术椅 | 规格：25*20*25cm 材质：1.2cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 40 | 明月江南协和分园40 |
| 80 | 黑板 | 规格：100×45×145cm 材质：柜体:1.8cm厚橡胶木指接板。包布软木板背板。搁板：1.8cm厚橡胶木双面贴面板。 五金配件：彩钢板，尼龙万向轮，二节轨。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 6 | 明月江南协和分园5 湘云分园1 |
| 81 | 图书架 | 规格：891*300*778mm 主材：1cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 2 | 湘云分园2 |
| 82 | 鞋架 | 规格：68×26×73cm 主材：1cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 2 | 湘云分园2 |
| 83 | 方桌 | 规格:60*60*55cm（中班）； 桌面：1.8厚橡胶木面板，背面四角支撑加固。 桌架：优质橡胶木，全榫头工艺制作，橡胶木实心脚。边板：橡胶木集成板档：橡胶木实木工艺：边缘抛圆处理，桌脚欧式造型，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐。油漆：面漆/底漆全选用绿色环保油漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。水性漆 | 张 | 9 | 明月江南协和分园5 湘云分园4 |
| 84 | 贩卖台 | 规格：83*110*146cm 材质：材质：E0级刨花板，软塑料边条，纯棉麻布，油墨丝印。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 | 个 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 85 | 娃娃家 | 规格：布娃娃摇床1个54*35*35cm,布娃娃推车1个61*38*55cm,布娃娃换洗台1个60*35*60cm,布娃娃妈咪化妆台1个80*35*91cm，布娃娃妈咪梳妆椅1个30*34*26cm,布娃娃衣柜1个60*35*100cn。 材质:E0级别多层板，防火板贴面，软塑料脚垫，曲面安全镜面。 | 套 | 5 | 明月江南协和分园4 湘云分园1 |
| 86 | 置物书柜 | 规格：100*40*80cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 1 | 明月江南协和分园1 |
| 87 | 功能室椅子 | 规格：28*29*57cm 坐高：28CM 坐背板:1.4橡胶木指接板 椅架：优质橡胶木指接板，全榫头工艺制作，25*40mm实心脚 脚档: 三横档加固，橡胶木指接板0.022*0.052M 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 把 | 100 | 明月江南协和分园100 |
| 88 | 中班长方桌 | 规格：120*60*55cm 桌面：1.6cm厚橡胶木指接板，围板1.2cm厚橡胶木指接板，桌脚5*5cm橡胶木，全榫头工艺制作。边板：橡胶木2.2*7.5CM 档：杂木2.5*3.2cm 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 6 | 湘云分园6 |
| 89 | 中班椅子 | 规格：26*27*52cm，坐高27cm 材质：坐背板:1.4橡胶木指接板(优质) 椅架：优质橡胶木，全榫头工艺制作，2.5×4cm实心脚 脚档: 三横档加固，优质橡胶木0.22×0.52cm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 40 | 湘云分园40 |
| 90 | 教师椅子 | 规格：坐高38cm 材质：坐背板:1.4橡胶木指接板(优质) 椅架：优质橡胶木，全榫头工艺制作，2.5×4cm实心脚 脚档: 三横档加固，优质橡胶木0.22×0.52cm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 6 | 明月江南协和分园5 湘云分园1 |
| 91 | 大班椅子 | 规格：28*29*57cm 坐高：30cm 材质：坐背板:1.4橡胶木指接板(优质) 椅架：优质橡胶木，全榫头工艺制作，2.5×4cm实心脚 脚档: 三横档加固，优质橡胶木0.22×0.52cm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 4 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 92 | 小班长方桌 | 规格：120*60*50cm 桌面：1.6cm厚橡胶木指接板，围板1.2cm厚橡胶木指接板，桌脚5*5cm橡胶木，全榫头工艺制作。边板：橡胶木2.2*7.5CM 档：杂木2.5*3.2cm 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 5 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 93 | 小班小方桌 | 规格：60*60*50cm 桌面：1.6cm厚橡胶木指接板，围板1.2cm厚橡胶木指接板，桌脚5*5cm橡胶木，全榫头工艺制作。边板：橡胶木2.2*7.5CM 档：杂木2.5*3.2cm 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 6 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 94 | 小班椅子 | 规格：25*26*47cm，坐高24cm；材质：坐背板:1.4橡胶木指接板(优质) 椅架：优质橡胶木，全榫头工艺制作，2.5×4cm实心脚 脚档: 三横档加固，优质橡胶木0.22×0.52cm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 张 | 30 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 95 | 五层玩具柜（含塑料筐） | 规格：120*40*104cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 张 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 96 | 半圆桌 | 规格：120*60*50cm 桌面：橡胶木指接板，背面四角支撑加固。 桌架：优质橡胶木指接板，全榫头工艺制作， 50*50mm实心脚 边板：橡胶木指接板0.022*0.075M 档：杂木0.025*0.032M 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐 油漆：环保型全哑光聚脂清面漆 | 张 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 97 | 三层玩具柜1 | 规格：891*300*592mm 材质说明：1.8优质橡胶木。颜色是本色 工艺：边缘抛圆处理，外表和内表面以及儿童手指触及的隐蔽处均不得有锐利棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 | 个 | 6 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 98 | 三层玩具柜2 | 规格：891*300*592mm 材质说明：1.8优质橡胶木。颜色是本色 工艺：边缘抛圆处理，外表和内表面以及儿童手指触及的隐蔽处均不得有锐利棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 | 个 | 6 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 99 | 三层玩具柜3 | 规格：90*30*60cm（含9个玩具盒） 材质：1.2cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 100 | 七格玩具柜 | 规格：891*300*778mm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 101 | 五格玩具柜 | 规格：891*300*778mm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 102 | 美术画架 | 规格：40*46*110cm 材质：樟子松 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 6 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 103 | 美术画纸架 | 规格：45*40*100cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 104 | 造型洗衣机 | 规格：40*40*48cm 材质：桦木多层板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆 | 个 | 1 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 105 | 造型烤箱 | 规格：40*42*48cm 材质：桦木多层板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆 | 个 | 1 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 106 | 造型洗手台 | 规格：40*42*48cm 材质：桦木多层板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆 | 个 | 1 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 107 | 造型储物柜 | 规格：40*42*48cm 材质：桦木多层板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆 | 个 | 12 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 108 | 书柜 | 规格：80*30*100cm 柜体:橡胶木指接板。 边板：橡胶木指接板。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 109 | 实木凳 | 规格：24*24*28cm 材质：优质樟子松 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 10 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 110 | 推车 | 规格：60*50*85cm 主材：1cm厚橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 111 | 口杯架 | 尺寸：60*13*72cm 柜体：可挂在墙上。采用18mm厚橡胶木指接板板，茶杯格子1.2橡胶木。铝合金隐形纱门。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 112 | 四抽床 | 规格：150*60*100cm 床用料材质为优质樟子松 床脚:3×7cm 横档:3×7cm 床板1.2×7cm 床板下的档:3×5cm 护栏:3.5×4.5cm前面用6副弹簧插销加固 床下面安装四个5cm高尼龙定向轮； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 套 | 7 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 113 | 3层矮柜 | 规格：90*30*61cm （含9个教具盒子） 材质：1.2cm厚优质橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 4 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 114 | 黑板 | 规格：100×45×145cm 材质：柜体:1.8cm厚优质橡胶木指接板。包布软木板背板、搁板：1.8cm厚优质橡胶木双面贴面板。 五金配件：优质彩钢板，尼龙万向轮，二节轨。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及 小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |
| 115 | 花架 | 规格：100*50*110cm 材质：樟子松 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:水性漆。 | 个 | 2 | 白金海岸幼儿园中兴教学点 |

### 注：1）所有产品均要求光滑无毛刺；

### 2）所有产品要求符合儿童家具通用技术条件（GB28007-2011）标准要求；

### 3）图片供参考。

# 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                       的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币              元作为本合同的履约保证金。履约保证金转质保金，质保期满后无未解决质量与服务问题，无息退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期    年。（自交货验收合格之日起计），15天包换。

2.质保金    元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：按照招标方要求的时间供货。

2.交货方式：由中标方直接将货物送至现场并自行安装完毕，由项目采购人监交、鉴证。

3.交货地点：项目建设工地。

十、货款支付

1.付款方式：按“商务要求表”付款。

（1）、签订合同前支付中标价总价的5%作为履约保证金，项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后无质量与服务问题则无息退还。

（2）、本项目全项内容验收合格，经采购单位确认后于一周内支付100%货款。

（3）、质量保证金在甲方自质保期（高于招标文件要求的，以投标人承诺质保期为准）届满后无息支付乙方，但有权扣除因质量与服务问题而发生的相关费用。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准（以投标时封存的样品为基础）进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具同等法律效力。

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 联系电话： 签字日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 开户银行： 银行账号： 法定（授权）代表人： 联系电话： 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六部分 应提交的有关格式范例

一、报价文件格式

1、投标报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、投标报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

3、报价文件目录

（请投标编制对应的页码）

(1) 开标<报价>一览表；

(2) 投标报价明细表；

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

3.1开标<报价>一览表

开标<报价>一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                             单位：元

| 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见投标报价明细表 |
| 投标报价合计 |  |
| 本项目投标总报价（以此为准）： （大写，开标时按此唱标） ￥ 小写 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字，否则其投标作无效标处理。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年   月   日

3.2投标报价明细清单格式如下：

报价明细清单

| 序号 | 名称 | 规格配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：以上表格要求细分项目及报价，包括有关本项目建设所需的一切费用（详见前附表）均计入报价。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

二、技术文件格式

1、技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、技术文件封面格式：

正本/或副本

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

3、技术文件目录

（请投标编制对应的页码）

(1)投标人应提供针对本项目的技术方案（包含设备或服务清单）；

(2)技术偏离说明表;

(3)组织实施方案；

(4)项目实施人员一览表；

(5)针对本项目维护方案；

(6)优惠条件及特殊承诺；

(7)备品备件清单（如果有）；

(8)培训计划（如果有）；

(9)验收方案；

(10)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

(11)投标人认为需要的其他技术文件或说明（如果有）；

3.1投标人应提供针对本项目的技术方案（包含设备或服务清单）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

3.2技术偏离说明表

技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

3.3组织实施方案

## 组织实施方案

## （由投标人根据招标文件要求自行编制）

## 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.4项目实施人员一览表

项目小组人员名单

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.5针对本项目维护方案

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

附表A:服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.6优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.7备品备件清单（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.8培训计划(如果有)

培训计划

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.9验收方案

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

3.10关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

3.11认为需要的其他技术文件或说明（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

三、商务资信文件格式

### 1、商务资信文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务资信文件 项目名称： 项目编号： 投标人名称（盖公章）： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 年 月 日

### 2、商务资信文件封面格式

正本/或副本 商务资信文件 项目名称： 项目编号： 投标人名称（盖公章）： 投标人地址： 年 月 日

### 3、商务资信文件目录

（请投标编制对应的页码）

(1)资格证明文件：

1）投标保证金递交凭证；

2）法定代表人授权委托书；

3）营业执照复印件、税务登记证复印件、社保登记证复印件；

4）开标前6个月资产负债表等财务报表资料文件；

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

6）参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中没有重大违法记录的声明函；

7）信用中国查询证明；

8）特定资格条件要求的资质文件复印件（如果有）；

(2)投标响应函；

(3)投标声明书；

(4)开标<商务>一览表；

(5)信用等级证明（如果有）；

(6) 非本地投标人售后服务机构证明材料(如果有)；

(7)类似案例成功业绩证明材料；

(8)商务偏离说明表；

(9) 投标人对参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中是否受到不良行为记录处罚进行说明；

(10)廉政承诺书；

(11)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

(12)投标人认为需要的其他商务文件或说明（如果有）；

3.1资格证明文件（所有资料均需加盖公章）：

3.1.1投标保证金递交凭证；

3.1.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

(采购人名称)、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

兹委派我公司     先生/女士(其在本公司的职务是：       ，身份证号：     ，联系电话：     ，手机：      ，传真：    )，代表我公司全权处理    （项目名称）(编号：     )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字)：

签发日期：  年  月 日

须提供法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面）；

须提供授权代表在本单位的社保参保证明；

3.1.3营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；

3.1.4开标前6个月资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)；

3.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

我方郑重承诺，我方具有履行   项目名称   (编号：     ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：年  月  日

3.1.6参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中没有重大违法记录的声明函；

（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”在处罚有效期。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：年  月  日

3.1.7信用中国查询证明：

开标前5日内，登陆信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/），查询本单位信用信息，附信息页面打印页，并加盖投标人公章；

3.1.8特定资格条件要求的资质文件复印件（如果有）；

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

3.2投标响应函

投标响应函

（采购人名称） 、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

(投标人全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的  （项目名称）(编号：     )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本    份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)由    银行出具的金额为     的投标保证金；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

联系人：联系电话：

联系地址：

邮政编码：传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

3.3投标声明书

投标声明书

（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加   项目名称   (编号：     ）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：年  月  日

3.4开标<商务>一览表

开标<商务>一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

统一社会信用代码编号（或组织机构代码证号）：

投标人承诺的质量标准： 供货及安装调试期： 质保期： 品牌：

注:1、一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：      年   月  日

3.5信用等级证明（如果有）（加盖公章）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

3.6非本地投标人售后服务机构证明材料(如果有) （加盖公章）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

3.7类似案例成功业绩证明材料

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、发票记账联复印件及验收合格报告复印件，并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.8商务偏离说明表

商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.9投标人对参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中是否受到不良行为记录处罚进行说明（格式自拟，加盖公章）

3.10廉政承诺书

廉政承诺书

(采购人名称) ：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市政府采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.11关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.12投标人认为需要的其他商务文件或说明（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

附件1：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                 日期：     年     月     日

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认                 公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局或经济和信息化委员会或发展改革和经济局（盖章）

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# Text boxes

工

作

日