滨盛路幼儿园厨房设备采购及安装项目

公开招标采购文件

（电子招投标方式）

招标编号：JA2021-05

采   购   人：杭州市滨江区教育局

代 建 单 位：杭州滨江城建发展有限公司

采购代理机构：浙江建安工程管理有限公司

2021年03月

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定账号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购 招标编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

第一部分  采购公告	4

第二部分  投标须知	7

第三部分 采购需求	29

第四部分  合同条款	84

第五部分  评标办法（综合评分法）	88

第六部分  投标文件格式	94

第七部分   其它	122

- 招标公告

项目概况

滨盛路幼儿园厨房设备采购及安装项目的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2021年4月6日 10:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JA2021-05

项目名称：滨盛路幼儿园厨房设备采购及安装项目

采购方式：公开招标

预算金额：876000元

最高限价：876000元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨盛路幼儿园厨房设备采购及安装项目 | 1 | 项 | 所供清单项目的设备费（含厨房排烟、厨房新风设备）、材料费、人工费、运输费、保险费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、深化设计费、检验试验费、售后服务、税费、利润等全部费用详见招标文件第三部分“采购需求”。 | 采购计划文号：临[2021]329号 |

合同履行期限：按采购文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 本项目的特定资格要求：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2）投标供应商须提供行业协会或主管部门颁发的燃气具安装维修资质证书；

三、获取采购文件

1.时间：/至2021年4月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2021年4月6日10:00（北京时间）

2、投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

3、开标时间：2021年4月6日10:00（北京时间）

4、开标地点（网址）：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项

2.1不需交纳投标保证金。

2.2采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持。执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

2.3在线响应（电子交易）说明

2.3.1本项目采用政府采购电子化交易。

2.3.2供应商在提交投标文件前应已完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

2.3.3供应商应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

2.3.4电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

2.3.5中标供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标供应商承担。请供应商尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）。

2.4为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市滨江区教育局、杭州滨江城建发展有限公司（代建）

地址：杭州市滨江区海越大厦17楼、杭州市滨江区春晓路558号（代建）

项目联系人（询问）： 汪工

联系电话（询问）： 0571-86626938

质疑联系人： 徐老师

质疑联系方式：0571-87702360

2.采购代理机构信息

名称：浙江建安工程管理有限公司

地址：杭州市滨江区滨安路108号（浙江建安工程管理有限公司）

项目联系人（询问）：范工

联系电话（询问）0571-86687111

质疑联系人：浙江建安

质疑联系方式：0571-87605390

3.同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监管部门： 杭州市滨江区政府采购领导小组办公室

联系人：何科

监督投诉电话：0571-87760023

地址：杭州市江南大道328号701办公室

第二部分   投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滨盛路幼儿园厨房设备采购及安装项目 |
| 2 | 服务地点 | 杭州市滨江区 |
| 3 | 招标编号 | JA2021-05 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容 | 厨房设备采购项目。具体要求详见采购文件第三部分。 |
| 6 | 交货及安装期 | 接到采购人排产通知起30日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金。 采购计划文号：临[2021]329号。 |
| 8 | ▲采购预算 | 本项目采购预算为人民币87.6万元。超过此预算的报价将作无效标处理。 |
| 9 | 投标样品 | 投标样品在投标截止时间前送到开标现场（杭州市滨江区滨安路108号，浙江建安工程管理有限公司），未提供样品（或样品不齐全）的投标供应商样品分做零分处理。 样品定于投标截止时间前把样品送至样品开标现场。如投标供应商超过规定时间送达，采购人有权拒收。未中标单位的样品必须在2021年4月6日下午5时前自行拉走，逾时采购人概不负责。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标供应商进行的资格审查，资格后审不合格的投标供应商，其投标作无效标处理。 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标供应商应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标供应商需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 12 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。 |
| 13 | 招标答疑 | 投标供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2021年3月23日17时之前、将要求答疑的问题传真并发电子邮件至745591157@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标供应商。 |
| 14 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已购买采购文件的投标供应商。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。 |
| 15 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 16 | 投标文件份数 | 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少一份。 |
| 17 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达或现场送达至采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：杭州市滨江区滨安路108号， 接收人：范工，电话：0571-86687111 ）。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标供应商名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 投标文件、流程文件签章 | 电子投标文件必须有电子签章； 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章,或者签章后上传相关文件，均认可； 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 开标时间 | 2021年4月6日 10:00:00 |
| 21 | 开标程序 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30分钟内完成解密（即2021年4月6日10时30分00秒前）。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2.解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密； 3.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：745591157@qq.com ， 联系人：范工 ， 电话：0571-86687111 ）； 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 评标程序 | 资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标供应商进行资格审查，资格审查不合格的投标供应商，其投标作无效标处理。 符合性评审：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知第22.1条“无效投标的认定”。 商务技术评分：由评标委员会对各投标供应商的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。 商务技术评分汇总 商务技术结果公布：代理机构通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 本项目投标供应商可通过“政府采购云平台在线确认”（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。 报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。 得分汇总； 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 23 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 24 | 履约保证金 | 中标人应在中标通知书发出后7日内提交5%履约保证金给采购人，质保服务期满并经采购人确认服务质量后，采购人将全额退还履约保证金（不计息）。 履约保证金提供形式：支票或汇票或现金或银行保函。 |
| 25 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标供应商自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 26 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网。 |
| 27 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 投标供应商认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 本项目要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 28 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 29 | 特别说明 | （1）投标供应商应无条件的、认真仔细的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分用户需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）本项目中标公示期间，投标供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第26、27条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 30 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付，招标代理费按计价格[2002]1980号货物类标准以中标总价为基数计取。计费标准： 以中标（成交）金额为计费基准，即： 中标金额 标准费率 ≤100万元 1.5% 100万元-500万元 1.1% 采购代理费收费按照差额定率累进法计取的收取。 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。 |
| 31 | 节能环保要求 | 本项目适用 |
| 32 | 支持中小企业 | 政府采购扶持政策： 1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于(农、林、牧、渔业，(工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），(建筑业，(批发业，(零售业，(交通运输业（不含铁路运输业），(仓储业，(邮政业，(住宿业，(餐饮业，(信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），(软件和信息技术服务业，(房地产开发经营，(物业管理，(租赁和商务服务业，(其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 2.1供应商提供的货物、工程 或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 2.2是否为预留份额项目： (本项目为(采购限额标准以上，(200 万元以下的货物和服务采购项目、(400 万元以下的工程采购项目，为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 (本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目，(货物项目小微企业报价给予 6 %（6%-10%）扣除，(服务项目小微企业报价给予 10%（6%-10%），工程项目小微企业报价给予 / %（3%-5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。(本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（ 3%-5%）作为其价格分。 (本项目为(接受大中型企业与小微企业组成联合体、(允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（2%-3%），工程项目为 / % （1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（1%—2%）作为其价格分。 2.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.4价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.6接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 2.7符合本项目所属行业划型标准规定的中小企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 33 | 投标供应商信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标供应商投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标供应商的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商的投标文件将被拒绝。 |
| 34 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，省财政厅、浙江银监局、省金融办出台了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》，供应商若有融资意向，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 35 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江建安工程管理有限公司所有。 |
| 36 | 备注 | 中标人应在中标公告发出后领取中标通知书前提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一正二副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），邮寄至招标代理机构。 邮寄地址：杭州市滨江区滨安路108号（浙江建安工程管理有限公司）， 接收人：范工，电话：0571-86687111 ） |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受杭州市滨江区政府采购领导小组办公室监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为招标文件的通用条款，如通用条款与前附表、用户需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购人”系指杭州市滨江区教育局（合同中的甲方）。

2.2“采购代理机构”系指浙江建安工程管理有限公司（合同中的鉴证方）。

2.3“监督管理部门”系指杭州市滨江区政府采购领导小组办公室。

2.4“投标供应商”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人（合同中的乙方）。

2.5“服务”系指采购文件或合同规定投标供应商须承担的服务以及其他类似的义务。

2.6“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.7官方指定网站公示的内容视为书面告知。

3．合格的投标供应商及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标供应商，详见采购公告第五条规定的投标供应商必须具备的资格条件并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标供应商的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；（本项目不适用）

3.2.4为证明投标供应商拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标供应商无关。

3.2.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标供应商参考，对采购人、采购代理机构和投标供应商无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标供应商在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题发电子邮件至745591157@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有购买采购文件的投标供应商。

7．采购文件的修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有购买采购文件的投标供应商，并对其具有约束力。投标供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标供应商认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标供应商有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标供应商没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标供应商承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标供应商向采购人递交的投标文件均由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成，具体内容如下：

9.1资格响应文件

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

以下a~e项是第二十二条要求及对应证明材料的具体内容，各投标供应商须在投标文件中出具对应证明材料。

- 具有独立承担民事责任的能力：

投标供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

- 良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，其投标将作无效标处理。

- 健全的财务会计制度：

投标供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 投标供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标供应商须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由投标供应商根据本项目情况自行拟定承诺函）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标供应商须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

- 投标供应商须提供最近三个月内任一时间的纳税证明。

- 投标供应商须提供最近三个月内任一时间缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

投标供应商须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式见本文件第六部分）

- 特定资格条件：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

3）投标供应商须提供行业协会或主管部门颁发的燃气具安装维修资质证书；

4）本项目不接受联合体。

9.2 商务技术响应文件

- 评分索引表；

（2）设备对采购文件所提的技术要求的响应性，包括技术规范响应性及技术指标的符合性。需说明偏离情况、规格、材质、技术参数、特点等；

（3）技术方案，包括投标产品主要性能、投标产品关键技术、关键技术应用的合理性、功能齐全与先进程度、技术特点，系统可靠性、先进性、经济性、实用性；

（4）项目供货及安装调试方案；

（5）产品的质量管理和质量保证（包括验收）；

（6）项目的维护及维修方案；

（7）技术响应表；

（8）招标人要求提供及投标供应商认为必要的其他资料（格式自拟）

（9）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（10）投标声明书；

▲（11）法定代表人授权委托书；

（12）质保期及售后服务承诺；

（13）质保期外备品配件及耗材优惠表；

（14）其他优惠和承诺，如赠送相关产品等优惠承诺；

（15）投标供应商和供应商基本情况，主要从企业和个人已获得的资质、信用等级、企业财务状况，获得荣誉情况等方面进行评估；包括投标供应商和供应商的银行资信、政府部门（企业）信用等级证书或证明复印件等；

（16）权威认证；

（17）国家权威机构检测情况、相关行业测评资料、用户使用情况反馈、其他特殊要求因素等；

（18）投标供应商的类似成功案例的业绩证明文件；

（19）投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（20）商务响应表。

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

9.3报价响应文件

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函；

- 投标供应商的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）

- 投标供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

- 投标供应商如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；（如有）

- 投标供应商认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 投标供应商应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标供应商在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标供应商应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2本次报价方式为总价包干，全部采用人民币报价。

投标报价应包括为有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试和系统集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等以及所有有关的管理成本等费用均计入报价。

11.3本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付，相关成本支出由投标供应商自行考虑。采购代理服务费计取标准见前附表。

11.4本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标供应商确认同意的除外）。

11.5其它需在报价中考虑的因素：

- 用户需求中明确的需供应商承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标供应商认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

投标供应商用人民币报价。

- 投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标供应商应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标供应商将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标供应商通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、法定代表人资格证明书及授权委托函的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

15.4投标供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对招标文件的某项要求，投标供应商的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标供应商未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标供应商自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

a.投标供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.投标供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用。

- 备份投标文件递交要求：投标供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标供应商名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

- 投标供应商仅提交备份投标文件的，投标无效。

17．投标截止期

17.1 投标供应商应按前附表规定的日期、时间和方式上传、递交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件，采购人将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标供应商在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标供应商不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标供应商代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标供应商代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

20.3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

20.3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。代理机构在线公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。

（2）开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况；代理机构在线公布开标一览表有关内容，供应商在线进行签字确认（20分钟内不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，供应商可通过在线平台查看评审结果。

20.4如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

21．评标

21.1 评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。

21.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

21.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标办法”。

21.4 评标程序

21.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标供应商未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知22条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

21.4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

21.4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标供应商进行排序，并推荐中标候选人。

21.4.6编写评标报告。

22．无效投标的认定

评审时，对投标供应商的技术文件、商务资信、报价和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标供应商，并允许投标供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

22.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 未按时上传或按时解密电子投标文件的；

- 资格响应文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 未按采购文件中明确的要求签署、盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期、服务期等条款不能满足采购文件要求的；

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 投标供应商提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额的；

（12）未提供代理服务费支付承诺书的；

（13）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.2有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

23.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、确定中标人及授予合同

24．中标人的确定

24.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

公告期限为1个工作日。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

24.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

24.4中标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

25．合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26．签订合同

26.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

26.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据25.2的原则另行选择中标人；

26.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27．履约保证金

27.1 本项目履约保证金为合同金额的5%。质保期后，无质量问题后一次性退换（无利息）。

27.2如投标供应商有下列情况，投标供应商将承担赔偿责任，赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标供应商需赔偿超过前述金额部分的实际损失。

（1）投标供应商在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标供应商未按规定签订合同或转让中标的；

（3）其他投标供应商违反《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，给采购人造成损失的。

28.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标人支付，收费标准详见前附表。

29.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标供应商，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

29.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.2供应商质疑

29.2.1投标供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.2提出质疑的投标供应商（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

潜在投标供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.3投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

30．采购结束

30.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

30.2本项目的投标文件不予退回。

# 采购需求

项目编号： JA2021-05

采购单位（采购人）名称：杭州市滨江区教育局

招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司

## 项目概况及内容

1、本采购项目由杭州市滨江区教育局委托有相应供货能力的投标供应商完成。

2、本次厨房设备采购及安装项目以杭州市滨江区教育局为主体。

3、本次采购内容为厨房设备。具体采购项目及数量见采购清单。规格及技术要求见本章第六部分《产品技术要求》。

二、项目要求

1、本项目的综合单价应包括所供清单项目的设备费（含厨房排烟、厨房新风设备及相应风管、电源）、材料费、人工费、运输费、保险费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、深化设计费、检验试验费、审批手续、售后服务、税费、利润等全部费用。

2、本项目为交钥匙项目，由投标供应商自行供货并负责安装、调试、验收及完成一切审批手续并承担质保期内的维修费用。安装用的所有材料费、安装调试费及质保期内的维修费应全部包含在综合单价中。

3、安装须发生的措施费由投标供应商综合考虑，并将其全部体现在综合单价中，今后不得调整。

4、本项目采购文件未明确，但加工及安装工艺要求的工作内容所需费用由投标供应商在相应综合单价中综合考虑，以后不得调整。

5、本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由中标人承担。产品检验不通过，投标供应商应无条件退货，由此造成的损失由投标供应商负责，采购人保留追究的权利。

6、中标人做好厨房设备水、电、暖通预埋管线的指导工作，经后如果水、电、暖通的预埋管线位置不正确及土建预留洞口不正确等，整改工作及产生的所有整改费用由中标人自理。

7、非本地投标供应商在预中标后，应在杭州地区设立分公司或办事处作为常驻服务和技术支持机构(需提供本地工商部门注册或杭州经济合作办注册登记证明资料)，如无法提供及时、有效的本地化服务，将取消中标资格，排名第二的投标供应商为候补中标候选人。

8、本项目须投标供应商提前踏勘现场，如出现个别设备尺寸大于门窗洞口需要破除墙面的费用需要包含在综合报价内，今后不另计，经后如果出现破墙、破窗、破门等整改工作及产生的整改费用由中标人自理。

## 三、技术需求表

| 技术指标 | 详见第二章 招标需求 《采购清单》 |
| --- | --- |
| 质量标准 | 提供的产品必须符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求。 |
| 竣工验收条件 | 项目按期完成还应按杭财采监[2019]10号规定流程组织验收相关要求并出具验收报告。 |

## 四、商务要求表

| 质保期 | 五年。 从验收合格交付使用起。在此期间，除人为因素外，若设备不能正常使用，投标供应商应免费维修并对其中材料设备进行更换，直至正常使用。 |
| --- | --- |
| 工期要求 | 接到采购人排产通知起30日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。 |
| 付款办法 | 签订合同之后支付合同总价的5%作为履约保证金，质保服务期满并经采购人确认服务质量后，采购人将全额退还履约保证金（不计息）。 本项目全项内容验收合格，所有要求提交资料齐全，经采购单位确认后于一周内支付100%货款。 3、履约保证金由甲方自质保期（高于招标文件要求的，以投标供应商承诺质保期为准）届满后一个月之内无息支付乙方，但有权扣除因质量问题而发生的相关费用。 4、当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以综合单价进行计算。 |
| 品牌要求 | 1、投标供应商在投标文件的报价一览表及技术标中必须对所有投标产品的品牌、产地作出说明。 |

## 五、投标供应商的资信要求表

| 投标供应商的特定条件（合格投标供应商的资格要求） | 1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准； 3）投标供应商须提供行业协会或主管部门颁发的燃气具安装维修资质证书； 4）本项目不接受联合体。 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 配有较强的专业技术队伍，维修响应时间为1小时之内，2小时到达工地现场。 |

## 六、本项目的特别要求

1、本项目所有非定制产品的规格必须严格按照采购文件要求。

2、本项目所有涉及到有排送风量的设备，排送风量不得负偏离；

3、本项目所有炉灶须采用节能炉头。

4、要求提供样品，投标人需按采购清单中用料要求及规格提供如下样品：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地柜式洗手单星盆 投标时需提供样品 | —采用SUS 304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.0㎜,水斗板厚1.0mm， —水斗一体冲压成型，规格：350*248*145 —台下式下柜，前开门 —配Φ45落水器 —规格：432*420*800/900 | 1 |
| 2 | 中餐燃气炒菜灶（双炒单尾） 投标时需提供样品 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —炉面采用冲压面板，板厚1.2mm —开关板、后档板、水槽盖板厚0.8mm —炉膛采用保温隔热措施 —主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接） —φ63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 —配φ320mm铸造灶圈 —汤罐φ250mm —冷水摇摆龙头，背板冷却水装置 —电子点火，高效节能不锈钢炉头 —风机功率：220V/50HZ —燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 —另配前置亚克力可视面板，能直接观察各元器件的使用情况 ★能效额定热负荷≤35kw，热负荷准确度≤+10%，能源合理利用率单眼要求≥55%（以省级及以上质量监督检测机构出具的检测报告为准） 1500*1100*800/1050 | 1 |
| 3 | 高身储碟柜（翻门) 投标时需提供样品 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm —门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —翻门采用阻尼、静音关闭 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚—规格：1200*500*1800 | 1 |

提供的样品须标明样品名称（如：落地柜式洗手单星盆)字样。

未中标候选人的样品在评标结束后接到采购人通知由投标人自行取回。

注：投标样品在投标截止时间前送到开标现场，未提供样品（或样品不齐全）的投标单位样品分做零分处理。

| 滨盛路幼儿园厨房设备预算清单 |
| --- |
| 编号 | 设备名称 | 产品图片 | 尺寸 | 技术参数··· | 数量 | 单位 |
| A男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 落地柜式洗手单星盆 投标时需提供样品 |  | 432*420*800/900 | —采用SUS 304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.0㎜,水斗板厚1.0mm， —水斗一体冲压成型，规格：350*248*145 —台下式下柜，前开门 —配Φ45落水器 | 2 | 台 |
| A01a | 感应龙头 |  |  | 感应龙头， 红外线感应技术； 蜂窝过滤起泡器防溅水节能环保。 完整的带有EU变压器，弹性软管，混水阀 | 2 | 台 |
| A02 | 全自动感应烘手器 |  |  | 外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材—额定电压： 220V~/50Hz/1.3kw | 2 | 台 |
| B主副食库 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层档货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —搁档采用30*15*1.0不锈钢方管或不锈钢板折边 —搁档30*15*0.8不锈钢方管 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| B02 | 四层板货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —层板厚1.0mm不锈钢板 —面板下采用折弯一体加强码，板厚0.8~1.2mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| B03 | 大米搁架 |  | 1150*500*300 | —层外框采用38*38*1.0不锈钢方管 —层内档采用30*15*0.8不锈钢方管 —配包钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| B04 | 平板车 |  | 900*510*800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板厚度为1.0mm —把手弯管及立柱为整管折弯，φ32mm厚度1.0mm不锈钢管 —配4个4"车轮，其中两个带刹车掣 | 2 | 台 |
| B05 | 电子落地秤 |  | 150kg | 最大称量150kg 交直流两用，可充电， 采用LED数码显示，带计价功能； 额定电压交流：220V±10% 50HZ 环境温度:工作0℃～+40℃；贮藏-10℃～+55℃ | 1 | 台 |
| B06 | 电子台秤 |  | 30kg | 最大称量30kg 检定分度值5g 显示器件:红色LED数码管双面显示。重量5位，单价5位，金额6位 零位自动跟踪、置零、去皮、单价设定清除、累计 置零范围≤±50d 额定电压交流：220V±10% 50HZ 直流：6V/4AH铅酸电池 环境温度:工作0℃～+40℃；贮藏-10℃～+55℃ | 1 | 台 |
| C清洁工具间 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 拖把池连架 |  | 1000*600*1800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —高背板设计防溅水设计 —水斗整体用料1.0mm —脚管采用38*38*1.0不锈钢方管 —拖把挂架立柱30×30×1.0不锈钢管 —配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| C02 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*210*170 | 配灯管净重: 1kg(含)-1.5kg(不含)毛重: 1.2kg适用面积: 20㎡-50㎡货号: DMG-806包装体积: 宽360*厚170*高200 灭蚊原理: 粘捕式诱蚊方式: UVA紫光灯 | 2 | 台 |
| D粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 四层档货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —搁档采用30*15*1.0不锈钢方管或不锈钢板折边 —搁档30*15*0.8不锈钢方管 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| D02 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 500*200*340 | 配灯管净重: 1kg(含)-1.5kg(不含)毛重: 1.2kg适用面积: 20㎡-50㎡货号: DMG-806包装体积: 宽360*厚170*高200 灭蚊原理: 粘捕式诱蚊方式: UVA紫光灯 | 1 | 台 |
| D03 | 洗地龙头 |  |  | 喷阀: 加长喷水杖 喷阀: 前扳机水枪 封闭/开放: 开放式 涂层: 涂层钢 软管长度: 50' (15.2m) 软管直径: 3/8" (10mm) 开放式环氧涂层钢制洗地龙头，前扳机黄铜喷阀，3/8' x 50'(15.2m)高强度无痕橡胶管，棘轮系统，多方向支架，可调软管缓冲垫，缩径接头和3/8"NPT内螺纹进水口。 | 1 | 台 |
| D04 | 全自动电热开水器 |  | 550*390*860 | 功率：380V/9KW 容积：50L， 供水量：90L/H 额定电流：14A 绝对是开水 磁化保健 磁吸缺水断电 环保节能 融入新专利 净水器接口 | 1 | 台 |
| D04a | 开水器底座 |  | 540*585*660 | -优质304不锈钢制造，设置排水装置,外形简洁美观 | 1 | 台 |
| D04b | 直饮单头净水器 |  |  | 有效的去除杂质、余氯、细菌、孢子孢囊。随取随饮， 瞬间流量：5.7升/分钟 处 理 量：34069升 尺 寸：43.2*8.1(cm) 过滤精度：0.5微米 | 1 | 套 |
| D04c | 粗过滤 |  |  | 20寸5微米PP滤芯； 可有效滤除水中的铁锈，泥沙，沙石等颗粒较大的固体杂质。 | 1 | 只 |
| D05 | 工作台下层板 |  | 750*750*800/950 | —品牌:厂制品 —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —下层框38*38*1.0mm —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| D06 | 垃圾桶 |  | 510*510*740 | 高密度聚乙烯全新料，容量：80L,带盖，带底座连滑轮 | 2 | 台 |
| D08 | 双星盆台 |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：730*500*280mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| D08a | 台式混水厨房龙头 |  |  | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹 | 4 | 只 |
| D09 | 单星盆台 |  | 750*750*800/950 | —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.0㎜,水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500*500*280 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配包钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| D09a | 台式混水厨房龙头 |  |  | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹 | 1 | 只 |
| D10 | 工作台下层板 |  | 1500*750*800/950 | —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| D11 | 工作台下层板 |  | 1500*750*800 | —品牌:厂制品 —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —下层框38*38*1.0mm —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| E切配间 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 单星盆台 |  | 750*750*800/950 | —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.0㎜,水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500*500*280 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配包钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| E01a | 台式混水厨房龙头 |  |  | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹 | 1 | 只 |
| E03 | 小型绞肉机 |  | 300*500*360 | 机器尺寸：300（L）×500（W）×360（H） 肉料温度：0度-4度 使用电源：380V 50HZ/60HZ功率:1.1KW 电源线: YCW4*1.5MM*5MM 可加工尺寸: 36*36*36 mm 机重：33.2KG 产量：200KG/HR | 1 | 台 |
| E04 | 工作台下层板 |  | 1500*750*800/950 | —品牌:厂制品 —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —下层框38*38*1.0mm —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| E05 | 立式四门双温柜 |  | 1220*750*1960 | 强制风冷循环系统，电源：220V/50HZ，输入功率：282W，电流：1.8A 温度范围: -18~-10 -6～12℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 ★8、配置数据传输模块可实现远程数据实时传输，信息可随时查询、实时推送、实时监控，联网手机APP可实时分类查询、报警等 容积：900L | 1 | 台 |
| E06 | 多功砧板毛巾刀具消毒柜一体机 |  | 1200*600*1800 | 毛巾、砧板、刀具消毒一体 采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm。 电压：220v 紫外线功率：17w 红外线功率：300w 消毒方式：紫外线加臭氧/红外线循环风 消 毒刀数量：20把 消毒毛巾数量：24块 消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） | 1 | 台 |
| E07 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*210*170 | 配灯管净重: 1kg(含)-1.5kg(不含)毛重: 1.2kg适用面积: 20㎡-50㎡货号: DMG-806包装体积: 宽360*厚170*高200 灭蚊原理: 粘捕式诱蚊方式: UVA紫光灯 | 1 | 台 |
| E08 | 四层档货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —搁档采用30*15*1.0不锈钢方管或不锈钢板折边 —搁档30*15*0.8不锈钢方管 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| E09 | 工作台下层板 |  | 1500*750*800 | —品牌:厂制品 —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —下层框38*38*1.0mm —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| F烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| F02 | 四层档货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —搁档采用30*15*1.0不锈钢方管或不锈钢板折边 —搁档30*15*0.8不锈钢方管 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| F03 | 单星大盆台 |  | 1200*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：1000*500*280mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| F03a | 台式混水厨房龙头 |  |  | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹 | 1 | 只 |
| F04 | 工作台下层板 |  | 1200*750*800/950 | —品牌:厂制品 —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —下层框38*38*1.0mm —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| F05 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*210*170 | 配灯管净重: 1kg(含)-1.5kg(不含)毛重: 1.2kg适用面积: 20㎡-50㎡货号: DMG-806包装体积: 宽360*厚170*高200 灭蚊原理: 粘捕式诱蚊方式: UVA紫光灯 | 2 | 台 |
| F06 | 工作台柜(翻门) |  | 1800*750*800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 2 | 台 |
| F07 | 港式料台平板 |  | 500*1100*800/1050 | —品牌:厂制品 —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2mm，后挡板、前围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| F08 | 炊用燃气大锅灶 （双眼） |  | 2000*1100*800/1050 | —品牌:厂制品 —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —炉面采用冲压面板，板厚1.2mm —开关板、后档板、水槽盖板厚0.8mm —炉底部分用2.5mm厚铁板或高强度镀锌板折弯加强筋 —主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作 —φ63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 —配φ760mm生铁大锅 —冷水摇摆龙头，背板冷却水装置 —电子点火，高效节能不锈钢炉头 —风机功率：220V/50HZ —燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 ★能效额定热负荷≤40kw，热负荷准确度≤+10%，能源合理利用率单眼要求≥75%（以省级及以上质量监督检测机构出具的检测报告为准） | 1 | 台 |
| F09 | 中餐燃气炒菜灶（双炒单尾） 投标时需提供样品 |  | 1500*1100*800/1050 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —炉面采用冲压面板，板厚1.2mm —开关板、后档板、水槽盖板厚0.8mm —炉膛采用保温隔热措施 —主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接） —φ63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 —配φ320mm铸造灶圈 —汤罐φ250mm —冷水摇摆龙头，背板冷却水装置 —电子点火，高效节能不锈钢炉头 —风机功率：220V/50HZ —燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 —另配前置亚克力可视面板，能直接观察各元器件的使用情况 ★能效额定热负荷≤35kw，热负荷准确度≤+10%，能源合理利用率单眼要求≥55%（以省级及以上质量监督检测机构出具的检测报告为准） | 1 | 台 |
| F10 | 港式料台水池 |  | 500*1100*800/1050 | —品牌:厂制品 —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0mm —后挡板、前围板厚1.0mm —星盆冲压一体成型规格：400*400*280 —配2″去水 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| F10a | 台式混水厨房龙头 |  |  | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹 | 1 | 只 |
| F11 | 燃气蒸箱（双门） |  | 1200*800*1850 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —上层（箱）外壳厚1.0mm，内桶厚0.8mm —水胆炉膛厚1.0mm，水胆燃烧管1.5mm —门外板厚1.2㎜，门内板厚0.8㎜ —ф63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 —内置2*12蒸饭格（可放置2*12个蒸饭盘） —配饭铲、分饭器 —配节能炉头，电子自动点火 —采用静音风机：220V/50HZ —配自动进水防干烧系统 —燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 —密封条采用食品级硅胶条 —门采用不锈钢双把手 | 1 | 台 |
| F11a | 冲压饭盘（4kg） |  | 620*415*50 | —品牌:厂制品 —采用全不锈钢板制造，板厚0.7mm。 | 24 | 只 |
| F12 | 燃气蒸箱（单门） |  | 700*800*1850 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —上层（箱）外壳厚1.0mm，内桶厚0.8mm —水胆炉膛厚1.0mm，水胆燃烧管1.5mm —门外板厚1.2㎜，门内板厚0.8㎜ —ф63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 —内置1*12蒸饭格（可放置1*12个蒸饭盘） —配饭铲、分饭器 —配节能炉头，电子自动点火 —采用静音风机：220V/50HZ —配自动进水防干烧系统 —燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 —密封条采用食品级硅胶条 —门采用不锈钢双把手 ★能效额定热负荷≤30kw，热负荷准确度≤+10%，源合理利用率≥98%，（以质量监督检测机构认可的检测单位出具的检测报告为准） | 1 | 台 |
| F12a | 冲压饭盘（4kg） |  | 620*415*50 | —品牌:厂制品 —采用全不锈钢板制造，板厚0.7mm。 | 12 | 只 |
| F13 | 沥油式油烟罩（拆装式） |  | L*1300*500 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —沥油板厚0.8mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 10.4 | 平方 |
| F14 | 厨房灭火系统 |  | 定制 | 功能组成 1. 自动机械控制箱(或副箱)；2. 药剂罐(根据各保护距离配置)；3. 氮气瓶（启动源）；4. 燃气切断阀(根据各管径另行配置)；5.探测器(感温熔断片)；6. 喷嘴及喷嘴帽；7. 远距离控制手拉开关；8. 不锈钢管(穿钢丝及喷药剂、水),它灭火快,能防止复燃,而且具有冷却效果. 快速冷却大约在一分钟左右, 食人鱼灭火系统通常能够将烹调油或油脂的温度降低到自然温度以下.这比传统的湿式灭火剂快15倍,因为在湿式灭火剂喷完之后,燃料仍然会很热并保持在能够引起复燃的温度长达15分钟之久.先进的灭火剂技术---PRX液体灭火剂是经过特殊的配置和测试,专门用于食人鱼灭火系统.它能够迅速扑灭火焰,并且同时在燃料表面形成抑制油料蒸气的覆盖层,而且,由于PRX液体灭火剂是一种“水增强灭火剂”,所以在喷水过程实际上增加了泡沫覆盖层的厚度. | 1 | 台 |
| F15 | 不锈钢封墙钢（灶后封板） |  | L*10*2000 | 采用优质SUS 304/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.0mm。 | 16 | 平方 |
| G面点间 |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 和面机 |  | 500*850*1100 | 美国精中目路电源开关，台湾台达电器，美国盖茨皮带，日本NSK轴承，泰盛面板；配有备用操作开关；搅拌勾为进口材质，永不变形，钢板机体；进线为远东电缆。 | 1 | 台 |
| G02 | 中式压面机 |  | 750*460*1110 | 额定电压：220V/3-380V 电机功率:2.2KW 压辊直径*长度：?120*500 压辊转速:129rpm 压辊范围：0-25mm 净重：135KG | 1 | 台 |
| G03 | 单星盆台 |  | 750*750*800/950 | —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.0㎜,水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500*500*280 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配包钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| G03a | 台式混水厨房龙头 |  |  | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹 | 1 | 只 |
| G04 | 工作台柜(翻门) |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 1 | 台 |
| G05 | 紫外线消毒灯 |  | 1230*55*40 | 石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护， 额定功率：40W 灯管直径825MM 灯管长度：1200mm 消毒方式：紫外线消毒 | 1 | 台 |
| G06 | 立式两门冷藏柜 |  | 610*750*1960 | 电源：220V/50HZ，输入功率：282W，电流：1.8A 温度范围: -6～12℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 容积：390L ★8、配置数据传输模块可实现远程数据实时传输，信息可随时查询、实时推送、实时监控，联网手机APP可实时分类查询、报警等 ★提供厂家盖章的本产品的国家强制性产品认证CCC认证证书 | 1 | 台 |
| G07 | 单眼电蒸炉 |  | 1000*1100*800/1050 | —品牌:厂制品 —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2mm —主体骨架用4#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构 —电热管加热，380V/9KW —内置蒸撑及自动水位控制 —脚杆ф63不锈钢管，内衬2"钢管，配缺水保护装置 —配微电脑控制面板，数字显示定时定温 | 1 | 台 |
| G08 | 两层四盘电烤炉下带12盘发酵箱 |  | 1400*1030*1950mm | 1.人性化经典设计，操作不易烫手；双层防雾化保温玻璃可视窗，既保温又可全程监控烘烤食物，克服了单层玻璃导致的不保温，易烫伤，炉门前感到闷热； 2.超厚优质保温层减少炉温损失，节约能源，工作环境不闷热； 3.独家温度可调至400摄氏度，可烘烤特殊高温要求食品，如披萨等 4.独特门火装置可自动补充因炉门开启导致炉门处温度低于内部温度形成的温差，保证整炉食品均匀加热，色泽统一； | 1 | 台 |
| G09 | 沥油式油烟罩（拆装式） |  | L*1300*500 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —沥油板厚0.8mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 4 | 平方 |
| G10 | 不锈钢封墙钢（灶后封板） |  | L*10*2000 | 采用优质SUS 304/1.0不锈钢磨砂板，δ=1.0mm。 | 6.4 | 平方 |
| H预进、水果间 |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 落地柜式洗手双星盆 |  | 864*420*800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面背板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配￠45落水器 | 1 | 台 |
| H01a | 感应水龙头 |  |  | 感应龙头， 红外线感应技术； 蜂窝过滤起泡器防溅水节能环保。 完整的带有EU变压器，弹性软管，混水阀 | 2 | 台 |
| H02 | 全自动感应烘手器 |  |  | 外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材—额定电压： 220V~/50Hz/1.3kw | 1 | 台 |
| H03 | 工作台柜(翻门) |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 1 | 台 |
| H04 | 单星盆柜 |  | 750*750*800/950 | —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500*500*280 —门外板厚1.0㎜ —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —配φ50不锈钢重力脚" | 1 | 台 |
| H04a | 台式混水厨房龙头 |  |  | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹 | 1 | 只 |
| H04b | 直饮单头净水器（配净水龙头） |  |  | 有效的去除杂质、余氯、细菌、孢子孢囊。随取随饮， 瞬间流量：5.7升/分钟 处 理 量：34069升 尺 寸：43.2*8.1(cm) 过滤精度：0.5微米 | 1 | 套 |
| H04c | 粗过滤 |  |  | 与净水器配套 粗过滤PP棉滤芯更换时间：3-6个月 | 1 | 台 |
| H05 | 立式两门冷藏柜 |  | 610*750*1960 | 电源：220V/50HZ，输入功率：282W，电流：1.8A 温度范围: -6～12℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 容积：390L ★提供厂家盖章的本产品的国家强制性产品认证CCC认证证书 | 1 | 台 |
| H06 | 紫外线消毒灯 |  | 1230*55*40 | 石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护， 额定功率：40W 灯管直径825MM 灯管长度：1200mm 消毒方式：紫外线消毒 | 1 | 台 |
| J备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 工作台下层板 |  | 1800*750*800/950 | —品牌:厂制品 —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —下层框38*38*1.0mm —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| J02 | 高身储碟柜（翻门) 投标时需提供样品 |  | 1200*500*1800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm —门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —翻门采用阻尼、静音关闭 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 2 | 台 |
| J03 | 单星盆柜 |  | 750*750*800/950 | —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500*500*280 —门外板厚1.0㎜ —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —配φ50不锈钢重力脚" | 1 | 台 |
| J03a | 台式混水厨房龙头 |  |  | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹 | 1 | 只 |
| J04 | 两层餐车 |  | 850*530*950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板一体冲压成型，厚度为0.8~1.0mm —把手弯管及立柱为整管折弯，采用φ25mm厚度0.8mm制作 —配4个4"车轮，其中两个带刹车掣 | 6 | 台 |
| J05 | 立式两玻璃门冷藏柜 |  | 610*750*1960 | 电源：220V/50HZ，输入功率：282W，电流：1.8A 温度范围: -2~-12°C 1、内外箱均为SUS304不锈钢板，门面玻璃门； 2、使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 容积：390L | 1 | 台 |
| J06 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*210*170 | 配灯管净重: 1kg(含)-1.5kg(不含)毛重: 1.2kg适用面积: 20㎡-50㎡货号: DMG-806包装体积: 宽360*厚170*高200 灭蚊原理: 粘捕式诱蚊方式: UVA紫光灯 | 1 | 台 |
| J07 | 紫外线消毒灯 |  | 1230*55*40 | 石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护， 额定功率：40W 灯管直径825MM 灯管长度：1200mm 消毒方式：紫外线消毒 | 1 | 台 |
| J08 | 工作台柜(翻门) |  | 1200*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 2 | 台 |
| J09 | 五斗保温售菜台 |  | 1800*750*800 | —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2mm，底板厚1.0mm，后板0.8mm，水斗1.0mm —38mm厚度1.0mm不锈钢脚 —配1/1″份数盆格4只 —配包钢可调式子弹脚 —电热恒温控制，380V/6KW —微电脑板数字显示，定时控温 | 1 | 台 |
| 二、三层预进间 |  |  |  |  |  |  |
| J10 | 落地柜式洗手单星盆 |  | 432*420*800/900 | —采用SUS 304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.0㎜,水斗板厚1.0mm， —水斗一体冲压成型，规格：350*248*145 —台下式下柜，前开门 —配Φ45落水器 | 2 | 台 |
| J11a | 感应龙头 |  |  | 感应龙头， 红外线感应技术； 蜂窝过滤起泡器防溅水节能环保。 完整的带有EU变压器，弹性软管，混水阀 | 2 | 台 |
| J11 | 全自动感应烘手器 |  |  | 外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材—额定电压： 220V~/50Hz/1.3kw | 2 | 台 |
| K洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 双星盆台 |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：730*500*280mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| K01a | 台式混水厨房龙头 |  |  | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹 | 2 | 只 |
| K02 | 活动污碟车连下层板 |  | 1500*750*800 | —品牌:厂制品 —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —下层框38*38*1.0mm —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配4个4"车轮，其中两个带刹车掣 | 1 | 台 |
| K03 | 单星盆污碟台（左边星盆） |  | 1500*750*800/950 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，前板、侧板厚0.8mm 配2″去水 水斗一体冲压规格：500*500*280,右侧为垃圾桶回收口配沥水压筋 φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| K03a | 台式混水厨房龙头 |  |  | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹 | 1 | 只 |
| K03b | 高压花洒龙头 |  |  | 单孔双温预冲洗花洒装置；Equip陶瓷阀芯；一字手柄带有冷热水标色螺丝；大流量喷阀； 6"(152mm)墙出支架；开孔：孔径38mm | 1 | 只 |
| K04 | 揭盖式洗碗机 |  | 60筐/小时 | 洗涤能力：·50筐/小时*(900碟/小时(8寸碟)，1250杯/小时(25格/筐)) ·60筐/小时*(1080碟/小时(8寸碟)，1500杯/小时(25格/筐))参数：·装载高度：420mm ·可容纳洗涤筐尺寸：500×500mm ·清洗温度：50～60℃ ·喷淋温度：80～90℃ ·单筐耗水量：3L ·水箱容量：26L 安装接驳参数 ①进水管径G3/4"(6分管) 压力0.5~6.0bar 进水温度15～60℃ 最小流量150L/h 进水管可用长度1500mm ②电源连接电源参数380V/50Hz/3N～ 最小截面积4mm2 电源线长1500mm ③排水管径20mm 排水管可用长度1050mm 排气由第三方提供≧500m3/h ★洗碗机洗涤后餐具必须符合GB 14934-2016阴离子合成洗涤剂、大肠杆菌、沙门氏菌检测认证，并提供相应检测报告 | 1 | 台 |
| K05 | 沥油式油烟罩（拆装式） |  | L*1000*500 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —沥油板厚0.8mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 1 | 平方 |
| K06 | 洁碟台 |  | 1200*750*800/950 | —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2㎜,前板、侧板厚0.8mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| K07 | 高压清洗车 |  | 560*500*1090 | 容量：550毫米不锈钢喷枪杆、高压管：10 米；水流量：500升/小时；压 力（可调）：110/11 巴/兆帕； 压力可调喷枪、高压管缠绕器 高压枪柄, 标准快接 清洁剂应用, 插入式'n'清洁系统 凯驰水冷电机 集成式细网水过滤器 压 力（可调）：30-150 /1 -10 最大供水温度：60 摄氏度 电量：220V-3KW 区域性能：60㎡/h | 1 | 台 |
| K08 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*210*170 | 配灯管净重: 1kg(含)-1.5kg(不含)毛重: 1.2kg适用面积: 20㎡-50㎡货号: DMG-806包装体积: 宽360*厚170*高200 灭蚊原理: 粘捕式诱蚊方式: UVA紫光灯 | 1 | 台 |
| K09 | 风幕机 |  | 1200*230*230 | 材质铁壳风机，低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 2 | 台 |
| K10 | 全自动电热开水器 |  | 550*390*860 | 功率：380V/9KW 容积：50L， 供水量：90L/H 额定电流：14A 绝对是开水 磁化保健 磁吸缺水断电 环保节能 融入新专利 净水器接口 | 1 | 台 |
| K10a | 开水器底座 |  | 540*585*660 | -优质304不锈钢制造，设置排水装置,外形简洁美观 | 1 | 台 |
| K10b | 直饮单头净水器 |  |  | 有效的去除杂质、余氯、细菌、孢子孢囊。随取随饮， 瞬间流量：5.7升/分钟 处 理 量：34069升 尺 寸：43.2*8.1(cm) 过滤精度：0.5微米 | 1 | 套 |
| K10c | 粗过滤 |  |  | 20寸5微米PP滤芯； 可有效滤除水中的铁锈，泥沙，沙石等颗粒较大的固体杂质。 | 1 | 只 |
| L消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 立式双门消毒柜 |  | 1310*635*1880 | 全优质不锈钢板材制作， 配备不锈钢框篮。 电热管热风循环加热， 柜内温度控制：30~150℃ 有效容积：760L,净重：180KG ★8、配置数据传输模块可实现远程数据实时传输，信息可随时查询、实时推送、实时监控，联网手机APP可实时分类查询、报警等 | 2 | 台 |
| L02 | 高身储碟柜（翻门) |  | 1200*500*1800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm —门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 2 | 台 |
| PY排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| PY01 | 不锈钢排烟风管 |  | 定制 | —采用优质201不锈钢板制造 —风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于等于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档 规格：定制 | 128 | ㎡ |
| PY02 | 不锈钢排烟风管 （井道） |  | 定制 | —采用优质201不锈钢板制造 —风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于等于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档 规格：定制 | 65 | ㎡ |
| PY03 | 不锈钢排烟弯头 |  | 定制 | —采用优质201不锈钢板制造 —风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于等于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.1mm并内衬加强档 规格：定制 | 20 | ㎡ |
| PY04 | 不锈钢排烟变径 |  | 定制 | —采用优质201不锈钢板制造 —风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于等于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.2mm并内衬加强档 规格：定制 | 15 | ㎡ |
| PY05 | 厨房专用排烟风机 |  | 风量：30000m3/h | 1、采用双进风前倾 ﹒后倾叶轮，大流量，高静压，高效率 。 2、箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等 。 3、箱体须采用内外喷塑彩钢面板，防腐不易腐烂寿命10年以上，内壁采用消音材料多层复合板，进一步降低噪声（噪音低）。 4、机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。 5、主轴采用优质40铬钢精工制品，经调质热处理，保证其强度及使用寿命。 6、产品经国家消防产品合格评定中心检验合格并持有强制性产品3C认证证书与检验报告。 ★提供投标系列产品检测报告，复印件加盖原厂公章 风量：30000m3m3/h | 1 | 台 |
| PY06 | 风机底座 |  | 定制 | —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG | 1 | 台 |
| PY07 | 静电等离子复合式油烟净化器 |  | 风量：30000m4/h | ★净化器外壳采用304不锈钢材质制作，美观防水防锈，处理效率：净化率≥95%；技术优势特点：该系列产品采用不锈钢蜂窝电场二级处理，模块化的电场阳极为不锈钢圆筒蜂巢状，每个圆筒的中心线上安装一根阴极放电针，这种结构能够保证电场在高电压的作用下产生最大的平均电场强度，是设备具有高净化效率的首要保证。该产品已取得相关专利证书，圆筒采用0.7mm厚度不锈钢加工而成，不易变形，更易清洗；专用智能数字电源功率强劲、能量利用率高，具有恒流输出控制、灭弧保护、多次放电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护和变压器过温保护等功能。电场和绝缘陶瓷独特的结构设计，降低了起晕电流，有效改善油烟“焦化”现象；减少清洗频率，延长使用寿命； 提供该设备生产厂商的浙江省生态与环境修复运营服务能力评价证书、浙江省生态与环境修复工程总承包服务能力评价证书、浙江省生态与环境修复工程实施能力评价证书，复印件加盖原厂公章 ★排放浓度达到GB 18483- 2001 (饮 食业油烟排放标准》(试行) 及北京市地方标准DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》 标准要求。（需提供相应检测报告） | 1 | 台 |
| PY08 | 净化器底座 |  | 定制 | —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG | 1 | 台 |
| PY09 | 厨灵智能控制器 |  | 300*480*180 | 1， 商业厨房量身定制； 2， 触控按键，科技智能，一键设置切换； 3， 变频控制，无极调速； 4， 集成风机、净化器、燃气报警联动控制； 5， 不锈钢拉丝箱体，奢华精致； 6， 体积小巧，更便于安装； 7，触控按键自动锁定，防止误操作； 适用功率根据风机定制 ★提供该产品的检测报告，复印件加盖原厂公章 ★提供该产品的操作面板软件及功率组件控制软件的由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 | 1 | 套 |
| PY10 | 风管软连接 |  | 定制 | —采用镀锌角铁等防火材料制造 —帆布连接 —具体尺寸根据风机净化器配套 | 1 | 套 |
| PY11 | 风机及净化器减震器 |  |  | 减震器利用减震器将风机和大地隔离，减震器可以有效的阻止风机的震动传向大地，防止震动源的传播，从而起到降低震动的效果 弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理。荷重挠度25mm、40mm能有效消除机械结构震动。尼龙材质工作温度0℃～50℃ 承重250KG以上 —采用炭素钢材制作， —适用温度-20~80℃ —固有频率：1.5HZ~4.9HZ —阻尼比：0.065 —弹性系数≥9.2KG/MM | 4 | 只 |
| PY12 | 调风板 | / | 300*450*H | 采用不锈钢板制作 手动调节风口风量大小 | 9 | 只 |
| PY13 | 防火阀 |  | 定制 | 常开，150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。 采用防火钢材制作 规格：根据风管定制 | 1 | 只 |
| PY14 | 轴流风机 |  | 约5000风量/小时 | 规格: 约5000风量/小时； 风柜骨架50X50X5.0mm的角铁制作； 风柜壳体为3mm镀锌板制作； 每个风柜配有相应类型的优质猪笼式扇芯一套， 配优质低噪声电机。 | 1 | 台 |
| ZN智能设备 |  |  |  |  |  |  |
| ZN01 | 智慧厨房系统-监控模块 |  | 定制 | 智慧监管系统利用机器视觉、物联网、大数据数据采集等技术为甲方提供以下服务功能 系统说明： 有害生物预警：基于人工智能的老鼠活动视频辨析、基于视频分析生成的活动路径拟合、 活跃指数分天累计 厨师穿戴识别：基于厨师衣帽穿戴识别 温湿度预警：基于物联网技术对温湿度进行监测预警 健康证预警：基于健康证的过期、临期预警 微信小程序平台：微信小程序（商户端）、 基于电子化的健康证管理、 基于AI技术的门店智能评分系统 门店每日快照系统、 基于AI技术的整改建议、 基于微信小程序平台的问题推送及反馈服务、 基于网页版后台管理系统 硬件配套包含： 1、明厨亮灶专用壁挂显示屏 YTL43G 1套 2、AI智能机顶盒 Ming-BrainX2S 1个 3、专用红外网络摄像机 DS-IPC-T12H-I 12个 4、8口POE交换机 TL-SF1009P 1个 5、硬盘 WD40EZRZ 1个 6、录像机 DS-7808NB-K1 1个 7、温湿度监控主机（4G版） Ming-DX0B511 1个 8、温度节点（冷冻/温度） Ming-DX1B220A 2个 9、温湿节点（冷藏） Ming-DX1B210 5个 10、施工安装及辅材 定制 1套 11、明快安系统软件配套三年服务费 定制 1套 | 1 | 套 |
| ZN02 | 定制双监管平台型在线油烟监测系统及三年服务包 |  |  | 1、设计标准：符合CCAEPI-RG-Y-020-2011相关要求。2、传输间隔：1分钟/次(实时)，可检测在线情况；3、传输协议：满足《HJ/T212-2005污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》4、远程传输：大功率LORA协议可在公里级范围内形成集群传输。主机内置4G通讯，实时在线连续检测油烟浓度，数据自动上报。5、历史存储：内置存储器，可保存24个月的油烟数据。6、接口能力：具备连入九龙AIoT智慧物联平台的能力，数据开放，可对接城市大脑、市场监管、执法追踪、区域管控等平台。7、客户端软件：PC版及安卓手机版控制程序。8、监管平台软件：区教育局定制化数据大屏及集中管控系统。9、历史分析：主机带有历史数据表格功能，便于现场分析及抽验。10、数据：支持数据显示，支持USB数据导出和软件升级；11、主机外壳防护：主机外壳防护防水、防雷。12、稳定性：工业级芯片，确保硬件高可靠性。13、检测工艺：泵吸式激光散射；14、维护周期：4000小时以上（常规），恶劣环境下1500~2000小时（重油污或餐饮业态与净化设备匹配度不符）15、工作温度：-20度——70度；16、工作湿度：10——90%RH；17、防护等级：IP56；18、数据存储：5年；19、数据远传：HJ212-2017环保协议；20、可扩展性：控制主机可以作为区域基站使用，对接LORA协议传感器，相邻区域符合条件的传感器无需加装即可共享使用本主机进行通讯，特别适合政府机关、学校等人员密集，需要对屋顶进行安全管控或有其他如大气监测、水体监测需求的应用。油烟浓度探头技术指标： 1、量程：油烟浓度：0~40mg/m3；非甲烷总烃：0-20mg/m3；颗粒物0–40mg/m3；CO浓度：0~1000ppm；2、精度：≦5%；3、线性误差：≤20% 4、零点漂移：1小时内≤±0.5mg/m3；5、耗电量：≤30W；6、油烟浓度探头防护外壳： 吸附式不锈钢外壳+铜烧结外壳；安装要求：1、先治理再监管，未做过环保评估的净化器或无净化器的场地，不接受安装订单，否则会造成设备损坏和过高的维护费用；2、需要有单独的供电线路，保证传感器24小时不间断工作；费用说明：1、含一次性硬件安装调试费用，后续扩容安装费用另计；2、含3年全面维护及运行费用（人工费、材料费、4G网络通讯费、上门服务费用、平台使用费、一次意外保障）；3、意外保障说明：非人为不可抗力原因导致的雷击、进水损坏，三年内可免费进行一次维修； | 1 | 套 |
|  | 设备合计： |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试运输费 |  |  | 安装调试、运输费为投标总价的5% | 1 | 批 |
| 2 | 总包配合费 |  |  | 投标总价的3%，每个投标单位均须在报价中单列此项，在设备进场时由投标人交由总包单位。 | 1 | 批 |
| 3 | 招标代理费 |  |  | 投标总价的1.1%，每个投标单位均须在报价中单列此项，在设备进场时由投标人交由招标代理机构。 | 1 | 批 |

注：1、各投标供应商在投标时须提供投标产品的图片。

2、上述厨房设备除有注明单位为外其他所有产品单位均为“台”。

3、技术表中的板材厚度均为参考厚度，要求投标供应商提供的产品均不得小于招标文件的要求。

八、其他要求：

1、说明：

（1）、投标供应商所投产品技术性能指标必须与配置清单中所列技术性能指标相同或超过所列指标，必须为全新原厂商包装有售后服务质保新品。

（2）、投标供应商应根据以往项目中的经验，在投标文件中提供详细的项目实施方案、售后服务方案、使用、管理技术培训方案；

（3）、投标报价已包含设备安装、调试、配件、人工、运输、税金、水电费等涉及的全部费用。

（4）、投标时需提供项目相关的证书、投标供应商认为其它有必要提供的其它相关资料文件。

2、服务范围

（1）设备及相关资料的提供

提供的设备及相关材料须包括以下服务工作（但不限于）内容：

1）设备样本和使用操作说明书。

2）中标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、易损件的清单等）。

3）在设备到货后采购人应派员到工地进行验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责更换，该工作所产生的费用由供应商自行负责。

（2）安装、调试及试运行

1）供应商应派遣有丰富同类工作实践经验的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2）在调试期间，供应商在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购人认可后方可执行。供方参加测试、调试过程一切费用由供应商负责。

3）设备试运行需在政府有关部门及采购人的工程技术人员的监督下进行。

4）保证测试的项目，保证测试的内容应包括本招标范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

（3）验收

1）验收按杭财采监[2019]10号规定流程组织验收相关要求并出具验收报告。

2）运行结果符合合同要求。

3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。

4）所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。

5）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。主要包括：

- 检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。

- 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

- 详细的产品质量文件。

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。

- 安装、运行、维护、检修说明书。

- 有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

- 完整的操作维护手册。

6）采购人验收特殊要求：

- 设备产品的主体表面不得有明显的划伤、钉伤、锤印和焊痕

- 设备产品焊接部位应均匀、牢固、无缺陷。

- 设备产品零件连接需要铆接时，必须铆正、铆牢，间距均匀一致。

- 设备产品零件连接需要种焊时，必须焊正、焊牢，间距均匀一致，不得存在拉凹、拉脱的现象。

- 设备产品的给排水结构和容器不应存在渗漏的现象。

- 水、油、气、汽阀的安装要对称均匀，操作方便。

- 燃气炉的火焰的标准：火焰清晰、均匀、不连焰、无黄焰、无脱火、无窜火、不回火和不熄火。

- 燃油炉的火焰的标准：火焰清晰、均匀、不连焰、无黄焰、无脱火、无窜火、不溅油和不熄火。

- 设备产品的外露处、人的肢体能接触到的部位不得有焊糊痕、锐边、毛刺，均应倒钝、去角、磨圆。

- 燃气、油炉具，必须在公司内部进行座锅试火检验，克保无误方能入库。

- 设备产品入库前必须清洗干净，无肉眼可视的污垢。

（4）技术培训及售后服务

4.1技术培训

投标供应商应对采购单位工作人员（至少2人）提供设备操作维护、管理等培训，具体的培训人数、时间、地点、培训内容、培训费用等在投标文件中作出承诺，采购人有权选择是否参加。

4.2售后服务

1）卖方需按本技术规格书的要求完成货物的设计、制造、运输、安装、调试及试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的货物须包括以下工作服务但不仅限于以下：

(1) 按招标人和设计需要完成具体设计；

(2) 在货物就位、安装之前须提供详细的构造图、货物样本和使用操作说明书；

(3) 按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货、安装、负责调试；

(4) 运输及装卸：货物运输至招标人建设工地指定地方，并卸至指定现场。

(5) 安装调试：货物吊装至设计安装部位，完成安装和调试等现场测试。

(6) 中标人应负责提供完整的中文操作维护使用手册。

2）这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标方有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3）中标人须对合同中规定的整套货物提供货物通过最终验收合格次日起至少60个月的质保期。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常使用，中标人应免费维修和正常保养。

4）质保期内的工作应包括对所有常规检查、调整和维护（定期进行维护、保养）。保修期后为招标人提供一套完整的使用记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

5）质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

6）投标供应商的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标供应商须在投标文件中说明最近的维修点地址，如设备发生故障投标供应商能在接到故障通知1小时内响应，并及时赶到现场解决问题，保证采购单位的使用。如没有按时解决问题，采购人可选择第三方进行维修，质保期内的所需费用由供应商支付。

7）备件供应

供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标供应商须在投标文件中提供备品备件清单，并承诺此价格在5年内有效。

### 3、质量要求

提供的产品必须符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求。

## 4、其它说明

1、所有供货货物是全新的，未曾使用过的。

2、提供货物的标准附件、备品备件、专用工具及其清单。

3、投标供应商提供的货物须符合国家有关货物的制造、安装标准。

# 合同主要条款（仅供参考）

（以最终的合同为准）

浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                            公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

中标人应在中标通知书发出后7日内提交5%履约保证金给采购人，在采购安装完成、设备验收并调试合格后全额退还（不计息）。履约保证金提供形式：转账或保函。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期     年。（自交货验收合格之日起计，质保期高于招标文件要求的，以投标供应商承诺质保期为准。）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后30日历天完成到货及安装，并验收通过交付使用。

2.交货方式：我司直接将货物送至现场（采购方指定地点）并自行安装完毕，由项目采购人监交、鉴证。

3.交货地点：杭州市滨江区滨盛路幼儿园（采购方指定地点）。

十、货款支付

1、本项目全项内容验收合格，所有要求提交资料齐全，经采购单位确认后于一周内支付95%货款，5%作为质量保证金。

3、质量保证金由甲方自质保期（高于招标文件要求的，以投标供应商承诺质保期为准）届满后一个月之内无息支付乙方，但有权扣除因质量问题而发生的相关费用。

卖方必须提供给买方的买方合法、有效的正规增值税发票，否则买方有权延期付款，直至收到卖方相应正规增值税发票为止。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、安装、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 乙方负责货物的安装和调试等全部工作，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 至竣工验收移交前的现场保管等工作由乙方负责，费用包含在本合同价格中。

7.验收还应按杭财采监[2019]10号规定流程组织验收相关要求并出具验收报告。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，可向工程所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 由于设计变更或联系单内容要求增减的，增减内容与合同单价中的类型一致的，按合同中已有单价执行；增减内容与合同中类型相类似的，参考该类型单价执行；增减内容合同中未包括的，参照中标口径组价。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，鉴证方备案叁份。

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 开户银行： 银行账号： 法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人联系电话： 签字日期： 年 月 日 | 代理机构（鉴证）： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

- 评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

## 二、评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标供应商。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标供应商或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标供应商的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标供应商资格不符合的，应组织相关投标供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

## 五、评标细则及标准

（一）技术商务评审因素（满分70分）

评标委员会对各投标供应商的技术商务充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标供应商技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值(评标过程保留一位小数)。

| 序号 | 评审内容及分值 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况（0-10分） | 全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得10分；允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，标注“★”为重要参数，需提供证明材料，标注“★”参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 工程产品质量保证情况及技术实力（0-4分） | 根据燃气检测报告、技术实力证明等情况。 提供开标前近一年的炊用燃气大锅灶、中餐燃气炒菜灶、燃气蒸箱、燃气煲仔炉等燃气设备检测报告每个得1分，最高得4分。 |
|  | 技术实力、先进程度(0-4分） | 根据投标人拥有的不锈钢开卷轿平生产线类、不锈钢激光切割类、数控多边折弯设备类、折弯机器人类、600T及以上液压冲压类等设备情况，0-4分。（提供现场实物照片及其它采购或拥有证明（如设备发票），未提供不得分） |
|  | 项目安装、调试、验收的方案和措施（0-8分） | 据制作工艺规范、检验规范、现场施工规范等情况。 1、根据各投标人设备进场前工序：水电点位现场测量及符合标准等情况打分（包括施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、操作细则等）。（0-2分） 2、根据流程方案综合评定打分：1）订单处理流程；2）工程现场复核流程；3）产品生产流程；4）工程进度跟踪确认单；5）售后服务管理流程。相关流程是否符合要求，合理可行.（0-2分） 3、针对本项目的成品设备在运输、保管、就位等保障方案可靠性、完整性。（0－4分）。 |
|  | 节能产品检测报告、食品接触产品安全认证证书（0-6分） | 1、提供2018年及以来检测机构出具的中国节能/环保产品认证试验报告每个检测报告的每一份得1分，最多得3分（提供报告复印件并加盖公章，报告需在有效期内，原件备查）。 2、投标人具有食品接触产品安全认证证书，每提供一个得1分,最高得3分（提供证书复印件并加盖公章，报告需在有效期内，原件备查）。 |
|  | 方案设计（0-4分） | 投标人能根据采购人提供的厨房设备清单结合现场勘察针对本项目提供合理、科学、实用的方案平面设计，并且能对平面方案进行深化设计，提供相应的平面布局、水图、电图、墙体、排烟等图纸。 |
| 样品情况 | 提供样品情况（投标实样的外观设计、主辅材料质量、工艺水平等（0-12分），样品需和投标文件同时递交至开标现场，提供样品规格不符或提供样品不齐全不予给分） | （1）中餐燃气炒菜灶（双炒单尾） 产品的外形美观程度、星盆一体冲压工艺符合程度、技术参数、产品板材厚度要求（0-4分） |
|  |  | （2）落地柜式洗手单星盆 产品的外形美观程度、整体工艺水平、技术参数、产品材质、板材厚度要求（0-4分） |
|  |  | （3）高身储碟柜（翻门) 产品的外形美观程度、整体工艺水平、技术参数、产品材质、板材厚度要求（0-4分） |
| 综合实力 | 拟派项目班子成员情况（0-2分） | 根据拟派项目班子成员的结构、专业配备的合理性、人员数量投入的充分性，从业经验等； 拟派项目班子成员有助理工程师以上职称的，1个得0.5分，共1分； 工程操作人员拥有特种作业操作证书：《焊接与热切割》，每提供一个证书得0.2分，共1分； 证明材料：提供持证人员相关证书及的社保证明； |
|  | 质保期 （0-2分） | 质保期符合采购需求的前提下，质保期每延长半年的得0.5分；最高得2分。 |
|  | 业绩（0-3分） | 投标供应商须提供2018年1月1日（以合同签订日期为准）以来的相关类似业绩,每个业绩得0.5分，最多得3分。（需同时提供合同、相关发票记账联、验收合格报告复印件并加盖公章，三者缺少一项不得分，原件备查），业绩不提供或提供不完整的得0分。 |
|  | 投标产品安全性保证 （4分） | 各投标供应商提供企业对燃气灶具、不锈钢制品、电热加工设备、排烟通风、高低温冷库系列产品的产品质量保证保险，以提供产品质量保证保险保险单及约定清单为准，每提供一系列得1分，最高得4分（提供保险保单复印件并加盖公章，原件备查）。 |
|  | 体系认证 （0-3分） | 制造商通过19001质量管理体系、24001环境认证体系、45001职业安全健康管理体系认证的，且在有效期的，每个得1分，最高得3分。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查）。 |
| 售后服务 | 对售后服务承诺及实质性优惠条件（0-6分） | 投标供应商提供的售后服务方案、维护人员，方案合理、可行性，售后响应时间等情况，0-3分； |
|  |  | 投标供应商具有2018年1月以来《商品售后服务认证证书》，认证五星级（含）及以上的得3分，认证四星级的得2分，认证三星级的得1分。0-3分； |
| 政策分 | 节能环保 （0-2分） | 所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品得1分，环境标志产品得1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分） |

注：如专家须现场审核原件的，投标供应商须在30分钟内提供，如无法提供则视为无效，且投标供应商所提供的证明文件如为造假的，采购人有权取消其中标资格。

（二）商务报价（满分30分）

1.投标价格的合理性：

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标供应商在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

各投标供应商的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的商务报价得分统一按照下列公式计算(评标过程保留一位小数)：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

关于价格分计算的说明：

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，投标供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（本项目不适用）

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：投标供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明（中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果），未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（四）其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

投标供应商的最终总得分为技术商务及报价部分二部分得分的总和。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标供应商根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标供应商根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标供应商自行编制。

## 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：滨盛路幼儿园厨房设备采购及安装项目

招标编号：JA2021-05

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

1.2响应文件封面格式

投 标 文 件

（资格响应文件）

项目名称：滨盛路幼儿园厨房设备采购及安装项目

招标编号：JA2021-05

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

## 一、资格响应文件

1.1资格审查需要的资料

| 序号 | 评审因素 | 相关证明文件 | 申请人达到程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第五条要求 | 采购文件投标须知9.1条规定的相关资料 |  |

注：证明材料附后。

1.2基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任的能力：

投标供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

投标供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 投标供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标供应商须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由投标供应商根据本项目情况自定）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标供应商须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

- 投标供应商须提供最近三个月内任一时间点的纳税证明。

- 投标供应商须提供最近三个月内任一时间点缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

投标供应商须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式如下）

声明函

（采购人）：

我方（投标供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标供应商名称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

- 供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

- 投标供应商须提供行业协会或主管部门颁发的燃气具安装维修资质证书；

- 本项目不接受联合体。

2.响应文件封面格式

投 标 文 件

（商务技术响应文件）

项目名称：滨盛路幼儿园厨房设备采购及安装项目

招标编号：JA2021-05

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

二、商务技术响应文件部分格式

（顺序不做强制；未提供各式的，可自行提供）

2.1评分索引表；

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：

招标编号：

| 交货及安装期 |  |
| --- | --- |
| 质保期 |  |

投标供应商：(盖公章)

日期：

2.3投标供应商基本情况

投标供应商基本情况表

| 投标供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |
| 开户银行 | 名称: 账号: |
| 组织机构框图 |  |

2.4法定代表人资格证明及授权委托书

附件2.4.1

法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证号：            。

特此证明

投标供应商：(盖公章)

日期：      年    月     日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件2.4.2

授权委托书

我        （姓名）系          （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名、身份证号）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购人）    的            项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托。特此委托。

投标供应商：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

授权代表：（签字或盖章）

授权代表身份证号码：

年    月    日

附：法定代表人和授权代表的身份证复印件。（正反面）

2.5廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

杭州市滨江区教育局：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标供应商（盖公章）：

年  月  日

2.6类似业绩

投标供应商曾承担过的类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标供应商(盖公章)

日期：

2.7商务/技术条款偏离表

商务/技术条款偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

投标供应商(盖公章)：

日	期：

2.8拟派项目团队配备情况表

（1）拟派项目团队配备情况表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分项的其它证明材料附后。

投标供应商(盖公章)

日期：

2.9代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江建安工程管理有限公司：

我公司已认真阅读了 （项目名称：   ） 的招标文件（ 招标编号：JA2021-05）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标供应商）法定名称:__________（盖章）

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）

承诺方（投标供应商）法定地址:__________（盖章）

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

3.响应文件封面格式

投 标 文 件

（报价响应文件）

项目名称：滨盛路幼儿园厨房设备采购及安装项目

招标编号：JA2021-05

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

## 三、报价响应文件部分格式

3.1投标函

投标函

杭州市滨江区教育局：

(投标供应商名称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                       项目 ( 招标编号：JA2021-05)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。具体内容为：

(1)资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件(2)报价文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

c)与采购人、其它投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

投标供应商（盖公章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

3.2开标一览表

开标一览表

（供参考，格式按电子交易平台）

招标编号：

项目名称：                                     单位：元

| 服务报价 | （大写，开标时按此唱标） ￥ （小写） |
| --- | --- |
| 服务地点 | 杭州市滨江区 |
| 交货及安装期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 付款方式 | （是否响应采购文件） |

注：“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为投标供应商优惠，采购人均不予支付。

投标供应商(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日     期：

3.3投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

元人民币

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 （如果有） | 规格（或具体服务） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：1. 投标供应商根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

投标供应商(盖公章)

日     期：

### 3.4中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加杭州市滨江区教育局（采购人）滨盛路幼儿园厨房设备采购及安装项目（项目名称）JA2021-05（项目编号）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市滨江区教育局（采购人）滨盛路幼儿园厨房设备采购及安装项目（项目名称）JA2021-05（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

### 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

3.1“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登录“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

3.2一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

# 其它

政府采购活动现场确认声明书

浙江建安工程管理有限公司：

本人          (授权代表姓名)，经由                    （单位）        法定代表人（姓名）合法授权参加 滨盛路幼儿园厨房设备采购及安装项目  项目（招标编号：JA2021-05）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与              （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

日期：  年  月  日