杭州高新区（滨江）局部区域有序用电方案

（征求意见稿）

为进一步做好2021年电力迎峰度夏（冬）有序用电工作，切实保障民生、重要用户、重点企业生活生产用电，做到提前准备、科学调度，确保供用电秩序平稳，实现经济平稳快速发展和社会和谐稳定，根据省发展改革委《关于开展2021年有序用电方案编制工作的通知》和杭州市发展改革委《关于做好2021年全市有序用电和电力需求响应工作的通知》精神，结合我区实际，特制定本方案。请各部门做好局部区域的分层、分级有序用电方案，层层落实责任，建立政企合署办公的联动机制。具体内容如下：

一、涉及区域

长河街道、西兴街道、浦沿街道局部供用电紧张区域。目前全区预期可能重载线路33条，供用电普遍紧张，其中长河街道、西兴街道局部区域供电紧张尤为突出。

二、工作原则

（一）确保安全原则。严格遵循“有多少、供多少，缺多少、限多少”的原则，科学合理调度，确保电网经济、安全、稳定运行。

（二）确保重点原则。确保城乡居民的生活用电，党政重要机关、部队、金融机构、医院和学校等重要单位的工作用电，重要政治、经济、文化活动用电，城市基础设施正常运行用电以及重点企业的生产用电。

三、具体措施

1、针对供电紧张的变电站及10千伏供电线路情况，实施局部区域有序用电。

2、当10千伏供电线路负荷达到85%，区有序用电办启动对应线路专变供电单位的A级错避峰方案，收到通知单位按照每天实际参考负荷压减15%用电负荷。

3、当10千伏供电线路负荷达到90%及以上，区有序用电办启动对应线路专变供电单位的B级错避峰方案，收到通知单位按照每天实际参考负荷压减30%用电负荷。

4、当10千伏供电线路负荷达到95%及以上，区有序用电办启动对应线路专变供电单位的C级错避峰方案，收到通知单位按照每天实际参考负荷压减50%用电负荷，并做好拉限电准备工作。

5、在错避峰措施无法有效缓解电网供电压力时，按照2021 年重点区域有序用电用户清单，经区有序用电办同意，按照超电网供电能力拉电序位表实施停电工作。对于清单外供电线路突发超重载，经错避峰措施无法有效缓解电网供电压力的，由国网杭州供电公司滨江供电分公司提供停电用户清单及停电序位表，经区有序用电办同意，实施停电工作。

6、当10千伏供电线路负荷恢复稳定后，区有序用电办通知取消局部区域有序用电错避峰措施。

四、相关要求

1、涉及区域的属地镇街、平台会同供电部门成立有序用电专项工作小组，具体负责实施本次有序用电工作。

2、属地镇街有序用电专项工作小组做好每日负荷监控工作， 建立专变用户群，实施监控负荷，及时电话（微信）通知用户；

3、属地镇街有序用电专项工作小组每日不定期对执行情况开展现场检查，对于现场执行不到位且劝阻无果的用户报区有序用电办，区有序用电办将通过负荷控制终端进行限制并延长其执行时间，具体情况将每日进行通报；

4、所涉及辖区内各企事业单位、商业综合体、写字楼等单，夏季空调控制温度不低于26℃，冬季空调温度不高于20℃。

5、区有序用电办做好这次有序用电涉及乡镇、街道和企业的告知对接工作。

6、当局部电力缺口超过最大可错避峰负荷时，启动应急限电的措施。针对局部区域外来人口集聚，家庭小作坊、个体小企业点多面广、位置分散、难以监控的情况，要充分落实村（社区）一级有序用电责任，建立“区—镇（街道、开发区）—村（社区）”的三级联动机制，确保有序用电可控、在控、能控。

7、本工作通知的解释权为区有序用电管理领导小组办公室。

附件 1：2021 年重点区域有序用电用户清单

附件1:                                 重点区域有序用电用户清单

| 错避峰A级 |
| --- |
| 序号 | 线路 | 户号 | 户名 | 地址 | 容量/kVA |
| 1 | 之高6280线 | 6025000866 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 | 15400 |
| 2 | 江诺6296线 | 6025000866 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 | 15400 |
| 3 | 盎然8096线 | 6025122583 | 杭州联安物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春晓路以西江汉路以南滨兴路以北 | 5700 |
| 4 | 齐飞8101线 | 6025008245 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路与月明路交叉口倾城之恋 | 1000 |
| 5 | 海康9712线 | 6025120368 | 杭州聚光科技园有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路459号 | 13800 |
| 6 | 海康9712线 | 6025095727 | 正泰量测技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区月明路560号 | 4800 |
| 7 | 海康9712线 | 6025095723 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区阡陌路 | 5600 |
| 8 | 威视9729线 | 6025120368 | 杭州聚光科技园有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路459号 | 13800 |
| 9 | 威视9729线 | 6025165693 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道丹枫社区通和路68号中财大厦6楼 | 1200 |
| 10 | 神兴8474线 | 6010570611 | 杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 | 江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区十甲路十甲路西 中兴路南 | 1000 |
| 11 | 神兴8474线 | 6025080171 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区江陵路1760号 | 5000 |
| 12 | 兴美8471线 | 6025120311 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江一社区春波路999号(春波路与江晖路交叉口) | 6400 |
| 13 | 兴美8471线 | 6025020885 | 杭州民生滨江制药有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区滨安路滨安路658号2幢 | 3830 |
| 14 | 府丹9727线 | 6025098431 | 杭州楼友资产管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区滨盛路与江陵路交叉口 | 6600 |
| 15 | 府丹9727线 | 6025098430 | 杭州名流物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民社区江陵路2028号星耀城1期 | 3600 |
| 16 | 阡府9713线 | 6025080285 | 浙江广厦物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江晖路江晖路与秋水路交叉口西南面 | 3000 |
| 17 | 江解7241线 | 6025060649 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路与江晖路交叉口 | 16200 |
| 18 | 江解7241线 | 6025088462 | 杭州万福物业服务有限公司 | 杭州市滨江区襄七房社区滨康路228号万福中心B座 | 7000 |
| 19 | 虹码7253线 | 6025060649 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路与江晖路交叉口 | 16200 |
| 20 | 虹码7253线 | 6025088462 | 杭州万福物业服务有限公司 | 杭州市滨江区襄七房社区滨康路228号万福中心B座 | 7000 |
| 21 | 中南8983线 | 6025167578 | 易思维(杭州)科技有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江二社区江南大道1088号 | 2850 |
| 22 | 中南8983线 | 6025168820 | 上海隧道工程有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区长河路第六空间北 | 1000 |
| 23 | 印城8985线 | 6025005072 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区 | 1260 |
| 24 | 网通8987线 | 6025015530 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区滨盛路2000号 | 15200 |
| 25 | 百合8989线 | 6025022401 | 浙江东冠资产管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区新月路消防大队东侧 | 6000 |
| 26 | 百合8989线 | 6010999442 | 杭州名流物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路 | 1250 |
| 27 | 省通8991线 | 6025071149 | 浙江玖维客信息技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江陵路以西丹枫路以北 | 3250 |
| 28 | 意环8993线 | 6025111698 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区03省道南网商路西 | 2000 |
| 29 | 意环8993线 | 6025041227 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江边老码头路147-1号 | 8110 |
| 30 | 江高8995线 | 6025080949 | 新华三技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道晶都社区滨安路东南(滨安路与长河路交叉口) | 23900 |
| 31 | 江双8997线 | 6025077195 | 汉氏物业服务(杭州)有限责任公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区滨盛路滨盛路与江晖路交叉口 | 4000 |
| 32 | 阳科8999线 | 6025018316 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道联庄社区滨文路1335号 | 17000 |
| 33 | 江华9001线 | 6025087265 | 杭州华为企业通信技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路410号 | 37991 |
| 34 | 江消9003线 | 6025041162 | 浙江歌山品悦旅业有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路以西,规划支路以南 | 3600 |
| 35 | 江消9003线 | 6025165542 | 杭州嘉腾房地产开发有限公司第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路江南大道交叉口 | 2500 |
| 36 | 四桥9015线 | 6025111698 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区03省道南网商路西 | 2000 |
| 37 | 江信9013线 | 6025060641 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春波路1288号 | 24000 |
| 38 | 一城9011线 | 6025059173 | 浙江开元物业管理股份有限公司杭州滨江分公司 | 杭州市滨江区中兴社区滨盛路江汉路钱龙大厦1楼 | 1600 |
| 39 | 一城9011线 | 6025077195 | 汉氏物业服务(杭州)有限责任公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区滨盛路滨盛路与江晖路交叉口 | 4000 |
| 40 | 联讯9009线 | 6010834186 | 中国联合网络通信有限公司杭州市分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道联庄社区滨安路1336号 | 20200 |
| 41 | 红旗9007线 | 6025011146 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江边老码头路147-1号 | 8200 |
| 42 | 红旗9007线 | 6025059359 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区长河路 | 8841 |
| 43 | 滨防9005线 | 6025041162 | 浙江歌山品悦旅业有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路以西,规划支路以南 | 3600 |
| 44 | 滨防9005线 | 6025165542 | 杭州嘉腾房地产开发有限公司第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路江南大道交叉口 | 2500 |
| 45 | 滨法8992线 | 6025098431 | 杭州楼友资产管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区滨盛路与江陵路交叉口 | 6600 |
| 46 | 滨法8992线 | 6025098430 | 杭州名流物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民社区江陵路2028号星耀城1期 | 3600 |
| 47 | 紫薇8990线 | 6025022401 | 浙江东冠资产管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区新月路消防大队东侧 | 6000 |
| 48 | 海威8988线 | 6025040465 | 中国杭州低碳科技馆 | 杭州市滨江区中兴社区江汉路1888号 | 4000 |
| 49 | 春时8986线 | 6025005072 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区 | 1260 |
| 50 | 春时8986线 | 6025005071 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区(南区) | 1260 |
| 错避峰B级 |
| 序号 | 线路 | 户号 | 户名 | 地址 | 容量/kVA |
| 1 | 之高6280线 | 6025000866 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 | 15400 |
| 2 | 江诺6296线 | 6025000866 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 | 15400 |
| 3 | 盎然8096线 | 6025122583 | 杭州联安物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春晓路以西江汉路以南滨兴路以北 | 5700 |
| 4 | 盎然8096线 | 6025122582 | 杭州联安物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道江一社区春晓路以西江南路以南滨兴路以北 | 8200 |
| 5 | 齐飞8101线 | 6025122583 | 杭州联安物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春晓路以西江汉路以南滨兴路以北 | 5700 |
| 6 | 齐飞8101线 | 6025122582 | 杭州联安物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道江一社区春晓路以西江南路以南滨兴路以北 | 8200 |
| 7 | 齐飞8101线 | 6025008245 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路与月明路交叉口倾城之恋 | 1000 |
| 8 | 海康9712线 | 6025120368 | 杭州聚光科技园有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路459号 | 13800 |
| 9 | 海康9712线 | 6025095727 | 正泰量测技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区月明路560号 | 4800 |
| 10 | 海康9712线 | 6025095723 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区阡陌路 | 5600 |
| 11 | 威视9729线 | 6025120368 | 杭州聚光科技园有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路459号 | 13800 |
| 12 | 威视9729线 | 6025165693 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道丹枫社区通和路68号中财大厦6楼 | 1200 |
| 13 | 威视9729线 | 6025101577 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路阡陌路与伊甸园路交叉口 | 800 |
| 14 | 威视9729线 | 6025095723 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区阡陌路 | 5600 |
| 15 | 神兴8474线 | 6010570611 | 杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 | 江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区十甲路十甲路西 中兴路南 | 1000 |
| 16 | 神兴8474线 | 6025080171 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区江陵路1760号 | 5000 |
| 17 | 兴美8471线 | 6025120311 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江一社区春波路999号(春波路与江晖路交叉口) | 6400 |
| 18 | 兴美8471线 | 6025111812 | 浙江玖维客信息技术有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江一社区滨安路650号3幢一层103室 | 7500 |
| 19 | 兴美8471线 | 6025020885 | 杭州民生滨江制药有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区滨安路滨安路658号2幢 | 3830 |
| 20 | 府丹9727线 | 6025143521 | 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司杭州分公司 | 杭州市滨江区科技馆街1058号 | 5700 |
| 21 | 府丹9727线 | 6025167570 | 杭州天悦房地产开发有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴社区阡陌路与丹枫路交叉口 | 2400 |
| 22 | 府丹9727线 | 6025098431 | 杭州楼友资产管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区滨盛路与江陵路交叉口 | 6600 |
| 23 | 府丹9727线 | 6025098430 | 杭州名流物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民社区江陵路2028号星耀城1期 | 3600 |
| 24 | 阡府9713线 | 6025120325 | 杭州明豪物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区滨盛路1688号 | 5000 |
| 25 | 阡府9713线 | 6025120335 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道中兴社区闻涛路以南泰安路以东 | 5700 |
| 26 | 阡府9713线 | 6025080285 | 浙江广厦物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江晖路江晖路与秋水路交叉口西南面 | 3000 |
| 27 | 江解7241线 | 6025060649 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路与江晖路交叉口 | 16200 |
| 28 | 江解7241线 | 6025088462 | 杭州万福物业服务有限公司 | 杭州市滨江区襄七房社区滨康路228号万福中心B座 | 7000 |
| 29 | 虹码7253线 | 6025060649 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路与江晖路交叉口 | 16200 |
| 30 | 虹码7253线 | 6025088462 | 杭州万福物业服务有限公司 | 杭州市滨江区襄七房社区滨康路228号万福中心B座 | 7000 |
| 31 | 中南8983线 | 6025167578 | 易思维(杭州)科技有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江二社区江南大道1088号 | 2850 |
| 32 | 中南8983线 | 6025168820 | 上海隧道工程有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区长河路第六空间北 | 1000 |
| 33 | 印城8985线 | 6025005072 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区 | 1260 |
| 34 | 网通8987线 | 6025015530 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区滨盛路2000号 | 15200 |
| 35 | 百合8989线 | 6025022401 | 浙江东冠资产管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区新月路消防大队东侧 | 6000 |
| 36 | 百合8989线 | 6010999442 | 杭州名流物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路 | 1250 |
| 37 | 省通8991线 | 6025071149 | 浙江玖维客信息技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江陵路以西丹枫路以北 | 3250 |
| 38 | 意环8993线 | 6025111698 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区03省道南网商路西 | 2000 |
| 39 | 意环8993线 | 6025041227 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江边老码头路147-1号 | 8110 |
| 40 | 江高8995线 | 6025080949 | 新华三技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道晶都社区滨安路东南(滨安路与长河路交叉口) | 23900 |
| 41 | 江双8997线 | 6025077195 | 汉氏物业服务(杭州)有限责任公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区滨盛路滨盛路与江晖路交叉口 | 4000 |
| 42 | 江双8997线 | 6025071172 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路1785号 | 4500 |
| 43 | 江双8997线 | 6025071171 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路1785号 | 7500 |
| 44 | 阳科8999线 | 6025018316 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道联庄社区滨文路1335号 | 17000 |
| 45 | 江华9001线 | 6025087265 | 杭州华为企业通信技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路410号 | 37991 |
| 46 | 江消9003线 | 6025041162 | 浙江歌山品悦旅业有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路以西,规划支路以南 | 3600 |
| 47 | 江消9003线 | 6025165542 | 杭州嘉腾房地产开发有限公司第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路江南大道交叉口 | 2500 |
| 48 | 江消9003线 | 6025131071 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路与江南大道交叉口东南角 | 4520 |
| 49 | 江消9003线 | 6025131049 | 浙江永辉超市有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道信诚社区滨盛路3867号宝龙城3幢 | 1600 |
| 50 | 四桥9015线 | 6025111698 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区03省道南网商路西 | 2000 |
| 51 | 江信9013线 | 6025060641 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春波路1288号 | 24000 |
| 52 | 一城9011线 | 6025059173 | 浙江开元物业管理股份有限公司杭州滨江分公司 | 杭州市滨江区中兴社区滨盛路江汉路钱龙大厦1楼 | 1600 |
| 53 | 一城9011线 | 6025077195 | 汉氏物业服务(杭州)有限责任公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区滨盛路滨盛路与江晖路交叉口 | 4000 |
| 54 | 一城9011线 | 6025032319 | 金服物业服务集团有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区秋水路秋水路腊梅路和秋水路交叉口 | 2000 |
| 55 | 联讯9009线 | 6010834186 | 中国联合网络通信有限公司杭州市分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道联庄社区滨安路1336号 | 20200 |
| 56 | 红旗9007线 | 6025011146 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江边老码头路147-1号 | 8200 |
| 57 | 红旗9007线 | 6025059359 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区长河路 | 8841 |
| 58 | 滨防9005线 | 6025041162 | 浙江歌山品悦旅业有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路以西,规划支路以南 | 3600 |
| 59 | 滨防9005线 | 6025165542 | 杭州嘉腾房地产开发有限公司第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路江南大道交叉口 | 2500 |
| 60 | 滨防9005线 | 6025131049 | 浙江永辉超市有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道信诚社区滨盛路3867号宝龙城3幢 | 1600 |
| 61 | 滨法8992线 | 6025098431 | 杭州楼友资产管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区滨盛路与江陵路交叉口 | 6600 |
| 62 | 滨法8992线 | 6025098430 | 杭州名流物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民社区江陵路2028号星耀城1期 | 3600 |
| 63 | 紫薇8990线 | 6025022401 | 浙江东冠资产管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区新月路消防大队东侧 | 6000 |
| 64 | 海威8988线 | 6025040465 | 中国杭州低碳科技馆 | 杭州市滨江区中兴社区江汉路1888号 | 4000 |
| 65 | 春时8986线 | 6025005072 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区 | 1260 |
| 66 | 春时8986线 | 6025005071 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区(南区) | 1260 |
| 错避峰C级 |
| 序号 | 线路 | 户号 | 户名 | 地址 | 容量/kVA |
| 1 | 之高6280线 | 6025000866 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 | 15400 |
| 2 | 江诺6296线 | 6025000866 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 | 15400 |
| 3 | 盎然8096线 | 6025122583 | 杭州联安物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春晓路以西江汉路以南滨兴路以北 | 5700 |
| 4 | 盎然8096线 | 6025122582 | 杭州联安物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道江一社区春晓路以西江南路以南滨兴路以北 | 8200 |
| 5 | 盎然8096线 | 6025008245 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路与月明路交叉口倾城之恋 | 1000 |
| 6 | 齐飞8101线 | 6025122583 | 杭州联安物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春晓路以西江汉路以南滨兴路以北 | 5700 |
| 7 | 齐飞8101线 | 6025122582 | 杭州联安物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道江一社区春晓路以西江南路以南滨兴路以北 | 8200 |
| 8 | 齐飞8101线 | 6025008245 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路与月明路交叉口倾城之恋 | 1000 |
| 9 | 海康9712线 | 6025120368 | 杭州聚光科技园有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路459号 | 13800 |
| 10 | 海康9712线 | 6025095727 | 正泰量测技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区月明路560号 | 4800 |
| 11 | 海康9712线 | 6025095723 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区阡陌路 | 5600 |
| 12 | 海康9712线 | 6025101577 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路阡陌路与伊甸园路交叉口 | 800 |
| 13 | 海康9712线 | 6025111843 | 杭州芯图科技有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道共联社区物联网街451号 | 4230 |
| 14 | 海康9712线 | 6025129242 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路与物联网街交叉口东南角 | 3200 |
| 15 | 威视9729线 | 6025120368 | 杭州聚光科技园有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路459号 | 13800 |
| 16 | 威视9729线 | 6025165693 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道丹枫社区通和路68号中财大厦6楼 | 1200 |
| 17 | 威视9729线 | 6025101577 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路阡陌路与伊甸园路交叉口 | 800 |
| 18 | 威视9729线 | 6025095723 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区阡陌路 | 5600 |
| 19 | 威视9729线 | 6025111843 | 杭州芯图科技有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道共联社区物联网街451号 | 4230 |
| 20 | 威视9729线 | 6025095727 | 正泰量测技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区月明路560号 | 4800 |
| 21 | 威视9729线 | 6025129242 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路与物联网街交叉口东南角 | 3200 |
| 22 | 神兴8474线 | 6010570611 | 杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 | 江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区十甲路十甲路西 中兴路南 | 1000 |
| 23 | 神兴8474线 | 6025080171 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区江陵路1760号 | 5000 |
| 24 | 兴美8471线 | 6025120311 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江一社区春波路999号(春波路与江晖路交叉口) | 6400 |
| 25 | 兴美8471线 | 6025111812 | 浙江玖维客信息技术有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江一社区滨安路650号3幢一层103室 | 7500 |
| 26 | 兴美8471线 | 6025020885 | 杭州民生滨江制药有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区滨安路滨安路658号2幢 | 3830 |
| 27 | 府丹9727线 | 6025018698 | 杭州海越置业有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区丹枫路丹凤路北,通和路东57号地块 | 3600 |
| 28 | 府丹9727线 | 6025058446 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区滨盛路滨盛路1509号 | 5000 |
| 29 | 府丹9727线 | 6025131090 | 杭州滨江物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道七甲闸社区江陵路以东丹枫路以南 | 5000 |
| 30 | 府丹9727线 | 6025143521 | 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司杭州分公司 | 杭州市滨江区科技馆街1058号 | 5700 |
| 31 | 府丹9727线 | 6025167570 | 杭州天悦房地产开发有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴社区阡陌路与丹枫路交叉口 | 2400 |
| 32 | 府丹9727线 | 6025098431 | 杭州楼友资产管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区滨盛路与江陵路交叉口 | 6600 |
| 33 | 府丹9727线 | 6025098430 | 杭州名流物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民社区江陵路2028号星耀城1期 | 3600 |
| 34 | 阡府9713线 | 6025160224 | 中化金茂智慧能源科技(天津)有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道襄七房社区滨盛路与西兴路口 | 6520 |
| 35 | 阡府9713线 | 6025120339 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道中兴社区闻涛路以南泰安路以东 | 5800 |
| 36 | 阡府9713线 | 6025087271 | 浙江开元物业管理股份有限公司杭州滨江分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江晖路1930号 | 1000 |
| 37 | 阡府9713线 | 6025120325 | 杭州明豪物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区滨盛路1688号 | 5000 |
| 38 | 阡府9713线 | 6025120335 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道中兴社区闻涛路以南泰安路以东 | 5700 |
| 39 | 阡府9713线 | 6025080285 | 浙江广厦物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江晖路江晖路与秋水路交叉口西南面 | 3000 |
| 40 | 江解7241线 | 6025060649 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路与江晖路交叉口 | 16200 |
| 41 | 江解7241线 | 6025088462 | 杭州万福物业服务有限公司 | 杭州市滨江区襄七房社区滨康路228号万福中心B座 | 7000 |
| 42 | 虹码7253线 | 6025060649 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路与江晖路交叉口 | 16200 |
| 43 | 虹码7253线 | 6025088462 | 杭州万福物业服务有限公司 | 杭州市滨江区襄七房社区滨康路228号万福中心B座 | 7000 |
| 44 | 中南8983线 | 6025059359 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区长河路 | 8841 |
| 45 | 中南8983线 | 6025102065 | 杭州圣禧文化创意有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江南大道 | 5000 |
| 46 | 中南8983线 | 6025011146 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江边老码头路147-1号 | 8200 |
| 47 | 中南8983线 | 6025167578 | 易思维(杭州)科技有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江二社区江南大道1088号 | 2850 |
| 48 | 中南8983线 | 6025168820 | 上海隧道工程有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区长河路第六空间北 | 1000 |
| 49 | 印城8985线 | 6025005072 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区 | 1260 |
| 50 | 印城8985线 | 6025005071 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区(南区) | 1260 |
| 51 | 网通8987线 | 6025015530 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区滨盛路2000号 | 15200 |
| 52 | 网通8987线 | 6025040465 | 中国杭州低碳科技馆 | 杭州市滨江区中兴社区江汉路1888号 | 4000 |
| 53 | 百合8989线 | 6025022401 | 浙江东冠资产管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区新月路消防大队东侧 | 6000 |
| 54 | 百合8989线 | 6010999442 | 杭州名流物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路 | 1250 |
| 55 | 百合8989线 | 6010887384 | 杭州海威物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区海威大厦26楼 | 3260 |
| 56 | 百合8989线 | 6010812417 | 杭州新街坊假日酒店有限公司 | 杭州市滨江区中兴社区中兴花园内俱乐部3、4楼 | 815 |
| 57 | 百合8989线 | 6010657268 | 杭州易翔物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路中兴花园5号地块房地产大厦 | 1800 |
| 58 | 省通8991线 | 6025071149 | 浙江玖维客信息技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江陵路以西丹枫路以北 | 3250 |
| 59 | 省通8991线 | 6011014609 | 浙江浙商物业服务有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴社区江陵路江陵路2031号 | 2000 |
| 60 | 省通8991线 | 6025068722 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区滨盛路江陵路口 | 5000 |
| 61 | 意环8993线 | 6025111698 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区03省道南网商路西 | 2000 |
| 62 | 意环8993线 | 6025041227 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江边老码头路147-1号 | 8110 |
| 63 | 意环8993线 | 6025160267 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江南大道建业路口 | 2500 |
| 64 | 意环8993线 | 6025146051 | 中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦联村社区江南大道与建业路交叉口西侧 | 1900 |
| 65 | 江高8995线 | 6025080949 | 新华三技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道晶都社区滨安路东南(滨安路与长河路交叉口) | 23900 |
| 66 | 江双8997线 | 6025077195 | 汉氏物业服务(杭州)有限责任公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区滨盛路滨盛路与江晖路交叉口 | 4000 |
| 67 | 江双8997线 | 6025071172 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路1785号 | 4500 |
| 68 | 江双8997线 | 6025071171 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路1785号 | 7500 |
| 69 | 江双8997线 | 6025059173 | 浙江开元物业管理股份有限公司杭州滨江分公司 | 杭州市滨江区中兴社区滨盛路江汉路钱龙大厦1楼 | 1600 |
| 70 | 阳科8999线 | 6025018316 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道联庄社区滨文路1335号 | 17000 |
| 71 | 江华9001线 | 6025087265 | 杭州华为企业通信技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路410号 | 37991 |
| 72 | 江消9003线 | 6025041162 | 浙江歌山品悦旅业有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路以西,规划支路以南 | 3600 |
| 73 | 江消9003线 | 6025165542 | 杭州嘉腾房地产开发有限公司第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路江南大道交叉口 | 2500 |
| 74 | 江消9003线 | 6025131071 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路与江南大道交叉口东南角 | 4520 |
| 75 | 江消9003线 | 6025131049 | 浙江永辉超市有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道信诚社区滨盛路3867号宝龙城3幢 | 1600 |
| 76 | 江消9003线 | 6011049141 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区月明路风雅钱塘 | 1000 |
| 77 | 四桥9015线 | 6025041227 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江边老码头路147-1号 | 8110 |
| 78 | 四桥9015线 | 6025111698 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区03省道南网商路西 | 2000 |
| 79 | 四桥9015线 | 6025160267 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江南大道建业路口 | 2500 |
| 80 | 四桥9015线 | 6025146107 | 中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦联村社区江南大道与建业路交叉口东侧 | 1900 |
| 81 | 江信9013线 | 6025060641 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春波路1288号 | 24000 |
| 82 | 一城9011线 | 6025071172 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路1785号 | 4500 |
| 83 | 一城9011线 | 6025071171 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路1785号 | 7500 |
| 84 | 一城9011线 | 6025059173 | 浙江开元物业管理股份有限公司杭州滨江分公司 | 杭州市滨江区中兴社区滨盛路江汉路钱龙大厦1楼 | 1600 |
| 85 | 一城9011线 | 6025077195 | 汉氏物业服务(杭州)有限责任公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区滨盛路滨盛路与江晖路交叉口 | 4000 |
| 86 | 一城9011线 | 6025032319 | 金服物业服务集团有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区秋水路秋水路腊梅路和秋水路交叉口 | 2000 |
| 87 | 联讯9009线 | 6010834186 | 中国联合网络通信有限公司杭州市分公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道联庄社区滨安路1336号 | 20200 |
| 88 | 红旗9007线 | 6025167578 | 易思维(杭州)科技有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江二社区江南大道1088号 | 2850 |
| 89 | 红旗9007线 | 6025011146 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江边老码头路147-1号 | 8200 |
| 90 | 红旗9007线 | 6025102065 | 杭州圣禧文化创意有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江南大道 | 5000 |
| 91 | 红旗9007线 | 6025059359 | 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区长河路 | 8841 |
| 92 | 滨防9005线 | 6025041162 | 浙江歌山品悦旅业有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路以西,规划支路以南 | 3600 |
| 93 | 滨防9005线 | 6025165542 | 杭州嘉腾房地产开发有限公司第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路江南大道交叉口 | 2500 |
| 94 | 滨防9005线 | 6025131071 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路与江南大道交叉口东南角 | 4520 |
| 95 | 滨防9005线 | 6025131049 | 浙江永辉超市有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道信诚社区滨盛路3867号宝龙城3幢 | 1600 |
| 96 | 滨法8992线 | 6025068722 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区滨盛路江陵路口 | 5000 |
| 97 | 滨法8992线 | 6011014608 | 浙江浙商物业服务有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴社区江陵路江陵路2031号 | 2000 |
| 98 | 滨法8992线 | 6025071149 | 浙江玖维客信息技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江陵路以西丹枫路以北 | 3250 |
| 99 | 滨法8992线 | 6025098431 | 杭州楼友资产管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区滨盛路与江陵路交叉口 | 6600 |
| 100 | 滨法8992线 | 6025098430 | 杭州名流物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民社区江陵路2028号星耀城1期 | 3600 |
| 101 | 紫薇8990线 | 6025022401 | 浙江东冠资产管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区新月路消防大队东侧 | 6000 |
| 102 | 紫薇8990线 | 6010999441 | 杭州名流物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路 | 2500 |
| 103 | 紫薇8990线 | 6010657268 | 杭州易翔物业管理有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路中兴花园5号地块房地产大厦 | 1800 |
| 104 | 海威8988线 | 6025040465 | 中国杭州低碳科技馆 | 杭州市滨江区中兴社区江汉路1888号 | 4000 |
| 105 | 海威8988线 | 6025015530 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区滨盛路2000号 | 15200 |
| 106 | 春时8986线 | 6025005072 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区 | 1260 |
| 107 | 春时8986线 | 6025005071 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区(南区) | 1260 |