杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目

公开招标采购文件

（电子招投标方式）

招标编号：ZJCT1-2021GKCG-002

采  购  人：杭州市滨江区社会发展局

代 建 单 位：杭州滨江城建发展有限公司

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

2021年01月

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定账号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购 招标编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标须知	15

第三部分 采购需求	29

第四部分  合同条款	41

第五部分  评标办法（综合评分法）	41

第六部分  投标文件格式	54

第七部分   其它	79

- 招标公告

项目概况

杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2021年02月08日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCT1-2021GKCG-002

项目名称：杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目

采购方式：公开招标

预算金额：13713139元

最高限价：13713139元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业赛事照明系统改造及LED大屏项目 | 1 | 项 | 具体内容包括专业赛事照明系统改造、LED大屏设备及安装、摄像机6台、国旗升旗系统、新增马道等，详见采购内容及技术要求。 | 采购计划文号：临[2021]24号 |

合同履行期限：按采购文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）。

（3）投标供应商必须同时具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

三、获取采购文件

1.时间：/至2021年02月08日09:30时，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2021年02月08日09:30（北京时间）

2、投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

3、开标时间：2021年02月08日09:30（北京时间）

4、开标地点（网址）：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座1505室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项

2.1不需交纳投标保证金。

2.2采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持。执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

2.3在线响应（电子交易）说明

2.3.1本项目采用政府采购电子化交易。

2.3.2供应商在提交投标文件前应已完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

2.3.3供应商应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

2.3.4电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

2.3.5中标供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标供应商承担。请供应商尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）。

2.4为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市滨江区社会发展局、杭州滨江城建发展有限公司

地址：杭州市滨江区春晓路580号钱塘春晓大厦

项目联系人（询问）：汪雄杰

联系电话（询问）： 0571-86620812

质疑联系人： 汤国鸿

质疑联系方式：0571-85253581

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套工程有限公司

地址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座1212室

项目联系人（询问）：徐西子、郑燕

联系电话（询问）：0571-85056231

质疑联系人：李梦园

质疑联系方式：13024285676

3.同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监管部门： 杭州市滨江区政府采购领导小组办公室

联系人：何科

监督投诉电话：0571-87760023

地址：杭州市江南大道328号701办公室

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目 |
| 2 | 服务地点 | 杭州市滨江区江虹路996号 |
| 3 | 招标编号 | ZJCT1-2021GKCG-002 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容 | 具体要求详见采购文件第三部分。 |
| 6 | 工期 | 60日历天，时间进度安排按采购人要求。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金。 采购计划文号：临[2021]24号。 |
| 8 | ▲采购预算 | 本项目采购预算为人民币1371.3139万元。超过此预算的报价将作无效标处理。 |
| 9 | 投标样品及演示 | 比赛照明灯具投标样品在投标截止时间前送到开标现场，未提供样品（或样品不齐全）的投标供应商样品分做零分处理。 样品定于投标截止时间前把样品送至样品开标现场。如投标供应商超过规定时间送达，采购人有权拒收。未中标单位的样品必须在2021年02月08日下午4时前自行拉走，逾时采购人概不负责。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标供应商进行的资格审查，资格后审不合格的投标供应商，其投标作无效标处理。 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标供应商应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标供应商需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 12 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。 |
| 13 | 招标答疑 | 投标供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2021年01月27日17时之前将要求答疑的问题传真0571－85056231,并发电子邮件至214943070@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标供应商。 |
| 14 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已购买采购文件的投标供应商。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。 |
| 15 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 16 | 投标文件份数 | 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少一份。 |
| 17 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：投标供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达或现场送达至采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座1212室， 接收人：李梦圆，电话：0571-85056231,13588251060）。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标供应商名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 投标文件、流程文件签章 | 电子投标文件必须有电子签章； 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章，或者签章后上传相关文件，均认可； 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 开标时间 | 2021年02月08日 09:30:00 |
| 21 | 开标程序 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30分钟内完成解密（即2021年02月08日10时00分00秒前）。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2.解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密； 3.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：214943070@qq.com ， 联系人：郑燕 ， 电话：0571-85056231 ）； 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 评标程序 | 资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标供应商进行资格审查，资格审查不合格的投标供应商，其投标作无效标处理。 符合性评审：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知第22.1条“无效投标的认定”。 商务技术评分：由评标委员会对各投标供应商的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。 商务技术评分汇总 商务技术结果公布：代理机构通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 本项目投标供应商可通过“政府采购云平台在线确认”（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。 报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。 得分汇总； 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 23 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 24 | 履约保证金 | 中标人应在中标通知书发出后7日内提交5%履约保证金给采购人，质保服务期满并经采购人确认服务质量后，采购人将全额退还履约保证金（不计息）。 履约保证金提供形式：支票或汇票或现金或银行保函。 |
| 25 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标供应商自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 26 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网。 |
| 27 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 投标供应商认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 本项目要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 28 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 29 | 特别说明 | （1）投标供应商应无条件的、认真仔细的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分用户需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）本项目中标公示期间，投标供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第26、27条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 30 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付。计费标准：国家发展计划委员会的计价格[2002]1980号文规定的70%收费。 以中标（成交）金额为计费基准，即： 中标金额 标准费率 ≤100万元 1.5% 100万元-500万元 1.1% 500万元-1000万元 0.8% 1000万元-5000万元 0.5% 采购代理费收费按照差额定率累进法计取的收取。 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。 代理费账户： 收款单位（户名）:浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行三墩支行 银行账号：201000065548152 |
| 31 | 节能环保要求 | 本项目适用 |
| 32 | 支持中小企业 | 政府采购扶持政策： 1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于(农、林、牧、渔业，(工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），(建筑业，(批发业，(零售业，(交通运输业（不含铁路运输业），(仓储业，(邮政业，(住宿业，(餐饮业，(信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），(软件和信息技术服务业，(房地产开发经营，(物业管理，(租赁和商务服务业，(其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 2.1供应商提供的货物、工程 或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 2.2是否为预留份额项目： (本项目为(采购限额标准以上，(200 万元以下的货物和服务采购项目、(400 万元以下的工程采购项目，为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 (本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目，(货物项目小微企业报价给予 / %（6%-10%）扣除，(服务项目小微企业报价给予 10%（6%-10%），工程项目小微企业报价给予 / %（3%-5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。(本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（ 3%-5%）作为其价格分。 (本项目为(接受大中型企业与小微企业组成联合体、(允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（2%-3%），工程项目为 / % （1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（1%—2%）作为其价格分。 2.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.4价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.6接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 2.7符合本项目所属行业划型标准规定的中小企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 33 | 投标供应商信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标供应商投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标供应商的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商的投标文件将被拒绝。 |
| 34 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，省财政厅、浙江银监局、省金融办出台了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》，供应商若有融资意向，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 35 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省成套工程有限公司所有。 |
| 36 | 备注 | 中标人应在中标公告发出后领取中标通知书前提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一正二副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），邮寄至招标代理机构。 邮寄地址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座12楼1212室， 接收人：李梦圆，电话：0571-85056231） |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受杭州市滨江区政府采购领导小组办公室监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为招标文件的通用条款，如通用条款与前附表、用户需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购人”系指杭州市滨江区社会发展局、杭州滨江城建发展有限公司（代建）（合同中的甲方）。

2.2“采购代理机构”系指浙江省成套工程有限公司（合同中的鉴证方）。

2.3“监督管理部门”系指杭州市滨江区政府采购领导小组办公室。

2.4“投标供应商”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人（合同中的乙方）。

2.5“服务”系指采购文件或合同规定投标供应商须承担的服务以及其他类似的义务。

2.6“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.7官方指定网站公示的内容视为书面告知。

3．合格的投标供应商及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标供应商，详见采购公告第五条规定的投标供应商必须具备的资格条件并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标供应商的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；（本项目不适用）

3.2.4为证明投标供应商拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标供应商无关。

3.2.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标供应商参考，对采购人、采购代理机构和投标供应商无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标供应商在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-85056231，同时将问题发电子邮件至214943070@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有购买采购文件的投标供应商。

7．采购文件的修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有购买采购文件的投标供应商，并对其具有约束力。投标供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标供应商认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标供应商有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标供应商没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标供应商承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标供应商向采购人递交的投标文件均由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成，具体内容如下：

9.1资格响应文件

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

以下a~e项是第二十二条要求及对应证明材料的具体内容，各投标供应商须在投标文件中出具对应证明材料。

- 具有独立承担民事责任的能力：

投标供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

- 良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，其投标将作无效标处理。

- 健全的财务会计制度：

投标供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 投标供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标供应商须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由投标供应商根据本项目情况自行拟定承诺函）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标供应商须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

- 投标供应商须提供最近三个月内任一时间的纳税证明。

- 投标供应商须提供最近三个月内任一时间缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

投标供应商须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式见本文件第六部分）

（2）特定资格条件：

（1）投标供应商必须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质;

9.2 商务技术响应文件

- 评分索引表；

- 投标响应一览表；

- 投标供应商基本情况表；

- 法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）

- 廉政承诺书；

- 投标供应商拥有的其它资质、认证证书、信用情况等；（如有，出具复印件加盖公章）

- 投标供应商介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标供应商承担类似项目情况，成功案例需提供合同复印件和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

- 10.3.5投标供应商认为需要的其他商务技术文件或说明（如果有）

- 10.3.6 投标供应商应提供针对项目的完整技术解决方案：

- 针对项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合杭州市教育系统项目建设对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

- 如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品完整的规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标供应商作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标供应商的责任。

- 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标供应商提供的产品是环境标志产品，投标供应商按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

- 投标供应商在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标供应商有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

- 针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

- 针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

- 投标供应商为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

- 优惠条件及特殊承诺；

- 备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

- 培训计划；（如果有）

- 投标供应商认为需要的其他技术文件或说明；

- 关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

9.3报价响应文件

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函；

- 投标供应商的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）

- 投标供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

- 投标供应商如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；（如有）

- 投标供应商认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 投标供应商应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标供应商在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标供应商应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2本次报价方式为总价包干，全部采用人民币报价。

投标报价应包括内容包括专业赛事照明系统改造、LED大屏设备及安装、摄像机6台、国旗升旗系统、新增马道、比赛照明系统满堂脚手架支撑安装等为有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试和系统集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等以及所有有关的管理成本等一切费用均计入报价。

11.3本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付，相关成本支出由投标供应商自行考虑。采购代理服务费计取标准见前附表。

11.4本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标供应商确认同意的除外）。

11.5其它需在报价中考虑的因素：

- 用户需求中明确的需供应商承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标供应商认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

投标供应商用人民币报价。

- 投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标供应商应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标供应商将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标供应商通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、法定代表人资格证明书及授权委托函的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

15.4投标供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对招标文件的某项要求，投标供应商的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标供应商未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标供应商自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

a.投标供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.投标供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用。

- 备份投标文件递交要求：投标供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标供应商名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

- 投标供应商仅提交备份投标文件的，投标无效。

17．投标截止期

17.1 投标供应商应按前附表规定的日期、时间和方式上传、递交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件，采购人将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标供应商在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标供应商不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标供应商代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标供应商代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

20.3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

20.3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。代理机构在线公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。

（2）开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况；代理机构在线公布开标一览表有关内容，供应商在线进行签字确认（20分钟内不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，供应商可通过在线平台查看评审结果。

20.4如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

21．评标

21.1 评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。

21.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

21.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标办法”。

21.4 评标程序

21.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标供应商未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知22条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

21.4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

21.4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标供应商进行排序，并推荐中标候选人。

21.4.6编写评标报告。

22．无效投标的认定

评审时，对投标供应商的技术文件、商务资信、报价和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标供应商，并允许投标供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

22.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 未按时上传或按时解密电子投标文件的；

- 资格响应文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 未按采购文件中明确的要求签署、盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期、服务期等条款不能满足采购文件要求的；

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 投标供应商提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额的；

（12）未提供代理服务费支付承诺书的；

（13）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.2有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

23.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、确定中标人及授予合同

24．中标人的确定

24.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

公告期限为1个工作日。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

24.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

24.4中标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

25．合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26．签订合同

26.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

26.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据25.2的原则另行选择中标人；

26.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27．履约保证金

27.1 本项目履约保证金为合同金额的5%。合同履约完毕后一次性退还。

27.2如投标供应商有下列情况，投标供应商将承担赔偿责任，赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标供应商需赔偿超过前述金额部分的实际损失。

（1）投标供应商在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标供应商未按规定签订合同或转让中标的；

（3）其他投标供应商违反《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，给采购人造成损失的。

28.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标人支付，收费标准详见前附表。

29.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标供应商，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

29.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.2供应商质疑

29.2.1投标供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.2提出质疑的投标供应商（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

潜在投标供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.3投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

30．采购结束

30.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

30.2本项目的投标文件不予退回。

# 采购需求

## 项目概况及内容

1、本采购项目由杭州市滨江区社会发展局委托有相应供货能力的投标供应商完成。

2、本次采购及安装项目以杭州滨江城建发展有限公司  为主体。

3、具体采购项目及数量见采购清单。

## 二、项目要求

1、本项目为交钥匙项目，合同采用固定总价合同，中标后不予调整。总价应包括专业赛事照明系统改造、LED大屏设备及安装、摄像机6台、国旗升旗系统、新增马道等所供清单项目的设计、设计方案的深化设计费、设备费、材料费、人工费、运输费、保险费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、检验试验费、售后服务、税费、利润、总包配合费、满堂脚手架支撑安装及拆除等全部费用；

2、总包配合服务费按总价的3%计取（不含税）并单独列项，此费用由投标供应商计入投标总报价中。

总包配合服务的具体内容：包含配合、协调、安全、质量、进度、竣工资料汇总、报验等总包管理。中标单位负责将施工垃圾对外运输红线外和消纳。

以下费用不含在总包配合费中，请投标供应商在投标报价中自行考虑，并包含在投标报价中：施工用水电费、仓库、宿舍、预留孔洞修补、临时存放场地、升降设备和其它可能使用的总包人现场已有的临时设施等由此产生的费用。

3、本项目为竞技比赛照明采购、室外LED大屏、摄像机及安装，马道、配电箱位置、大小为现有的，在安装时所发生的一切技术措施费、电缆长度增加费、电缆桥架、高空作业费、马道增设、安装灯具满堂脚手架搭设、照明安装TRUSS架、电动葫芦、室外LED大屏立柱及立柱基础、摄像安装所涉及的费用等费用由投标供应商综合考虑，并将其全部包含在总价中，今后不得调整。

4、本项目采购文件及设计图纸中未明确，但安装工艺要求的工作内容所需费用由投标供应商综合考虑，包含在总价中，以后不得调整。

5、现场加工及安装用电、用水由投标供应商自行解决接线，单独装表计量，其中水每吨5元、电每度1.5元。结算时须按装表计量数额加损耗计算，费用由投标供应商承担。

6、中标单位中标后须进行深化设计，提供全套基础施工图，深化设计必须经业主、设计方认可。深化设计费和深化设计所产生的费用包含在投标总报价中，中标后不予调整。

7、本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由中标人承担。产品检验不通过，投标供应商应无条件退货，由此造成的损失由投标供应商负责，采购人保留追究的权利。

8、本项目为竞技体育比赛照明系统项目，比赛照明施工完成后，须满足亚运会羽毛球比赛的照明、比赛转播照明等要求，并承担检验、检测、验收的一切费用，如完成后达不到以上比赛要求，中标单位应承担一切损失并承担相应法律责任。

9、非本地投标供应商在预中标后，应于合同签订日之前在杭州地区设立分公司或办事处作为常驻服务和技术支持机构(需提供本地工商部门注册或杭州经济合作办注册登记证明资料)，如无法提供及时、有效的本地化服务，将视为放弃中标资格，由排名次之的中标候选人替补，以此类推。

## 三、技术需求表

| 质量标准 | 提供的产品必须符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求。 |
| --- | --- |
| 竣工验收条件 | 相关行业验收标准：须满足亚运会羽毛球比赛的照明、比赛转播照明等要求， 项目按期完成还应按杭财采监[2019]10号规定流程组织验收并出具验收报告。 |

## 商务要求表

| 质保期 | 二年。 从验收合格交付使用起。在此期间，除人为因素外，若设备不能正常使用，投标供应商应免费维修并对其中材料设备进行更换，直至正常使用。 |
| --- | --- |
| 工期要求 | 接到采购人通知起50日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。 |
| 付款办法 | 中标方签订合同之前支付合同总价的5%（银行转账或现金形式）作为履约保证金。 合同签订生效后30天内支付合同总价的30%； 所有设备安装完毕并通过竣工验收和由国家认可的具有现场检测设备的权威检测机构对灯具现场检测合格（须满足亚运会羽毛球比赛的照明、比赛转播照明等要求）、所有资料移交完毕30个工作日内支付到合同总价的70%； 本项目全项内容验收合格，所有要求提交资料齐全，经亚组委测试比赛并符合要求后支付90%货款，余款一年后付清。 当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以综合单价进行计算。 |
| 品牌要求 | 1、投标供应商在投标文件的报价一览表及技术标中必须对所有投标产品的品牌、产地作出说明。 |

## 五、投标供应商的资信要求表

| 投标供应商的特定条件 （合格投标供应商的资格要求） | 窗体底端 （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准； （3）本项目不接受联合体。 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 配有较强的专业技术队伍，维修响应时间为1小时之内，2小时到达工地现场。 |

- 提供样品

1、投标供应商需按采购清单中用料要求及规格提供如下样品：

1)投标单位应于递交投标文件截止时间前，同时提供针对本项目设计方案的比赛场地照明LED灯具样品并具备通电功能，所提供的灯具样品须满足招标要求。但不得在小样上标注投标供应商名称;

2)本项目评委将对样品进行综合评价，其结论作为评标的重要依据之一。未提供样品（或样品不齐全）的投标单位样品分做零分处理;

3)样品定于投标截止时间前把样品送至样品开标现场。如投标供应商超过规定时间送达，采购人有权拒收。未中标单位的样品必须在2021年02月08日下午4时前自行拉走，逾时采购人概不负责。

六、比赛照明LED灯具、室外LED大屏、现场摄像机、国旗升降系统、新增马道技术要求

一、采购标的需实现的功能和目标

# 1.1项目概况

为满足2022年第19届杭州亚运会亚运场馆的建设要求，杭州市滨江区社会发展局对滨江区体育馆专业赛事照明系统进行升级改造及LED大屏项目和8K摄像，具体详见清单。

1.2项目技术需求

1、总则：

1.1 本规范书只是针对主要设备、材料及安装的基本原则性要求，并不是详尽要求，投标供应商有责任对设备设计符合本技术规范要求负责。

1.2 在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须向咨询。

1.3 投标供应商须对招标文件中的主要技术要求一一给予实质性答复，并提交技术偏离表。

1.4 投标供应商须对招标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵犯造成的相关费用，业主概不负责。

1.5 投标供应商提供的照明设备应是质量一流的主流产品，并且保证采用先进的技术、优质的材料、一流的工艺、严格的质量管理，产品及服务须满足本规格书的要求，质量必须符合本行业标准。

1.6 招标文件中未明确的有关技术参数、技术要求详见设计图纸，如与设计图纸中有冲突的内容以标准高的要求为准。

★1.7 因不同品牌产品的技术参数不尽相同，故本项目允许投标供应商在满足照明设计要求、技术指标和使用需要的前提下，投标供应商可以根据拟投品牌的技术参数、特点及各自类似项目经验，对招标方案进行合理的深化或优化，并根据上述情况进行投标报价。

本项目为“交钥匙项目”，中标后须方案深化或优化的，则中标人应根据投标报价向设计单位、和亚组委提供详细的深化或优化方案及说明，包括设计图纸，经设计单位、和亚组委审核，书面确认后方可按深化或优化方案实施，若深化或优化方案达不到设计单位、和亚组委要求，则中标人将无条件按修改意见直至通过设计单位、和亚组委审核。上述所有工作涉及的相关费用（包括工程量增减）均已包含在投标报价中，中标后不再做调整。

# 二、比赛照明系统主要技术要求

# 1、设计依据和工程概况。

2、亚组委评估意见及要求。

3、各专业图纸及相关要求。

4、依据规范及相关文件：

<<供配电系统设计规范>>            GB50052-2009

<<低压配电设计规范>>              GB50054-2011

<<民用建筑电气设计规范>>          JGJ/16-2008

<<体育建筑电气设计标规范>>        JGJ354-2014

<<体育场馆照明设计及检测标准>>    JGJ153-2016

<<建筑照明设计标准>>              GB50034-2013

<<体育建筑设计规范>>              JGJ31—2003

<<2022年第19届亚运会绿色健康建筑设计技术导则>>

<<2022年第19届亚运会智能建筑设计导则（体育场馆)>>

<<2022年第19届亚运会场馆建设要求（羽毛球）>>

<<2022年第19届亚运会运行设计导则和制图标准>>

<<2022年第19届亚运会场馆及设施电气配置导则>>

5、照明标准：

★体育馆的羽毛球比赛场地体育照明设计满足亚运会赛事期间GB/T38539-2020《LED体育照明应用技术要求》中所规定的UHDTV转播等级对应的固定摄像机、移动摄像机、超慢镜头回放对垂直照度、水平照度、色温、电视转播颜色复现指数、显色指数、频闪比、眩光指数等方面的要求，羽毛球热身赛场地满足亚运会赛事期间JGJ153-2016《体育场馆照明设计及检测标准》中所规定的羽毛球场地III级专业比赛对应的水平照度、照度均匀度、眩光、显色性及色温等方面的要求，赛后考虑场地赛事运营需求。

★照明设计标准详见下表：

GB/T38539-2020《LED体育照明应用技术要求》超高清电视转播照明标准：

| 类别 | 垂直照度 | 水平照度 | 相关色温Tcp/k | 电视转播颜色复现指数TLCI | 显色指数 | 频闪指数/% | 眩光指数GR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小垂直照度Evmin | 照度均匀度U1 | 照度均匀度U2 | 照度均匀度U1 | 照度均匀度U2 |  | Qa | Ra | R9 |  | 室内 |
| 固定摄像机 | 1600 | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥5500 | ≥85 | ≥90 | ≥40 | ≤1 | ≤30 |
| 移动摄像机 | 1200 | ≥0.5 | ≥0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超慢镜头回放 | 2000 | ≥0.7 | ≥0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

JGJ153-2016《体育场馆照明设计及检测标准》III级照明标准：

| 等 级 | 使用功能 | 照度（lx） | 照度均匀度 | 光源 | 眩光 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Uh | Uvmai | Uvaux | Ra | LED R9 | Tcp(K) | GR |
|  |  |  |  |  | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 |  |  |  |  |
| I | 训练和娱乐 | 300 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | ≥65 | -- | ≥4000 | (35 |
| Ⅱ | 业余比赛、 专业训练 | 750/500 | -- | -- | 0.5/ 0.4 | 0.7/ 0.6 | -- | -- | -- | -- | ≥65 | -- | ≥4000 | (30 |
| Ⅲ | 专业比赛 | 1000/750 | -- | -- | 0.5/ 0.4 | 0.7/ 0.6 | -- | -- | -- | -- | ≥65 | -- | ≥4000 | (30 |

6、场地照明灯具技术要求：

★6.1本项目招标参考方案：主馆比赛场地照明选用208套450W LED专业体育照明灯具，观众席和应急照明选用43套390W LED照明灯具，投标供应商应对比赛场地和热身场地自行深化选用合适LED灯具功率、灯具数量等。

投标报价明细表所列灯具的规格参数、数量均参照图纸设计方案编制，仅为招标方案，投标供应商可根据拟投品牌的技术参数、特点及各自类似项目经验，对招标方案进行合理的深化或优化，并根据上述情况进行投标报价及编制投标方案。

光源LED芯片采用欧司朗（Osram）、科锐(Cree)、日亚（Nichia）或同档次品牌大功率芯片，LED封装应为上述品牌原厂封装。投标时提供加盖光源芯片供应商公章的证明文件。

★6.2灯具额定电压:AC380V或220V±5％；频率:50HZ±2％。

★6.3 LED灯具要求功率因数大于0.9，电流谐波总畸变率（THDi）不大于10%，频闪小于1%，所有灯具防护灯具要求≥IP65。

6.4灯具设计使用额定寿命不低于十年，且十年内（含2022年第19届杭州亚运会赛事期间）场地的照度值不低于设计（增加标准）值。

6.5灯具采用已在国内大型体育场馆达到TV转播级别（HDTV转播级别优先）的稳定成熟运营的，且通过国家级检验机构检测UL认证-美国或CE认证—欧盟或CQC认证的设备。

6.6灯具应优先具备高效散热器，避免因散热器等辅助器件的损坏，直接影响芯片寿命及灯具效果。

6.7灯具透光率应优于国家关于灯具的透光要求。

6.8灯具应优先具备有记忆功能装置的刻度盘确保安装、调试及后期维护的方便性及准确性。

6.9灯具应优先安装采用安全牢固的支架，不得在马道上焊接或破坏马道，确需焊接必须经同意后，方可实施，且具有防坠落措施。

6.10由于室外存在雾霾酸雨等环境，灯具及组件须具有增加防腐蚀的保护措施。

7、照明控制

7.1比赛场地照度需实现最高达到高清转播级别并可实现逐级递减模式，照明控制需实现即时开启关闭、灯光秀、音乐灯光联动功能，满足赛事期间的体育展示功能，并且通过调光满足不同级别赛事活动的不同照度要求，不同模式可瞬间开启，一键切换。

7.2照明控制系统采用DMX512调光协议，程序能随时修改或编制输入新的程序，控制系统应有自动分路延时启动功能，以防止灯具集中启动的浪涌电流。

7.3照明控制方式采用智能控制，调光控制系统使用物理按键结合触摸屏控制，在局域网覆盖范围内可实现触摸屏随时随地控制。

★以上技术参数须提供证明（或）/证书复印件（或）/检测报告等资料；

三、室外LED大屏主要技术要求

注：技术要求中标示“★”的条款。

| 序号 | 项目 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | ★像素间距≤4mm。 ★像素构成：SMD表贴三合一LED灯，1R1G1B（配色比例R:G:B=3:6:1）。 ★显示屏宽不小于10.24米，高不小于5.76米，面积不小于58.9平方米，分辨率不低于2560点×1440点，偏差范围不超过±3％。 禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式；采用原厂整机出厂方式供货安装； 显示屏最高对比度≥5000:1。 ★显示屏校正后亮度或白平衡亮度≥5000nit（0-100%无级可调）,并支持手动/自动/程控。 显示屏亮度均匀性≥98%,色度均匀性：±0.002Cx,Cy 之内。 灰度等级（bit）：≥14；支持低亮高灰，100%亮度时，14bit；20%亮度时，12bit。 色温1000-5000K可调，调节步长100K。 ★刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz，占空比50%（可调）。 11.★采用PWM高清高阶驱动芯片，支持1／10扫恒流驱动。 支持模组、电源、控制系统热插拔，支持模组、电源、接收卡后维护，并支持落地、壁挂、立柱安装，满足不同的安装环境需要。 具有动态图像自动补偿功能。 支持软硬件调节亮暗线功能，支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能。 ★产品防尘性能满足IP6X防护等级要求，防水性能满足IPX3防护等级要求。 LED显示屏产品通过CCC认证；提供证书复印件并加盖制造商公章。 ★以上技术参数须提供证明（或）/证书复印件（或）/检测报告等资料； | 58.9平方米 |
| 2 | LED视频处理器 | 1、拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI 2、多输出，大带载 3、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4、支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 | 1台 |
| 3 | 控制电脑 | 品牌电脑i5CPU，4G内存，1T硬盘，21.5寸显示器以上配置 | 1套 |
| 4 | 钢结构支架 | 大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 | 1批 |
| 5 | 智能配电柜 | 50KW 智能配电柜， PLC控制模块，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。 | 1套 |
| 6 | 网络机柜 | 19寸42U标准网络机柜 | 1套 |
| 7 | 辅材 | 标书要求中未提到的，本项目中需用到的配套线材，电缆等辅材 | 1批 |

四、主要清单：

1、体育馆比赛照明：

| 序号 | 名称 | 图纸型号 | 单位 | 图纸参考数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主馆场地照明 | 参考功率LED 450W-600W，参考数量套 | 套 | 140 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化照明方案，填报功率参数和具体数量 |
| 2 | 训练场场地照明 | 参考功率LED 450W-600W，参考数量套 | 套 | 68 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化照明方案，填报功率参数和具体数量 |
| 3 | 主馆观众席和应急照明 | 参考功率LED 350W-400W，参考数量套 | 套 | 43 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化照明方案，填报功率参数和具体数量 |
| 4 | 场地照明配电柜 | 见图纸 | 套 | 8 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 5 | 应急照明控制柜 | 见图纸 | 套 | 2 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 6 | 照明控制系统 | 详细配置见图纸 | 套 | 1 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 7 | 电线电缆 | WDZ-YJY 3*2.5 | 米 | 17000 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 8 | 电线电缆 | WDZ-YJY 4*4 | 米 | 320 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 9 | 金属线槽 | CT 100*50 | 米 | 175 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 10 | 金属线槽 | CT 300*150 | 米 | 100 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 11 | 金属线槽 | CT 300*100 | 米 | 562 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 12 | 继电器 | 自负式,RXM2AB2BD | 个 | 35 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 13 | Truss架 | 满足羽毛球赛事灯光需求 | 米 | 180 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 14 | 电动葫芦 | 满足羽毛球赛事灯光需求 | 只 | 20 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 15 | 电动葫芦控制箱 | 满足羽毛球赛事灯光需求 | 个 | 1 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 16 | EPS电源 | 5KW 90min | 套 | 1 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |
| 17 | 安装 | 含灯具安装、Truss安装、电气材料安装等整体照明系统安装、调试、验收等 | 项 | 1 | 由投标供应商填写拟投标品牌，并根据拟投品牌深化电气方案，填报型号和具体数量 |

2、室外LED大屏清单：

| 序号 | 项目 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | ★像素间距≤4mm。 ★像素构成：SMD表贴三合一LED灯，1R1G1B（配色比例R:G:B=3:6:1）。 ★显示屏宽不小于10.24米，高不小于5.76米，面积不小于58.9平方米，分辨率不低于2560点×1440点，偏差范围不超过±3％。 禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式；采用原厂整机出厂方式供货安装； 显示屏最高对比度≥5000:1。 ★显示屏校正后亮度或白平衡亮度≥5000nit（0-100%无级可调）,并支持手动/自动/程控。 显示屏亮度均匀性≥98%,色度均匀性：±0.002Cx,Cy 之内。 灰度等级（bit）：≥14；支持低亮高灰，100%亮度时，14bit；20%亮度时，12bit。 色温1000-5000K可调，调节步长100K。 ★刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz，占空比50%（可调）。 11.★采用PWM高清高阶驱动芯片，支持1／10扫恒流驱动。 支持模组、电源、控制系统热插拔，支持模组、电源、接收卡后维护，并支持落地、壁挂、立柱安装，满足不同的安装环境需要。 具有动态图像自动补偿功能。 支持软硬件调节亮暗线功能，支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能。 ★产品防尘性能满足IP6X防护等级要求，防水性能满足IPX3防护等级要求。 ★LED显示屏产品通过CCC认证；提供证书复印件并加盖制造商公章。 ★以上技术参数须提供证明（或）/证书复印件（或）/检测报告等资料； | 58.9平方米 |
| 2 | LED视频处理器 | 1、拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI 2、多输出，大带载 3、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4、支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 | 1台 |
| 3 | 控制电脑 | 品牌电脑i5CPU，4G内存，1T硬盘，21.5寸显示器以上配置 | 1套 |
| 4 | 钢结构支架 | 大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 | 1批 |
| 5 | 智能配电柜 | 50KW 智能配电柜， PLC控制模块，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。 | 1套 |
| 6 | 网络机柜 | 19寸42U标准网络机柜 | 1套 |
| 7 | 辅材 | 标书要求中未提到的，本项目中需用到的配套线材，电缆等辅材 | 1批 |

3、8K摄像机：

| 序号 | 商品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8K摄像机 | ★靶面尺寸不小于4/3" 最低照度彩色：0.00021 lx，黑白:0.00011 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级 支持五码流技术，主码流最高7680x4320@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@25fps，第四码流1920x1080@25fps。，第五码流1920x1080@25fps ★在7680x4320 @ 25fps下，清晰度不小于3600TVL 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力 具有1个RJ45接口、1个光纤接口、3个报警输入、3个报警输出接口、2个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡槽、1个复位键、1个麦克风 内置eMMC存储 同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在DC12V±20%或AC24V±20%范围内变化时可以正常工作 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 控制器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：1路HDMI, 1路DVI 输出接口：4路HDMI，2路BNC 输入分辨率：4K: 3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@ 60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz 输出分辨率： HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680×1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz BNC：支持PAL、NTSC制式 编码格式：支持H.265、H.26 4、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) 接口参数： 网口：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 1个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 串行接口：1个RS-232接口（RJ45）, 1个RS-485/RS232复用接口（RJ45） 音频输出接口：4个3.5mm接口独立音频输出 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 媒体中心及安保中心进线电缆 |  |
|  | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配焊接钢管SC32 2.墙地面开槽 | m | 141.00 |  |  |
|  | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配焊接钢管SC50 2.墙地面开槽 | m | 472.00 |  |  |
|  | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配焊接钢管SC63 2.墙地面开槽 | m | 95.00 |  |  |
|  | 电力电缆 | 管内穿线 WDZAN-YJY-5*16 | m | 236.00 |  |  |
|  | 电力电缆 | 管内穿线 WDZA-YJY-4X35+1X25 | m | 95.00 |  |  |
|  | 电力电缆 | 管内穿线 WDZA-YJY-4X25+1X16 | m | 95.00 |  |  |
|  | 电力电缆 | 管内穿线 WDZA-YJY-4X6+1X6 | m | 141.00 |  |  |
|  | 电力电缆 | 管内穿线 WDZA-YJY-4X16+1X16 | m | 141.00 |  |  |
|  | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 12 |  |  |
| 5 | 国旗升降系统 | 国旗升降系统；含管理主机、触摸屏、控制箱、升降电机、应急装置及旗杆等零部件，具体要求应以满足设计要求为准 | 项 | 1 |  |  |
| 6 5 | 新增马道 | 与原有马道做法统一 1、防护栏杆：L50*5角钢立杆@1000，围栏双侧的上杆L30*3、横杆32x3.5 2、马道宽800，两侧10槽钢、上设钢筋Φ14@60 3、底部10槽钢横梁按原焊接球定位，采用-120*120*8钢板、φ48.5X3.5连接 4、钢构件的油漆与防火漆处理按各规范与设计要求 | m | 21.51 |  |  |

注：投标供应商根据提供的平面、剖面图纸LED灯具功率范围、照明总体要求、LED大屏、8K摄像机、国旗升降系统、新增马道等以及现场情况和情况变化，负责本项目照明布局的设计、灯具数量配置、深化设计，费用综合考虑在投标报价中不再另行计取。设计人员根据发包人提供需求进行设计创作、设计方案深化，且必须经设计方及其他相关部门确认后方可进一步实施。深化后投标总价不变。投标时应提供深化设计图纸。

- 合同主要条款（仅供参考）

（以最终的合同为准）

甲  方：杭州市滨江区社会发展局、杭州滨江城建发展有限公司

乙  方：

杭州市滨江区社会发展局、杭州滨江城建发展有限公司 的杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目经公开招标（招标编号：ZJCT1-2021GKCG-002），确定乙方为杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目的采购服务单位，经双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条  项目名称及合同价格

| 项目名称 | 数量 | 合同价 |
| --- | --- | --- |
|  | 1项 | 人民币元 (大写：) |
| 明细组成参见《附表一：报价明细表》 |

备注：乙方承诺免费承担与本项目建设任务以外的子系统之间的协调解决的工作。

1、本项目为交钥匙项目，合同采用固定总价合同，中标后不予调整。总价应包括专业赛事照明系统改造、LED大屏设备及安装、摄像机6台、国旗升旗系统、新增马道等所供清单项目的设计、设计方案的深化设计费、设备费、材料费、人工费、运输费、保险费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、检验试验费、售后服务、税费、利润、总包配合费、满堂脚手架支撑安装等全部费用；

2、总包配合服务费按总价的3%计取（不含税）并单独列项，此费用由乙方计入投标总报价中。

总包配合服务的具体内容：包含配合、协调、安全、质量、进度、竣工资料汇总、报验等总包管理。中标单位负责将施工垃圾对外运输红线外和消纳。

以下费用不含在总包配合费中，但包含在中标报价中：施工用水电费、仓库、宿舍、预留孔洞修补、临时存放场地、升降设备和其它可能使用的总包人现场已有的临时设施等由此产生的费用。

3、本项目为竞技比赛照明采购、室外LED大屏、摄像机及安装，马道、配电箱位置、大小为现有的，在安装时所发生的一切技术措施费、电缆长度增加费、电缆桥架、高空作业费、马道增设、安装灯具满堂脚手架搭设、照明安装TRUSS架、电动葫芦、室外LED大屏立柱及立柱基础、摄像安装所涉及的费用等费用全部包含在总价中，今后不得调整。

4、本项目采购文件及设计图纸中未明确，但安装工艺要求的工作内容所需费用包含在总价中，以后不得调整。

5、现场加工及安装用电、用水由乙方自行解决接线，单独装表计量，水电费以浙江省水电收费标准，自水电表安装完成至项目交付使用期间，按实结算（不含税费）。

6、乙方中标后须进行深化设计，提供全套基础施工图，深化设计必须经甲方、设计方认可。深化设计费和深化设计所产生的费用包含在总报价中，中标后不予调整。

7、本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由中标人承担。产品检验不通过，乙方应无条件退货，由此造成的损失由乙方负责，甲方保留追究的权利。

8、本项目为竞技体育比赛照明系统项目，比赛照明施工完成后，须满足亚运会羽毛球比赛的照明、比赛转播照明等要求，并承担检验、检测、验收的一切费用，如完成后达不到以上比赛要求，乙方应承担一切损失并承担相应法律责任。

第二条  项目计划工期与实施地点

项目供货及安装周期：2021年  月  日前完成 。

项目实施地点：指定地点。

第三条 售后服务

1、本项目集成免费质保期为    年，从项目终验验收之日期计算。

2、乙方货物必须符合国家有关质量标准；乙方所供的设备免费    年质保，设备软件免费   年版本升级和更新。

第四条 验收

1、乙方将所供产品安装调试完毕后，由各使用单位当场负责验收。

2、系统从验收合格之日起，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以解决。

3、乙方应提供有效检验文件，经甲方认可后，与本项目的性能指标一起作为验收标准。买方对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现达不到验收标准或本项目规定的性能指标，卖方必须负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

4、系统检测、验收等费用由乙方承担，含在合同价内。

第五条 付款方式

签订合同之前支付合同总价的5%（采用银行转账或现金形式）作为履约保证金。

1、合同签订生效后30天内支付合同总价的30%；

2、所有设备安装完毕并通过竣工验收和由国家认可的具有现场检测设备的权威检测机构对灯具现场检测合格（须满足亚运会羽毛球比赛的照明、比赛转播照明等要求）、所有资料移交完毕30个工作日内支付到合同总价的70%；

3、本项目全项内容验收合格，所有要求提交资料齐全，经采购单位确认后于一周内支付100%货款。

4、履约保证金由甲方自质保期（高于招标文件要求的，以乙方承诺质保期为准）届满后一个月之内无息支付乙方，但有权扣除因质量问题而发生的相关费用。

5、卖方必须提供给买方的买方合法、有效的正规增值税发票，否则买方有权延期付款，直至收到卖方相应正规增值税发票为止。

第六条 违约责任

1、履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

2、达不到项目规定的进度计划，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每天计收合同金额的0.5‰的违约金，累计超期30天，甲方有权解除合同，甲方已付款项有权要求乙方退还。

3、转让和分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。否则，乙方应向甲方支付合同总金额30%的违约金，甲方并有权解除与乙方的合同。

4、未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同。项目负责人和技术负责人必须常驻实施现场，暂离现场必须事先征得甲方书面批准，如未经批准擅自离岗，按每离岗一天罚500元/天。

5、项目最终验收前发生的违约扣款从合同款中扣除，项目质保期内发生的违约扣款从质保金中扣除。

第七条 项目质量

1、乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量和质量控制。

2、乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

3、 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

4、 项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

5、项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。

6、由于项目实施而引起的安全事故由乙方承担全部责任。

7、项目试运行中，发现如下类型缺陷：

1)	乙方测试工作不到位导致软件错误或硬件数据传输异常；

2)	乙方工作疏忽导致软件错误或硬件数据传输异常；

3)	乙方对系统进行更新导致系统某功能不能正常使用或系统停运；

4)	软件、硬件未实现需求说明书要求的功能；

5)	软件难以理解、不易使用、运行缓慢；

6)	软件、硬件功能在使用时出现非预期的报错或出现非预期的计算结果。

以上类型缺陷，甲方每发现一个系统问题扣款500元。项目正式运行后每发现一个系统问题扣款500元。

项目建设期间乙方应做好系统、软件、硬件功能缺陷修正，及时响应甲方提出的功能需求。属缺陷修正的，自甲方提出需求之日算起，乙方评估修改完成时间，3个工作日内提交评估报告送甲方审核，审核通过后乙方必须在10个工作日内完成修改并部署，逾期一天扣款500元。属需求补充的，自甲方提出需求之日算起，乙方应在3个工作日内给予开发计划答复，未按时给予答复的，逾期一天扣款500元。项目建设期间甲方、乙方共同书面或邮件确认的建设内容，如乙方未能在确认期限内解决，逾期1天扣款500元。

第八条　乙方项目人员要求

1、乙方须指定专人担任本项目的项目经理、项目技术负责人。指定项目经理为，软件项目技术负责人为    、硬件项目技术负责人为           。乙方须保证上述人员在其负责的工作内容完成之前不得从事与本项目无关的其他项目工作。

2、乙方项目人员（指所有参与该项目的人员）不符合要求的，甲方将按以下方法扣除乙方的合同款：

a)	乙方所有参加项目人员必须得到甲方的认可。项目经理或项目技术负责人不符合要求且没有他人可替代的，扣款1万元；一般技术人员不符合要求且没有他人可替代的，每人次扣款1000元。

第九条、安装、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 乙方负责货物的安装和调试等全部工作，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 至竣工验收移交前的现场保管等工作由乙方负责，费用包含在本合同价格中。

7.验收还应符合杭州市财政局《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）等相关法律、法规、规范性文件的相关要求。

第十条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十一条 不可抗力

1、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十二条 保密

1、乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，若发生泄密，乙方将承担泄密责任。若有必要，可与甲方签订保密协议。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

第十三条 争议的解决

1、在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，申请杭州滨江区仲裁委员会仲裁。

2、适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十四条 其他

1、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

2、投标文件和招标文件作为本合同的一部分，若本合同与投标文件、招标文件发生内容相互冲突，按照本合同、招标文件、投标文件的顺序解释。

第十五条 合同的生效

1、本合同经甲方、乙方双方法人定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式六份，甲方、乙方各执三份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 代 表： | 代 表： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |
| 鉴证单位（招标代理）（盖章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

## 二、评审方法

本项目采用综合评分法。

评标委员会将按照本章规定的评审方法、评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

综合得分=商务技术得分+报价得分

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会按照商务技术得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 三、评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

## 四、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标供应商。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标供应商或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标供应商的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 五、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标供应商资格不符合的，应组织相关投标供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

## 六、评标细则及标准

（一）技术商务评审因素（满分70分）

评标委员会对各投标供应商的技术商务充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标供应商技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值(评标过程保留一位小数)。

| 技术水平 | 比赛照明系统技术性能指标（0-10分） | 产品技术性能参数： 光源LED芯片采用欧司朗（Osram）、科锐(Cree)、日亚（Nichia）或同档次品牌大功率芯片，LED封装应为上述品牌原厂封装，提供相应的照明证明文件的得2分，不满足不得分 。 灯具表面进行防腐蚀处理得2分，不满足不得分。” 灯具配置一体式内、外置防眩光装置得2分，不满足不得分 灯具具备一体式散热器，得2分，不满足不得分。 灯具具备记忆功能的刻度盘，方便进行角度调整，得2分，不满足不得分 |
| --- | --- | --- |
|  | 比赛照明系统样品评分（0-14分） | 由评标专家根据投标供应商所提供的投标样品，从产品性能、外观设计等方面综合评价。 灯具的产品性能：是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等（0-5分） 产品的外形美观程度、整体工艺水平、技术参数、产品材质、板材厚度要求等方面综合评价。（0-6分） 现场通电及光源合理性综合评价；（0-3分） 注：投标时投标供应商须提供主照明灯具样品供及现场通电，评标专家进行评审。未提供样品（或样品不齐全）的投标供应商样品分做零分处理。 |
|  | 比赛照明设计整体方案（0-7分） | 投标人进行深化设计，并提供可以有效指导施工的配电箱或控制箱系统图、照明平面图及安装大样图。0-3分。 投标人采用专业照明设计软件，并提供照度计算书。计算书包含但不限于下列内容。0-4分： 照度值：最小照度、最大照度、平均照度； 照度均匀度：最小照度与最大照度之比值、最小照度与平均照度之比值； 眩光指数计算值、显色指数； 照度计算网格； 灯具数量、分组信息、安装位置、安装高度、投射点、投射角度； 照明安装功率。 证明材料：提供比赛照明系统制造商（不包括分公司、分支机构、代表机构）照度计算书的扫描件或影印件，并加盖公章。 |
|  | 比赛照明、室外LED大屏、摄像机整体方案（0-5分） | 所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，采购需求中带★号的为重要参数，任一项不满足的，每负偏离一项扣0.2分，本项5分扣完为止； 证明材料：采购需求中要求提供（或）/证书复印件（或）/检测报告等资料，须提供； |
|  | 施工组织方案 （0-5分） | 编制深度合理、内容全面、重点突出、文字简练、图表清晰，具有实用性； 施工准备与资源配置计划内容明确，科学、合理，具有针对性和可行性； 施工进度计划科学、合理，清晰易懂； 主要施工方法内容明确，科学、合理，具有针对性、可行性和可操作性； 主要施工管理计划（包括进度管理、质量管理、安全管理、环境管理）内容明确，实现管理目标的保证措施具有针对性和可行性。 |
| 综合实力 | 投标人类似业绩 （0-5分） | 投标人或制造商自2014年1月1日（以合同签订时间为准）以来承揽过类似业绩的，每项得1分，最多得5分： 证明材料：提供合同、验收报告复印件加盖公章，原件备查。 |
|  | 获奖情况（0-3分） | 投标人或制造商2014年1月1日（以合同签订时间为准）承揽体育馆场馆（或公共建筑场馆）项目，内含LED赛事或灯光照明工程的，每获得过国家级奖项的得1分，获得过省级奖项的得0.5分。本项最多得3分。 证明材料：提供业绩项目合同、获奖证书或获奖文件复印件，合同内容包含LED赛事（灯光）照明系统。原件备查） |
|  | 投标人资质情况（0-2分） | 投标人具有机电工程施工总承包或机电工程专业承包壹级资质或城市道路照明工程专业承包壹级资质的得1分。 拟派项目负责人具有机电工程专业一级注册建造师资质证书的得1分。 证明材料：投标人项目负责人资质证书复印件，派项目负责人需提供投标人缴纳的近六个月以上的社保证明，以上内容需加盖单位公章，原件备查。 |
| 售后服务 | 质量保修期 （0-4分） | 投标人提供针对本项目的五年质量保修文件，并承诺五年内（含亚运会赛事期间）场地的照度值不低于设计标准值（投标时须提供生产厂商针对本项目的照度计算书），得2分，否则不得分。 证明材料：提供投标人针对本项目出具的质量保修文件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 2）承诺在质保期内应要求对赛事期间突发事件、重大活动提供技术和人员现场驻点服务保障的（投标文件中提供承诺证明并加盖公章），得2分。 |
|  | 技术培训、售后服务与运行维护（0-7分） | （1）技术培训计划、售后服务计划、设备维护保养方案的全面性、可行性、时效性等。（0-3分）； （2）售后服务机构实力：售后服务体系完善，人员、资源配置有效；运行维护体系完善，有完善的运维主体、运维流程、运维技术要求以及运维评估标准；（0-4分） |
|  | 设备及人员配置（0-6分） | 1、投标人拟派项目组人员，各专业技术人员配置完善，主要技术人员均具有资格证书及业绩经验，评标委员会根据各投标供应商项目组织机构人员配置整体情况，酌情打0-4分； 2、本项目配置至少有1名具有电工操作证的人员和1名具有高空作业操作证的人员（每人得 1 分,共计2分，） 证明材料：以上相关人员证明资格证书材料及投标供应商缴纳的近六个月以上的社保证明。 |
| 政策分 | 节能环保（0-2分） | 所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品得1分，环境标志产品得1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分） |

1、以上涉及评审的证明材料复印件需加盖供应商公章。

- 节能环保说明（详见第七章 其他  附件）：

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件）。不能提供上述证书的，投标文件无效。

本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，具体按评审办法。供应商在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复制件）。

节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

（二）商务报价（满分30分）

1.投标价格的合理性：

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标供应商在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

各投标供应商的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的商务报价得分统一按照下列公式计算(评标过程保留一位小数)：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

关于价格分计算的说明：

①根据政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，投标供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（本项目不适用）

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：投标供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明（中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果），未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（三）其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

投标供应商的最终总得分为技术商务及商务报价部分二部分得分的总和。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标供应商根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标供应商根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标供应商自行编制。

## 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称： 杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目

招标编号：ZJCT1-2021GKCG-002

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

1.2响应文件封面格式

投 标 文 件

（资格响应文件）

项目名称： 杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目

招标编号：ZJCT1-2021GKCG-002

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

## 一、资格响应文件

1.1资格审查需要的资料

| 序号 | 评审因素 | 相关证明文件 | 申请人达到程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第二条要求 | 采购文件投标须知9.1条规定的相关资料 |  |

注：证明材料附后。

1.2基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任的能力：

投标供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

投标供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 投标供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标供应商须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由投标供应商根据本项目情况自定）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标供应商须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

- 投标供应商须提供最近三个月内任一时间点的纳税证明。

- 投标供应商须提供最近三个月内任一时间点缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

投标供应商须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式如下）

声明函

（采购人）：

我方（投标供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标供应商名称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

特定资格条件：

（1）投标供应商必须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上。（提供有效期内的资质证书复印件）

2.响应文件封面格式

投 标 文 件

（商务技术响应文件）

项目名称： 杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目

招标编号：ZJCT1-2021GKCG-002

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

二、商务技术响应文件部分格式

（顺序不做强制；未提供各式的，可自行提供）

2.1评分索引表；

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：

招标编号：

| 服务期 |  |
| --- | --- |
| 拟派项目负责人 |  |

投标供应商：(盖公章)

日期：

2.3投标供应商基本情况

投标供应商基本情况表

| 投标供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |
| 开户银行 | 名称: 账号: |
| 组织机构框图 |  |

2.4法定代表人资格证明及授权委托书

附件2.4.1

法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证号：            。

特此证明

投标供应商：(盖公章)

日期：      年    月     日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件2.4.2

授权委托书

我        （姓名）系          （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名、身份证号）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购人）    的            项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托。特此委托。

投标供应商：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

授权代表：（签字或盖章）

授权代表身份证号码：

年    月    日

附：法定代表人和授权代表的身份证复印件。（正反面）

2.5廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

杭州市滨江区社会发展局、杭州滨江城建发展有限公司（代建）：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、中华人民共和国民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标供应商（盖公章）：

年  月  日

2.6类似业绩

投标供应商曾承担过的类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标供应商(盖公章)

日期：

2.7商务/技术条款偏离表

商务/技术条款偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

投标供应商(盖公章)：

日	期：

2.8拟派项目团队配备情况表

（1）拟派项目团队配备情况表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分项的其它证明材料附后。

投标供应商(盖公章)

日期：

2.9代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省成套工程有限公司：

我公司已认真阅读了 （项目名称：   ） 的招标文件（ 招标编号：ZJCT1-2021GKCG-002）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标供应商）法定名称:__________（盖章）

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）

承诺方（投标供应商）法定地址:__________（盖章）

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

3.响应文件封面格式

投 标 文 件

（报价响应文件）

项目名称： 杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目

招标编号：ZJCT1-2021GKCG-002

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

## 三、报价响应文件部分格式

3.1投标函

投标函

杭州市滨江区社会发展局、杭州滨江城建发展有限公司（代建）：

(投标供应商名称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                       项目 ( 招标编号：ZJCT1-2021GKCG-002)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。具体内容为：

(1)资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件(2)报价文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

c)与采购人、其它投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

投标供应商（盖公章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

3.2开标一览表

开标一览表

（供参考，格式按电子交易平台）

招标编号：

项目名称：                                     单位：元

| 投标报价 | （大写，开标时按此唱标） ￥ （小写） |
| --- | --- |
| 项目地点 | 杭州市滨江区 |
| 质保期 |  |
| 交货及安装期 |  |
| 质量目标 | 提供的产品必须符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求。 |

注：“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为投标供应商优惠，采购人均不予支付。

投标供应商(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日     期：

3.3投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

元人民币

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 （如果有） | 规格（或具体服务） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：1. 投标供应商根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

- 上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

- 总包配合费3%包含在投标总价内。

投标供应商(盖公章)

日     期：

### 3.4中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加杭州市滨江区教育局（采购人）杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目（项目名称）ZJCT1-2021GKCG-002（项目编号）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市滨江区教育局（采购人）杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目（项目名称）ZJCT1-2021GKCG-002（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

### 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

3.1“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登录“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

3.2一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

# 第七部分   其它

政府采购活动现场确认声明书

浙江省成套工程有限公司：

本人          (授权代表姓名)，经由                    （单位）        法定代表人（姓名）合法授权参加  杭州市滨江区体育馆比赛场馆专业赛事照明系统改造及LED大屏项目  项目（招标编号：ZJCT1-2021GKCG-002）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与              （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

日期：  年  月  日

# 附件

（以下相关文件及规定如与最新规定不一致的，以最新发布的为准）

## 一、关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库[2019]9号）

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知 财库〔2019〕9号 有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、生态环境厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局： 为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下： 一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。 二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。 四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。 五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。 六、本通知自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 2019年2月1日

## 二、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 财库〔2019〕19号 有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委： 根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。 附件：节能产品政府采购品目清单 财政部 发展改革委 2019年4月2日

#### 附件：节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级（GB 32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1） 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  |  |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1、节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2、上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3、以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 三、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 财库〔2019〕18号 有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局： 根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。 附件：环境标志产品政府采购品目清单 财政部 生态环境部 2019年3月29日

#### 附件：环境标志产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | A02010103服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102激光打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103热式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104针式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604显示设备 | A0201060401液晶显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499其他显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204多功能一体机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210文印设备 | A02021001速印机 |  | HJ472数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301载货汽车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305乘用车（轿车） | A02030501轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车（轿车） |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307专用车辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 11 | A020523制冷空调设备 | A02052301制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618生活用电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |
| 13 | A020619照明设备 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照明光源 |
| 14 | A020810传真及数据数字通信设备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003特殊功能应用电视设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605柜类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 25 | A060806水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610家用家具零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699其他家具 用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |
| 30 | A090101复印纸（包括再生复印纸） |  |  | HJ410文化用纸 |
| 31 | A090201鼓粉盒（包括再生鼓粉盒） |  |  |  |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204二次加工材,相关板材 | A10020404人造板表面装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404人造板表面装饰板（地板） |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301水泥熟料及水泥 | A10030102水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303水泥混凝土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412预拌混凝土 |
| 36 | A100304纤维增强水泥制品 | A10030402纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 37 | A100305轻质建筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704炻质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309建筑防水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903自粘防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片）材 |  | HJ455防水卷材 |
| 40 | A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001矿物绝热和吸声材料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601功能性建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456刚性防水材料 |
| 43 | A100602墙面涂料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604防水涂料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699其他建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T 237塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108涂料（建筑涂料除外） |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112密封用填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201塑料制品 |  |  | HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

## 四、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告 2019年第16号 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。 自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。 市场监管总局 2019年4月3日

#### 附1：参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

#### 附2：参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证有限公司 天津华诚认证有限公司 |