杭州市滨江区西兴街道西陵社区美好生活共同体智能化系统采购

公开招标采购文件

（电子招投标方式）

招标编号：ZJCT1-2020GKZB-045

采  购   人：杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

2020年12月

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定账号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购 招标编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标须知	13

第三部分 采购需求	27

第四部分  合同条款	27

第五部分  评标办法（综合评分法）	51

第六部分  投标文件格式	56

第七部分   其它	83

- 招标公告

项目概况

杭州市滨江区西兴街道西陵社区美好生活共同体智能化系统采购的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2021年01月22日 13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCT1-2020GKZB-045

项目名称：杭州市滨江区西兴街道西陵社区美好生活共同体智能化系统采购

采购方式：公开招标

预算金额：250000元

最高限价：250000元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市滨江区西兴街道西陵社区美好生活共同体智能化系统采购 | 1 | 项 | 具体内容包括计算机网络、监控、会议系统、门禁系统、机房UPS等详见采购内容及技术要求。 | 采购计划文号：临[2020]2557号-001 |

合同履行期限：按采购文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）。

三、获取采购文件

1.时间：/至2021年01月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2021年01月22日13:30（北京时间）

2、投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

3、开标时间：2021年01月22日13:30（北京时间）

4、开标地点（网址）：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项

2.1不需交纳投标保证金。

2.2采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持。执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

2.3在线响应（电子交易）说明

2.3.1本项目采用政府采购电子化交易。

2.3.2供应商在提交投标文件前应已完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

2.3.3供应商应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

2.3.4电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

2.3.5中标供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标供应商承担。请供应商尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）。

2.4为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处

地址：杭州市滨江区官河路1号

项目联系人（询问）：陈涛

联系电话（询问）：0571-86695929

质疑联系人：胡东虎

质疑联系方式： 13588298864

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套工程有限公司

地址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座1212室

项目联系人（询问）：徐西子、郑燕

联系电话（询问）：0571-85056231

质疑联系人：李梦园

质疑联系方式：13024285676

3.同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监管部门： 杭州市滨江区政府采购领导小组办公室

联系人：何科

监督投诉电话：0571-87760023

地址：杭州市江南大道328号701办公室

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市滨江区西兴街道西陵社区美好生活共同体智能化系统采购 |
| 2 | 服务地点 | 杭州市滨江区西兴街道 |
| 3 | 招标编号 | ZJCT1-2020GKZB-045 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容 | 智能化系统采购。具体要求详见采购文件第三部分。 |
| 6 | 交货及安装期 | 60日历天。并完成本项目的供货及安装、初步完成调试并通过验收。具体时间进度按甲方要求。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金。 采购计划文号：临[2020]2557号-001。 |
| 8 | ▲采购预算 | 本项目采购预算为人民币250万元。超过此预算的报价将作无效标处理。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 11 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。 |
| 12 | 招标答疑 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2021年01月10日17时之前将要求答疑的问题传真0571－85056231,并发电子邮件至214943070@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已购买采购文件的投标人。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。 |
| 14 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件份数 | 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少一份。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达或现场送达至采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座1212室， 接收人：郑燕，电话：0571-85056231,13588251060）。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 投标文件、流程文件签章 | 电子投标文件必须有电子签章； 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章，或者签章后上传相关文件，均认可； 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 开标时间 | 2021年01月22日 13:30:00 |
| 20 | 开标程序 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30分钟内完成解密（即2021年01月22日14时00分00秒前）。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2.解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密； 3.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：214943070@qq.com，联系人：郑燕，电话：0571-85056231 ）； 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 21 | 评标程序 | 资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人，其投标作无效标处理。 符合性评审：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知第22.1条“无效投标的认定”。 商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。 商务技术评分汇总 商务技术结果公布：代理机构通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 本项目投标供应商可通过“政府采购云平台在线确认”（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。 报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。 得分汇总； 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 23 | 履约保证金 | 乙方应在合同签订后3个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的履约保证金；履约期结束后履约保证金一次性退还退还。 |
| 24 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 25 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网。 |
| 26 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 27 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 28 | 特别说明 | （1）投标人应无条件的、认真仔细的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分用户需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）本项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第26、27条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 2930 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付。计费标准： 以中标（成交）金额为计费基准，即： 中标金额 标准费率 ≤100万元 1.5% 100万元-500万元 1.1% 采购代理费收费按照差额定率累进法计取的收取。 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。 代理费账户： 收款单位（户名）:浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行三墩支行 银行账号：201000065548152 |
| 30 | 节能环保要求 | 本项目适用 |
| 31 | 支持中小企业 | 价格扣除： 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号），根据具体品目确定相应标准。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件所附格式要求提供《中小企业声明函》、投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 32 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 33 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，省财政厅、浙江银监局、省金融办出台了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》，供应商若有融资意向，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 34 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省成套工程有限公司所有。 |
| 35 | 备注 | 中标人应在中标公告发出后领取中标通知书前提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一正二副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），邮寄至招标代理机构。 邮寄地址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座12楼1212室， 接收人：李梦圆，电话：0571-85056231） |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受杭州市滨江区政府采购领导小组办公室监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为招标文件的通用条款，如通用条款与前附表、用户需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购人”系指杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处（合同中的甲方）。

2.2“采购代理机构”系指浙江省成套工程有限公司（合同中的鉴证方）。

2.3“监督管理部门”系指杭州市滨江区政府采购领导小组办公室。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人（合同中的乙方）。

2.5“服务”系指采购文件或合同规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务。

2.6“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.7官方指定网站公示的内容视为书面告知。

3．合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见采购公告第五条规定的投标人必须具备的资格条件并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；（本项目不适用）

3.2.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.2.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-85056231，同时将问题发电子邮件至214943070@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有购买采购文件的投标人。

7．采购文件的修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成，具体内容如下：

9.1资格响应文件

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

以下a~e项是第二十二条要求及对应证明材料的具体内容，各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。

- 具有独立承担民事责任的能力：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

- 良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

- 健全的财务会计制度：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标人须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由投标人根据本项目情况自行拟定承诺函）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

- 投标人须提供最近三个月内任一时间的纳税证明。

- 投标人须提供最近三个月内任一时间缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

投标人须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式见本文件第六部分）

- 特定资格条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）。

9.2 商务技术响应文件

- 评分索引表；

- 投标响应一览表；

- 投标人基本情况表；

- 法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）

- 廉政承诺书；

- 投标人拥有的其它资质、认证证书、信用情况等；（如有，出具复印件加盖公章）

- 投标人介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况，成功案例需提供合同复印件和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

- 10.3.5投标人认为需要的其他商务技术文件或说明（如果有）

- 10.3.6 投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

- 针对项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合杭州市教育系统项目建设对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

- 如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品完整的规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

- 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

- 投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

- 针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

- 针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

- 投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

- 优惠条件及特殊承诺；

- 备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

- 培训计划；（如果有）

- 投标人认为需要的其他技术文件或说明；

- 关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

9.3报价响应文件

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函；

- 投标人的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）

- 投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

- 投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；（如有）

- 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标人应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2本次报价方式为总价包干，全部采用人民币报价。

投标报价应包括为有关本项目建设所需的设备材料、设备购置费、安装调试和系统集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等以及所有有关的管理成本等费用均计入报价。

11.3本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付，相关成本支出由投标人自行考虑。采购代理服务费计取标准见前附表。

11.4本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

11.5其它需在报价中考虑的因素：

- 用户需求中明确的需供应商承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

- 投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、法定代表人资格证明书及授权委托函的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

15.4投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对招标文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

a.投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用。

- 备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

- 投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。

17．投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传、递交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件，采购人将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

20.3.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

20.3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。代理机构在线公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，及其商务技术部分得分情况。

（2）开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况；代理机构在线公布开标一览表有关内容，供应商在线进行签字确认（20分钟内不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，供应商可通过在线平台查看评审结果。

20.4如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

21．评标

21.1 评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。

21.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

21.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标办法”。

21.4 评标程序

21.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知22条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

21.4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

21.4.6编写评标报告。

22．无效投标的认定

评审时，对投标人的技术文件、商务资信、报价和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

22.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 未按时上传或按时解密电子投标文件的；

- 资格响应文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 未按采购文件中明确的要求签署、盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期、服务期等条款不能满足采购文件要求的；

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额的；

（12）未提供代理服务费支付承诺书的；

（13）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

23.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、确定中标人及授予合同

24．中标人的确定

24.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

公告期限为1个工作日。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

24.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

24.4中标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

25．合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26．签订合同

26.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

26.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据25.2的原则另行选择中标人；

26.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27．履约保证金

27.1 本项目履约保证金为合同金额的5%。合同履约完毕后一次性退还。

27.2如投标人有下列情况，投标人将承担赔偿责任，赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人未按规定签订合同或转让中标的；

（3）其他投标人违反《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，给采购人造成损失的。

28.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标人支付，收费标准详见前附表。

29.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

29.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.2供应商质疑

29.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

30．采购结束

30.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

30.2本项目的投标文件不予退回。

# 采购需求

## 一、项目概况

本次招标内容为杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处就杭州市滨江区西兴街道西陵社区美好生活共同体智能化系统采购进行公开招标。本项目建设单位为杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处。

- 项目要求

1、本项目的综合单价应包括所供清单项目的设备费、材料费、人工费、运输费、保险费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、脚手架搭拆、深化设计费、检验试验费、售后服务、税费、利润等全部费用。

2、本项目为交钥匙项目，由投标单位自行供货并负责安装、调试、协助验收并承担质保期内的维修费用。安装用的所有材料费、安装调试费及质保期内的维修费应全部包含在综合单价中。

3、安装须发生的措施费由投标人综合考虑，并将其全部体现在综合单价中，今后不得调整。

4、本项目采购文件未明确，但加工及安装工艺要求的工作内容所需费用由投标人在相应综合单价中综合考虑，以后不得调整。

5、本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由中标人承担。产品检验不通过，投标人应无条件退货，由此造成的损失由投标人负责，采购人保留追究的权利。

6、非本地投标人在预中标后，应在杭州地区设立分公司或办事处作为常驻服务和技术支持机构(需提供本地工商部门注册或杭州经济合作办注册登记证明资料)，如无法提供及时、有效的本地化服务，将取消中标资格，排名第二的投标人为候补中标候选人。

## 三、技术需求表

| 技术指标 | 详见第二章 招标需求 |
| --- | --- |
| 质量标准 | 提供的产品必须符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求。 |
| 竣工验收条件 | 项目按期完成还应按杭财采监[2019]10号规定流程组织验收并出具验收报告。 |

## 四、商务要求表

| 质保期 | 二年。 从验收合格交付使用起。在此期间，除人为因素外，若设备不能正常使用，投标人应免费维修并对其中材料设备进行更换，直至正常使用。 |
| --- | --- |
| 供货及安装期要求 | 60日历天。并完成本项目的供货及安装、初步完成调试并通过验收。具体时间进度按甲方要求。 |
| 付款办法 | 1、签订合同之后支付合同总价的5%（采用转账或现金方式）作为履约保证金，项目验收合格并质保期满后无质量问题无息退还。 2、本项目全项内容验收合格，所有要求提交资料齐全，经采购单位确认后于一周内支付100%货款。 卖方必须提供给买方的买方合法、有效的正规增值税发票，否则买方有权延期付款，直至收到卖方相应正规增值税发票为止。 |
| 品牌要求 | 1、投标人在投标文件的报价一览表及技术标中必须对所有投标产品的品牌、产地作出说明。 |

## 五、投标人的资信要求表

| 投标人的特定条件 （合格投标人的资格要求） | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2. 本项目的特定资格要求： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）。 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 配有较强的专业技术队伍，维修响应时间为1小时之内，2小时到达工地现场。 |

- 招标范围

一、招标范围及项目需求：

本章要求适用于杭州市滨江区西兴街道西陵社区美好生活共同体智能化系统采购招标，是招标人为该项目的供应商提出的技术规范要求，为供应商完成投标文件的依据。本章所提出的内容为本项目的最低要求，供应商必须认真阅读以下内容，以免造成损失。

求，供应商必须认真阅读以下内容，以免造成损失。

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线 |
| 1 | 配管 | 1、名称:钢管 2、规格:SC32 3、配置形式及部位:综合考虑 | m | 200.00 |
| 2 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：BV6 | m | 1000.00 |
| 3 | 其它 | 其它配套辅材（含管线） | 项 | 1 |
| 二 | 计算机网络（信息点网络部分） |
| 4 | 防火墙 | 1、 设备性能要求：防火墙吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥400万，新建连接数≥8万； 2、 ★采用自研安全芯片，内置加速引擎，同时支持AI技术，实现高级威胁检测，可联动云端，支持配置240G SSD硬盘，提供官网截图证明（附链接）； 3、 ★设备形态1U，采用多核架构，支持双电源，支持风扇可插拔，支持前后风道（提供证明截图）； 4、 配置2个USB接口，其中1个USB为3.0接口，风扇模块支持热插拔，机箱为严格前进后出的风道设计，提供官网截图证明（附链接）； 5、 ★能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置（提供功能截图)； 6、 ★支持用户流量配额管理，提供功能截图证明； 7、 ★支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容。（提供功能截图） 8、 支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等。不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理； 9、 支持基于地理位置的流量和威胁分析，提供功能截图证明； 10、 支持防火墙内置流探针，对网络中的流量进行采集，上送网络安全智能分析系统进行威胁分析，提供功能截图证明； 11、 支持防火墙与网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略，提供功能截图证明； 12、 支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了云检测能力，提供功能截图证明； 13、 ★支持发现冗余和失效的策略，支持分析设备的策略风险，提供安全策略优化建议，支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略功能，提供功能截图证明； 14、 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议，支持IPV6， 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； 15、 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能，支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测，提供功能截图证明； 16、 ★支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，提供功能截图证明； 17、 支持基于应用层协议的攻击防范包括：HTTP、HTTPS、DNS、SIP 等Flood攻击； 18、 可识别应用层协议数量≥5000种，可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等； 19、 千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2,配置SSLVPN并发数≥100个；满配设备支持的虚拟防火墙授权数和IPSECVPN隧道数，配置应用识别、带宽管理、Ddos防御等功能，为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的防火墙与核心交换机为同一品牌； 20、 具有中国信息安全认证中心颁发《信息安全应急处理服务资质》（一级），并且在有效期内，提供证书复印件； 21、 ★具有《TL9000》品质管理体系认证证书，提供证书复印件，以及在TL9000证书查询网站的链接与截图证明； 22、 设备厂商是中国反钓鱼网站联盟（APAC）成员单位，要求提供查询链接及查询界面截图； 23、 设备厂商防火墙连续进入Gartner象限不少于7年，确保生命周期内都处于世界顶尖水平。 | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | 1.★交换容量≥20Tbps, 包转发率≥1300Mpps，万兆SFP+端口≥24个，100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口≥24个,4个25GE SFP28 + 2个40GE QSFP+或2个100GE QSFP28，支持1400W POE供电，支持配置可插拔双电源（单电源功率≥600W），1个扩展插槽，支持2*25GE或8*10GE光、8*25GE光子卡,提供官网截图证明（附链接）； 2.★支持可控组播，支持netstream等功能，提供官网截图（附链接）。 3.★支持诱捕功能，与安全态势感知平台联动，可以进行安全事件处理，提供官网截图证明（附链接）； 4.支持VxLAN二层网关、三层网关，支持Telemetry技术，实时采集设备数据，提供官网截图证明（附链接）； 5.支持加密通信分析，提供官网截图证明（附链接）； 6.支持多重验证的安全启动，以确保交换机只从合法固件启动，支持OPS运行Python脚本，实现运维功能自定义； 7.所有端口实现64、128、256、1024、1280及1518字节帧下100%线速转发； 8.支持sFlow等流量分析功能，方便监控全网网络流量状态； 9.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP，ISIS，ECMP、路由策略； 10.支持IPV6，支持OSPFV3、BGP4+、VRRP6等协议； 11.支持G.8032、RRPP和其他通用环网保护协议, 实现以太环网的毫秒级快速保护倒换； 12.支持完善的以太网OAM（802.3ah/802.1ag/ITU-Y.1731）和BFD功能，能提供端到端的链路检测； 13.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击、支持CPU保护功能、MFF、DHCP Snooping等安全功能； 14.所投设备应绿色节能，支持802.3az能效以太网EEE； 15.配置无线控制器功能或板卡，整机可管理≥1000个AP，提供官网截图（附链接），本次配置AP授权≥44。 16.★为保证兼容性和统一维保，要求设备同一品牌； | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps，转发性能≥100Mpps，支持≥24个千兆电口和≥4个的千兆光口，支持路由协议如RIP、OSPFv3、RIPng等，提供产品官网截图（附链接）； 2. 所有端口实现64、128、256、512、1024、1280及1518字节帧下100%线速转发，提供国际权威第三方Tolly或Miercom机构测试报告证明； 3. 支持Ipv4 FIB表项≥2K，支持ARP表项≥1K，支持OpenFlow1.3和NETCONF SDN协议，提供国际权威第三方Tolly或Miercom 机构测试报告证明 4. 支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持SuperVLAN，支持GVRP协议，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5. 支持防Dos攻击、ARP严格学习、DHCP Snooping等安全功能； 6. 支持能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略； 7. 支持SFLOW、RRPP、G.8032（ERPS）等技术； 8.支持SVF Client节点，可将核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、无线AP作为一个设备管理，提供检测报告； 9. 为保证兼容性和统一维保，要求交换机与核心交换机同一品牌； | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps，转发性能≥100Mpps，支持≥48个千兆电口和≥4个的千兆光口，支持路由协议如RIP、OSPFv3、RIPng等，提供产品官网截图（附链接）； 2. 所有端口实现64、128、256、512、1024、1280及1518字节帧下100%线速转发，提供国际权威第三方Tolly或Miercom机构测试报告证明； 3. 支持Ipv4 FIB表项≥2K，支持ARP表项≥1K，支持OpenFlow1.3和NETCONF SDN协议，提供国际权威第三方Tolly或Miercom机构测试报告证明 4. 支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持SuperVLAN，支持GVRP协议，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5. 支持防Dos攻击、ARP严格学习、DHCP Snooping等安全功能； 6. 支持能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略； 7. 支持SFLOW、RRPP、G.8032（ERPS）等技术； 8.支持SVF Client节点，可将核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、无线AP作为一个设备管理，提供检测报告； 9. ★为保证兼容性和统一维保，要求交换机与核心交换机同一品牌； | 台 | 5 |
| 8 | 集线器 | 无线控制器最大可管理授权≥1000个，本次配置44个无线管理授权，并支持无线控制器1+1冗余；本次配置核心交换机随板无线控制器功能或配置独立控制器（需要配置冗余电源，不少于2个万兆口及所需模块） | 台 | 1 |
| 9 | 集线器 | 1、室内吸顶放装式AP，支持胖/瘦两种AP工作模式，支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置，支持P2P/P2MP网桥（WDS），Mesh模式零配置组网； 2、提供1个console管理口，1个千兆以太网上联端口,满足802.11ac wave2标准，支持2.4G和5G双频段同时工作； 3、支持2×2 MIMO，内置天线，整机最高速率1.25Gbps，支持波束成形/硬件智能天线/灵动天线技术之一，提供产品官网截图证明（附链接）； 4、多AP高密环境下，支持802.11K和802.11v协议的智能漫游技术，保证终端接入信号，提供产品官网截图证明（附链接）； 5、支持最大接入用户数≤128个, 支持PoE交换机和PoE电源适配器供电，满足802.3af/at供电标准； 6、射频口最大发射功率≥20dBm，发射功率支持1dB步长调整，支持防护等级≥IP41。 7、FIT AP工作模式下支持用户漫游切换，业务不中断，FIT AP工作模式下支持AC双链路备份； 8、支持基于用户组的接入控制和带宽管理，支持基于用户ACL，支持IPv4/IPv6双协议栈； 9、支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰； 10、支持WAPI认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，支持防PSK暴力破解； 11、支持VLAN ID (1-4094)，每射频可设置16个VAP，支持IPv6 12、支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能； 13、支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击； 14、★为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的无线AP与核心交换机为同一品牌； | 台 | 44 |
| 10 | 信息插座 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 26 |
| 三 | 计算机网络（监控网络部分） |
| 11 | 防火墙 | 1、 设备性能要求：防火墙吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥400万，新建连接数≥8万； 2、 采用自研安全芯片，内置加速引擎，同时支持AI技术，实现高级威胁检测，可联动云端，支持配置240G SSD硬盘，提供官网截图证明（附链接）； 3、 设备形态1U，采用多核架构，支持双电源，支持风扇可插拔，支持前后风道（提供证明截图）； 4、 配置2个USB接口，其中1个USB为3.0接口，风扇模块支持热插拔，机箱为严格前进后出的风道设计，提供官网截图证明（附链接）； 5、 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置（提供功能截图)； 6、 支持用户流量配额管理，提供功能截图证明； 7、 支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容。（提供功能截图） 8、 支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等。不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理； 9、 支持基于地理位置的流量和威胁分析，提供功能截图证明； 10、 支持防火墙内置流探针，对网络中的流量进行采集，上送网络安全智能分析系统进行威胁分析，提供功能截图证明； 11、 支持防火墙与网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略，提供功能截图证明； 12、 支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了云检测能力，提供功能截图证明； 13、 支持发现冗余和失效的策略，支持分析设备的策略风险，提供安全策略优化建议，支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略功能，提供功能截图证明； 14、 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议，支持IPV6， 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； 15、 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能，支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测，提供功能截图证明； 16、 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，提供功能截图证明； 17、 支持基于应用层协议的攻击防范包括：HTTP、HTTPS、DNS、SIP 等Flood攻击； 18、 可识别应用层协议数量≥5000种，可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等； 19、 千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2,配置SSLVPN并发数≥100个；满配设备支持的虚拟防火墙授权数和IPSECVPN隧道数，配置应用识别、带宽管理、Ddos防御等功能，为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的防火墙与核心交换机为同一品牌； 20、 具有中国信息安全认证中心颁发《信息安全应急处理服务资质》（一级），并且在有效期内，提供证书复印件； 21、 具有《TL9000》品质管理体系认证证书，提供证书复印件，以及在TL9000证书查询网站的链接与截图证明； 22、 设备厂商是中国反钓鱼网站联盟（APAC）成员单位，要求提供查询链接及查询界面截图； 23、 设备厂商防火墙连续进入Gartner象限不少于7年，确保生命周期内都处于世界顶尖水平。 | 台 | 1 |
| 12 | 交换机 | 1.交换容量≥430Gbps（官网X/Y双值，以斜杠前为准）, 包转发率≥120Mpps（官网X/Y双值，以斜杠前为准），配置千兆以太网光口≥24个，8个千兆电口（非复用，整机支持36个端口同时使用），万兆SFP+端口≥4个，支持配置双电源双风扇，提供官网截图证明（附链接）； 2.支持可控组播，支持BGP、BGP4+、OSPFV3等技术，提供官网截图（附链接）； 3.基于 Python 语言的开放可编程系统， IT 管理员可以通过 Python 脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维，提供官网截图证明（附链接）； 4.MAC表项≥64K、ARP表项≥12K、OSPF/BGP/ISIS/VPN 路由表项≥20K、ACL规则容量入方向≥3000条，出方向≥500条； 5.所有端口实现64、128、256、512、1024、1280及1518字节帧下100%线速转发，提供国际权威tolly测试报告证明； 6.支持多重验证的安全启动，以确保交换机只从合法固件启动，支持OPS运行Python脚本，实现运维功能自定义； 7.ACL规则条数≥2400条，所有规则都能成功匹配流量并执行设定的动作，支持ERPS等先进环网技术，故障倒换收敛时间≤50毫秒，提供国际权威tolly测试报告证明； 8.支持sFlow等流量分析功能，方便监控全网网络流量状态； 9.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、HZMT、ECMP、路由策略； 10.支持IPV6，支持OSPFV3、BGP4+、VRRP6等协议； | 台 | 1 |
| 13 | 交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps，转发性能≥100Mpps，支持≥24个千兆POE+供电电口和≥4个的千兆光口，支持路由协议如RIP、OSPFv3、RIPng等，提供产品官网截图（附链接）； 2. 所有端口实现64、128、256、512、1024、1280及1518字节帧下100%线速转发，提供国际权威第三方Tolly或Miercom机构测试报告证明； 3. 支持Ipv4 FIB表项≥2K，支持ARP表项≥1K，支持OpenFlow1.3和NETCONF SDN协议，提供国际权威第三方Tolly或Miercom机构测试报告证明 4. 支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持SuperVLAN，支持GVRP协议，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5. 支持防Dos攻击、ARP严格学习、DHCP Snooping等安全功能； 6. 支持能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略； 7. 支持SFLOW、RRPP、G.8032（ERPS）等技术； 8.支持SVF Client节点，可将核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、无线AP作为一个设备管理，提供检测报告； 9. ★为保证兼容性和统一维保，要求交换机与核心交换机同一品牌； | 台 | 4 |
| 14 | 交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps，转发性能≥100Mpps，支持≥24个千兆电口和≥4个的千兆光口，支持路由协议如RIP、OSPFv3、RIPng等，提供产品官网截图（附链接）； 2. 所有端口实现64、128、256、512、1024、1280及1518字节帧下100%线速转发，提供国际权威第三方Tolly或Miercom机构测试报告证明； 3. 支持Ipv4 FIB表项≥2K，支持ARP表项≥1K，支持OpenFlow1.3和NETCONF SDN协议，提供国际权威第三方Tolly或Miercom机构测试报告证明 4. 支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持SuperVLAN，支持GVRP协议，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5. 支持防Dos攻击、ARP严格学习、DHCP Snooping等安全功能； 6. 支持能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略； 7. 支持SFLOW、RRPP、G.8032（ERPS）等技术； 8.支持SVF Client节点，可将核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、无线AP作为一个设备管理，提供检测报告； 9. ★为保证兼容性和统一维保，要求交换机与核心交换机同一品牌； | 台 | 5 |
| 15 | 信息插座 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 8 |
| 四 | 监控门禁 |
| 16 | 监控摄像设备 | 传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离30m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181；乐橙；最大Micro SD卡128 GB；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；供电方式DC12V/POE；防护等级IK10;IP67 ★可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持128GB SD卡（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★外壳防护能力：应符合GB/T 4208-2017中IP67等级的要求（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★最低照度检验： 红外灯关闭: 彩色:≤0.0011x(AGC ON，应能分辨反身 式视频矩阵测试卡中彩色色块) 黑白:≤0.00011x(AGC ON，应能分辨反 射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗:DC12V:6W Max 红外照射距离:最远可达30米 防护等级:IP66 尺寸(mm):Φ127.3*95.9 重量:裸机:490g; 带包装:650g" | 台 | 54 |
| 17 | 监控摄像设备 | 传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离30m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181；乐橙；最大Micro SD卡128 GB；供电方式DC12V/POE；防护等级IK10;IP67 外壳防护能力：应符合GB/T 4208-2017中IP67等级的要求（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 红外夜视距离,可识别距样机50m处的人体轮廓（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持128GB SD卡（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 16 |
| 18 | 监控摄像设备 | 传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离30m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256 GB；供电方式DC12V；防护等级IK10;IP67 宽动态试验：≥120dB（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 在WEB界面上，可通过在画面中鼠标选取画面的大小，画出的框里会显示当前像素值（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 智能编码功能检查：具有智能编码设置选项设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约9/10。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 智能行为分析：功能检验 支持对以下的行为进行智能分析，并通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a）绊线入侵；b）区域入侵；c）物品遗留；d）物品搬移；e）徘徊检测；f）停车检测；g）快速移动；h）人员聚集；设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式设备支持设置30组智能周界规则并进行独立布防，每组的布撤防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动相关操作。拌线入侵及区域入侵可以对人、机动车、全部（人或机动车）进行检测；可对人员及机动车辆的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；拌线入侵及区域入侵支持对智能行为分析目标方向规则进行设置，可设置方向为A->B、B->A、A<->B三种规则；支持1~10灵敏度等级设置；支持扰动过滤，当小动物、灯光、树叶、气球出现在检测区域时，不会触发报警。可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测；可对目标大小（像素值）范围进行设置，使设备只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行检测；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 红外照射距离最远可达30米 防护等级 IP67" | 台 | 19 |
| 19 | 监控摄像设备 | 传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离60m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-13.5mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，支持区域内人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置MIC支持；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181（双国标）；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256 GB；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 电源输出功能检验:电源输出端可提供DC12V电源输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 欠压/过压检测功能检验:当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V时，可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 智能行为分析功能检验：样机可最多设置10组布防时间，在布防时间内开启智能行为分析功能，可对人、车、人和车进行检测；可对人员和机动车的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测； 可对打伞、拎包、骑车人员进行检测； 可对目标大小（像素值）进行设置，使样机只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行检测；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 报警接口: 1 输入，1 输出(报警输出最大支持DC12V 20mA) 音频接口: 1 输入(Line in)1输出（Line out）（2芯terminal block）(最大输入幅值：3.3Vpp,输入阻抗：4.7KΩ，接口类型：非平衡) 1内置microphone 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 红外补光距离（抓拍人脸）: 10m 红外补光距离（治安监控）: 50m 防护等级: IP66 电源供应: DC：12V±25%; PoE：802.3af, Class 3 电源接口: Φ5.5mm 圆口 功耗 : DC： 12 V, 0.63 A, Max： 7.5W 尺寸(mm): 93.9*93.5*194.1 重量: 770g" | 台 | 5 |
| 20 | 录像设备 | eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率1600W/12M/4K/600W/500W/4M/3M/1080P/960p/720P/D1/CIF/QCIF；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA1路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位8；前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测识别、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计， 车牌检测（支持卡口ITC、球机）、；视频输出1路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA和HDMI 1同源输出，和HDMI2异源输出；网络带宽320Mbps接入,320Mbps存储,320Mbps转发 （在启开智能时：接入/存储/转发为：160Mbps）；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入64路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持音频输入/1路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口8个SATA3.0，最大支持8T；智能分析支持4路人脸检测识别（1080p视频流）或24张/秒人脸图片流比对识别；或支持16路后智能周界防范；或支持4路视频结构化；主处理器工业级嵌入式微控制器 ★DH-NVR5864-I型智能网络硬盘录像机具有1个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0、前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口、6路报警输出接口、1路DC12V电源输出接口、1个Mic音频输入RCA接口、1个Mic音频输出RCA接口。样机采用AC220V电源供电。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★企业提交技术文件： 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大14TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★企业提交技术文件： 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码 支持3路分辨率为8192×1800、帧率为25帧/秒或4路分辨率为4000×3000、帧率为20帧/秒或8路分辨率为2688×1520、帧率为30帧/秒或20路分辨率为1920×1080、帧率为30帧/秒或45路分辨率为1280×720、帧率为30帧/秒视频图像解码显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★企业提交技术文件： 样机可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC 可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz 支持双音轨IPC两路音频同时接入（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★企业提交技术文件： 样机接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 自定义画面布局 支持50个人脸库，总库容30万人脸，另有路人库，库容20万张人脸抓拍图片（以公安部检测报告为准） " | 台 | 1 |
| 21 | 出入口目标识别设备 | 主处理器高性能嵌入式处理器；显示屏7寸TFT液晶屏；屏幕类型电容屏；屏幕分辨率600×1024；摄像头2MP CMOS高清宽动态双摄像头；外壳材料铝合金/钢化玻璃/PC；开门模式支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置；；远程验证；黑白名单设定；Wi-Fi；实时监控；多重认证；WEB配置；主动注册；人脸识别准确率99.5%；人脸识别速度0.2s；用户容量100000个用户；人脸容量100000张；卡片容量100000张；密码容量100000个；存储记录数量300000条开门记录；RS-485接口1个；RS-232接口1个；韦根接口1路输入/输出；USB接口2个USB2.0接口；网络接口2个RJ-45；报警输入2路（开关量）；报警输出2路（继电器）；报警联动支持；开门按钮1路；门状态检测1路；门锁控制1路；防反潜；防拆报警；胁迫报警；门超时报警；非法闯入报警；非法卡超次报警；供电方式DC 12V 2A；产品尺寸250.6mm×129.0mm×30.5mm；工作温度-30℃~+70℃；使用环境室内室外；安装方式壁挂安装 ★1.支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节。 2.根据环境亮度和人员靠近距离进行白光自动补光；自天会熄灭，晚上会根据人员靠近情况进行补光（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持手机照片、打印照片和视频防假等活体检测功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★人脸识别速度0.2s，实现无感通行（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★设备支持主动注册、P2P注册、DHCP（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★防护等级试验IP65（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别4.设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 | 台 | 40 |
| 22 | 出入口执行机构设备 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； | 台 | 16 |
| 23 | 出入口执行机构设备 | 电子锁 1、最大直线拉力280KG*2 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 6、锁体尺寸：长476x宽48x厚27(mm)；吸板尺寸：长182x宽38x厚13(mm) 7、工作电流：12V/840mA 、24V/420mA" | 台 | 26 |
| 24 | 电子锁附件 | 250磁力锁U型支架 高强铝合金/下无框玻璃门专用 90度开门 尺寸：180x40x28mm | 台 | 68 |
| 25 | 电子锁附件 | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门" | 台 | 68 |
| 26 | 出入口目标识别设备 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 台 | 41 |
| 27 | 录像设备 | eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率1600W/12M/4K/600W/500W/4M/3M/1080P/960p/720P/D1/CIF/QCIF；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA1路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位8；前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测识别、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计， 车牌检测（支持卡口ITC、球机）、；视频输出1路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA和HDMI 1同源输出，和HDMI2异源输出；网络带宽320Mbps接入,320Mbps存储,320Mbps转发 （在启开智能时：接入/存储/转发为：160Mbps）；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入64路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持音频输入/1路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口8个SATA3.0，最大支持8T；智能分析支持4路人脸检测识别（1080p视频流）或24张/秒人脸图片流比对识别；或支持16路后智能周界防范；或支持4路视频结构化；主处理器工业级嵌入式微控制器 DH-NVR5864-I型智能网络硬盘录像机具有1个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0、前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口、6路报警输出接口、1路DC12V电源输出接口、1个Mic音频输入RCA接口、1个Mic音频输出RCA接口。样机采用AC220V电源供电。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 企业提交技术文件： 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大14TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 企业提交技术文件： 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码 支持3路分辨率为8192×1800、帧率为25帧/秒或4路分辨率为4000×3000、帧率为20帧/秒或8路分辨率为2688×1520、帧率为30帧/秒或20路分辨率为1920×1080、帧率为30帧/秒或45路分辨率为1280×720、帧率为30帧/秒视频图像解码显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 企业提交技术文件： 样机可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC 可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz 支持双音轨IPC两路音频同时接入（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 企业提交技术文件： 样机接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持接入双目、三目、球型鹰眼、环型鹰眼，鱼眼等拼接摄像机，并可在拼接摄像机的多屏模式下，将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（以公安部检测报告为准） 支持50个人脸库，总库容30万人脸，另有路人库，库容20万张人脸抓拍图片（以公安部检测报告为准） " | 台 | 1 |
| 28 | 硬盘 | 3.5寸监控级硬盘：4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 8 |
| 29 | 显示设备 | 产品尺寸：55寸双边拼缝：1.7mm分辨率：1920*1080亮度：500cd/m2输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 台 | 9 |
| 30 | 视频传输设备 | 视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。 最大解码支持： 144路720P@30fps图像解码输出（第1～3屏任选36路，第4～6屏任选36路，第7～9屏任选36路，第10～12屏任选36路） 64路1080P@30fps图像解码输出（第1～3屏任选16路，第4～6屏任选16路，第7～9屏任选16路，第10～12屏任选16路） 48路300W@25fps图像解码输出（第1～3屏任选12路，第4～6屏任选12路，第7～9屏任选12路，第10～12屏任选12路） 32路500W@30fps图像解码输出（第1～3屏任选8路，第4～6屏任选8路，第7～9屏任选8路，第10～12屏任选8路） 16路800W@30fps图像解码输出（第1～3屏任选4路，第4～6屏任选4路，第7～9屏任选4路，第10～12屏任选4路） 12路1200W@25fps图像解码输出（第1～3屏任选3路，第4～6屏任选3路，第7～9屏任选3路，第10～12屏任选3路）；视频输出路数12路 | 台 | 1 |
| 31 | 大屏线缆 | HDMI高清线 15m 黑色 | 根 | 9 |
| 32 | 显示设备 | 产品尺寸：55寸双边拼缝：1.7mm分辨率：1920*1080亮度：500cd/m2输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 台 | 1 |
| 33 | 录像设备 | eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36、64分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA2路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能不支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位16；前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌 检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；视频输出2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入64路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10各种数据保护模式；主处理器工业级嵌入式微控制器 具有4个USB接口（后面板2个USB3.0、前面板2个USB2.0）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 设备对重要的数据能够进行备份，备份格式支持MP4和DAV、AVI可选，可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行录像备份，并可进行图片备份，备份方式包括U盘备份、移动硬盘本地备份、外接USB接口的DVD刻录机备份、Web端网络下载备份以及eSATA外接硬盘备份（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 最大支持64路IPC接入，总码流为640Mbps，最大存储码流为640Mbps，最大转发码流为640Mbps，最大回放码流为128Mbps。可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准、GB28181协议的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，可添加和激活局域网内的网络摄像机（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持音频编码接入功能，设备可接入音频编码格式为G7.11U、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM音频编码格式IPC，可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz，支持双音轨IPC两路音频同时接入（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持标签自定义功能，支持对指定时间的录像进行标签并归档，支持8192个标签，单个文件最大支持256个标签（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |
| 34 | 硬盘 | 3.5寸监控级硬盘：SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 块 | 40 |
| 35 | 服务器 | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行；模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展；业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据；完整的一卡通业务： 一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更 真正实现一次发卡，各个系统都能使用；智能化停车场： 实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能；丰富的智能化功能：支持IVS-B/PC等智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计；丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用；支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入；支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入；支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口；处理器 Intel Xeon E3内存 DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 整机最大可以支持64GBIO接口 1个DB-15 VGA接口 4个 千兆网口 1个BMC管理网口 支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口存储 硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置LSI RAID/HBA卡后，可支持硬盘热插拔、支持Raid 0/1/10，操作系统 Centos 6.7 | 台 | 1 |
| 36 | 监控摄像设备 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素800万；最大分辨率4096×1800；最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离30m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态支持；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；音频异常侦测；声强突变；电压检测；外部报警；安全异常；人群分布图；车辆拥堵；停车上限；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；乐橙；GB/T28181（双国标）；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式DC12V/AC24V/POE；防护等级IP67 ★可IE浏览器或客户端软件上显示监视画面中的全局人数统计值和设置区域内的区域人数统计值，当全局人数密度或人数达到阈值时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像和抓拍。布防时间、报警阈值、感兴趣人群区域可设置（最多为9个）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★开启拥堵检测功能后，当设置区域内的机动车滞留时间和数量同时超过阈值时，IE浏览器应给出报警提示并联动报警、抓图、录像、发送邮件，报警阈值可设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★开启车辆统计功后，样机可对设置区域内车辆数量进行统计并在IE浏览器上显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★可将4个图像采集模块采集的图像进行无缝拼接成为一路主视频图像，拼接后实现水平可视角度185°，垂直可视角度95°，可抓拍拼接后的图片；可通过IE浏览器对拼接后图像进行畸变校正，矫正后的视场角应大于等于140° 样机可将4个图像采集模块采集的视频图像， 在IE浏览上两两并排罗列显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 音频: 1路输入（Line in）：接线端子; 1路输出（Line out） RS-232: 支持 1个RS-485 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 存储温湿度: -40 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%; POE：802.3at，42.5 V~57 V 电流及功耗: DC：12 V，1 A，最大功耗：12 W ; PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.24 A，最大功耗：14 W 电源接口类型: 两芯端子 产品尺寸: 177.4 × 159.3 × 126.9 mm 包装尺寸: 237 × 237 × 210 mm 设备重量: 1.28 kg 带包装重量: 2.06 kg | 台 | 1 |
| 37 | 监控摄像设备 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素300万；最大分辨率2048×1536；最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离10m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性5种表情：性别，年龄，眼镜，表情（生气，平静，高兴，悲伤，吃惊），口罩，胡子，疆藏（需定制支持）；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态支持；透雾功能支持；内置MIC支持；内置扬声器支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；乐橙；RTMP；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入2路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 可通过IE浏览器进行各智能方案配置切换，切换过程中无需重启样机（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 样机可同步开启4个区域人数统计、4个绊线人数统计和4个排队人数统计功能，共12个检测区域（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 可根据监控场景自动调节人脸及人体区域的亮度（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 人脸检测智能模式下，支持对出现在监控区域的阴阳人脸抓图进行自动调整局部亮度，优化人脸阴影（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 人脸检测智能模式下，当人脸目标在玻璃外进行抓拍时，样机可自动减弱抓拍人脸的玻璃反光，优化人脸抓拍图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 议: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 频率范围: 2.4GHz 信道带宽: 20/40MHz 调制方式: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM 传输速率: 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps 有效传输距离: 50m 接口类型: 甩线 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 音频接口: 标配mic in 工作温度和湿度: -30℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC12±20%；支持防反接保护；POE（36v-57v，802.3af）Calss3 功耗: DC12V 0.66A Max8W ; PoE：(802.3af, 36V-57V), 0.23 A to 0.14 A，Max：8.3W 防护等级: IP67 补光距离: 红外：6m 红外波长: 850nm 产品尺寸(mm): 167×61×41mm 包装尺寸(mm): 235×120×125mm 裸机重量: 435g 含包装重量: 725g | 台 | 2 |
| 38 | 监控摄像设备 | "智高性能的非制冷氧化钒焦平面探测 探测器分辨率：256×192 波长范围：8~14 μm 热成像镜头：3.5mm 灵敏度：≤50mK@f/1.0 可见光：1/2.7英寸CMOS 可见光分辨率：400万 可见光镜头：4mm 声光警戒：支持本地语音及白光灯报警提示 测温范围：30℃～45℃， 测温精度：±0.5℃（不带黑体），±0.3℃（带黑体） 标配DC 12V电源适配器）" | 台 | 2 |
| 39 | 视频控制设备 | 综合安防管理平台 | 台 | 1 |
|  | 配线 | 电源线 RVV3*1.5 | m | 300.00 |
| 40 | 人流量检测系统 | 24H人流量检测系统（含两个点位，需专线连接至杭州市系统） | 系统 | 1 |
| 五 | 会议系统（一楼观影区） |
| 41 | 扩声系统设备 | 硬盘播放器 "处理器Hi3798M，GPU：四核Mali450 输出分辨率最高可达4K（3840*2160 @60帧/秒） 支持无线功能 1×标准HDMI2.0接口，1×CVBS复合视频 电源电压输入：AC100-240V/50-60Hz 输出：DC12V-2A 尺寸226*180*50mm" | 台 | 1 |
| 42 | 扩声系统设备 | 主扬声器 音箱类型 二分频无源音箱,驱动器 高频 HF:1×1.3"复合膜压缩驱动器,低频 LF:1×10" 低频单元,频率响应 ±3dB 50Hz-19kHz -10dB 45Hz-20kHz,额定功率RMS(1) 300W,连续功率 600W,最大功率 1200W,指向性(H×V) 水平覆盖角 100°垂直覆盖角 50°,灵敏度(1W/1m) 95dB,最大声压级 126dB,额定阻抗 8Ω,音箱尺寸(W×H×D) 320×530×350mm,净重 16.5kg | 台 | 2 |
| 43 | 扩声系统设备 | 环绕扬声器 音箱类型 二分频无源音箱 ,驱动器 高频 HF:1×1" 聚合膜压缩驱动器,低频 LF:1×8" 低频单元,频率响应 ±3dB 80Hz-19kHz -10dB 70Hz-20kHz,额定功率RMS(1) 150W,连续功率 300W,最大功率 600W,指向性(H×V) 水平覆盖角 100°,垂直覆盖角 80°,灵敏度(1W/1m) 96dB,最大声压级 124dB,额定阻抗 8Ω,音箱尺寸(W×H×D) 245×380×260mm,净重（1对） 15kg | 台 | 2 |
| 44 | 扩声系统设备 | 中置扬声器 音箱类型 二分频无源音箱,驱动器 高频 HF:1×1.3"复合膜压缩驱动器,低频 LF:1×10" 低频单元,频率响应 ±3dB 50Hz-19kHz -10dB 45Hz-20kHz,额定功率RMS(1) 300W,连续功率 600W,最大功率 1200W,指向性(H×V) 水平覆盖角 100°垂直覆盖角 50°,灵敏度(1W/1m) 95dB,最大声压级 126dB,额定阻抗 8Ω,音箱尺寸(W×H×D) 320×530×350mm,净重 16.5kg | 台 | 1 |
| 45 | 扩声系统设备 | 低音炮 无源低频音箱，驱动器 低频 LF:1×12" 低频单元，频率响应 ±3dB 40Hz-300Hz -10dB 35Hz-600Hz，额定功率RMS(1) 350W，连续功率 700W，最大功率 1400W，灵敏度(1W/1m) 94dB，最大声压级 120dB/126dB(峰值)，额定阻抗 4Ω，音箱尺寸(W×H×D) 460×370×452mm，净重 17kg | 台 | 1 |
| 46 | 扩声系统设备 | 前置解码数字处理器 影院K歌一体化设计，全面支持DOLBY5.1、HD、DTS解码，专业级KTV演唱效果，5.1声道输出； 全数字音频处理系统，立体声DSP多重数字混响，人声效果更专业； 采用ADI高速DSP芯片、专业级400MHz主频，32-Bit浮点运算，48KHz采样频率/24-Bit A/D及D/A转换； 3进1出HDMI音视频接口，支持光纤、同轴音频数字输入； 2寸LCD彩色液晶屏，中英文菜单、动态指示灯显示，十字导航键操作，简单快捷； 麦克风输入端独设限幅设计，有效防止破声，4级反馈抑制； 音乐16段PEQ，麦克风双16段PEQ调节，外加噪声门，高低通调节； 效果输入通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有3段参量均衡(PEQ)等功能； 主输出，中置，低音，输出通道分别设5段参量均衡(PEQ)，高低通，输入选择及混合比例，极性，延时，压限，增益功能； 支持USB连接电脑控制机器，配有专业PC设备管理控制软件； 特设红外遥控功能，K歌电影一键自由切换； 特设RS232端口，即可连接 电脑调试PC软件，又可支持中控协议，更多智能对接； 12组系统记忆功能，开机状态为最后一次机器保存数据； 2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别。" | 台 | 1 |
| 47 | 扩声系统设备 | 六通道后级功放 1、短路、过热、过载、过流、输出直流、软启动、电流熔断保护，变压器过热保护; 2、当电源打开时,风扇微转,当温度越高,风扇速度越快,这样有效的降低机器噪音和延长风机使用寿命; 3、当功放连接负载低于额定范围时,输出功率智能控制,不会继续增大,恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高; 4、为高品质高要求的专业功放专门设计,又称零电压开通零电压关断技术,杜绝常规电源开关产生的di/dt冲击。 5、将功放模块散热工作在隧道式状态,极大的提高了散热效率和稳定性; 6、宽工作电源电压110V~250AVC，全天候的保护解决电压浮动带来的设备不工作和损坏; 7、采用D类技术,工作效力高达93%,因此可以更高的功率输出,更美的音色; 8、额定功率：8Ω≥300Wx6，4Ω≥450Wx6； 9、频率响应：20Hz-20KHz+0/-0.5dB； 10、灵敏度：0．775 V； ★须厂商/省级代理商提供的质保证明函及售后服务承诺书。" | 台 | 1 |
| 48 | 扩声系统设备 | 电源时序器 采用双面板+SMT表面贴片工艺，★欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品 8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护。 整机容量50A ，进线采用符合CCC要求的4平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量。 每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头。 面板配常开电源座，方便临时用电。（面板直通插座可改为受控插座） MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口. | 台 | 1 |
| 49 | 显示设备 | 100寸框幕 尺寸16:9宽屏 | 台 | 1 |
| 50 | 视频系统设备 | 4K PRO-UHD 3D超高清投影（含支架） 3000流明高色彩亮度 支持HDR10+HLG 大范围镜头位移及1.6倍变焦镜头 10-bit图像处理技术 白色亮度：3000 色彩亮度：3000 分辨率：4K | 台 | 1 |
| 51 | HDMI高清 | 4KHDMI高清线 | m | 15.00 |
| 52 | 棕色音箱线 | ≥150支（100/BC+1支铜铂丝支）多股全铜抗氧化音箱线 | m | 100.00 |
| 53 | 卡侬音频线接插配件 | PRRP2x0.3多股全铜音频线(会议系统) | 项 | 1 |
| 54 | 机柜、机架 | 机柜 600*600*1000mm，玻璃门带风扇 | 台 | 1 |
| 六 | 会议系统（二楼小会议室） |
| 55 | 输入设备 | 75寸高效会议平板一体机 技术参数 1.屏尺寸≥75英寸，类型为IPS，亮度(Typ)≥350 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度≥4000：1，显示比例：16:9。 2.屏幕分辨率为3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告） 3.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告） 4.整机采用防眩光玻璃面板,玻璃透过率不低于85% ,玻璃面板硬度≥7H 。 5.采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告） 6.支持拍照功能，内置1颗800W，1080P像素高清摄像头，内置6阵列麦克风，8米有效拾音距离。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告）响应时间：<15毫秒，触摸有效最小识别物2mm。 7.整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告） 8.防强光干扰，触摸屏的模组能够抵抗太阳光等强光干扰 ，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告） 9.无线传屏，支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS ，传输延迟≤90ms，帧率达到15fps-25fps 10.整机符合GB/T 17626.5-2008浪涌（冲击）抗扰度、GB/T 17626.2-2006静电放电抗扰度、GB/T 17626.3-2006射频电磁场辐射抗扰度、GB/T 17626.4-2008电快速瞬变脉冲群抗扰度、GB/T 17626.6-2008射频场感应的传导抗扰度、GB/T 17626.11-2008电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度等要求，确保整机使用安全。（提供国家级第三方认证机构报告） 11.支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 12.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin以上接口，实现无单独接线的插拔。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告） 13.PC模块配置为CPU Intel? Core i7/内存DDR4 16G /固态硬盘256G（ 可选） 14.PC模块无需外伸天线和外接网线，通过模块接口与整机通信即可实现上网。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告） 15.为确保PC应用使用的便捷性，Windows应用程序可通过在会议平板主页面或更多中的快捷图标启动，无须切换到Windows原生桌面中启动。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告） 16.本地白板： a)提供三种大小笔粗，并预置11种以上MJ颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色； b)手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容； c)内容分享：支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密； d)提供智能模式，可手绘识别图形智能识别，继续书写无需重新点击选择画笔功能；（提供国家级以上第三方认证机构测试报告） 17.欢迎界面：用户可编辑任意欢迎词内容、位置及背景图片，快速生成欢迎词界面进行签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动端。 18.整机支持移动设备无线 投屏功能，不需要外接设备。安卓设备、iPhone/iPad等设备通过无线WIFI热点进行传输。用户可快速将文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投到会议平板上。 19.支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理等功能。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告 20.为了保证用户得到应有的权益，更好的服务体验，需要提供原厂盖章的授权函和质保函。 | 台 | 1 |
| 56 | 显示设备 | 一体机移动支架，工业铝型材抗氧化移动支架 | 台 | 1 |
| 七 | 会议系统（二楼多功能室（小）） |
| 57 | 扩声系统设备 | 壁挂音箱（含吊架） 音箱类型 二分频无源音箱 ,驱动器 高频 HF:1×1" 聚合膜压缩驱动器,低频 LF:1×8" 低频单元,频率响应 ±3dB 80Hz-19kHz -10dB 70Hz-20kHz,额定功率RMS(1) 150W,连续功率 300W,最大功率 600W,指向性(H×V) 水平覆盖角 100°,垂直覆盖角 80°,灵敏度(1W/1m) 96dB,最大声压级 124dB,额定阻抗 8Ω,音箱尺寸(W×H×D) 245×380×260mm,净重（1对） 15kg | 台 | 2 |
| 58 | 背景音乐系统设备 | 合并式功放 输出功率（8Ω）：350W+350W 频率响应：20Hz-20KHz 信噪比(A计权）：≥100dB THD总谐波失真：≤0.035% 麦克风输入：8.5mV（音量最大） 音乐输入：220mV（音量最大） 通道分离度：≥80dB 麦克风输入阻抗：10KΩ | 台 | 1 |
| 59 | 扩声系统设备 | 一拖二无线话筒（头戴、手持、会议选配） 麦克风参数： 频率范围 600～700MHz；可调信道数 138+138；频率稳定性 ±10ppm；调制方式 FM；射频功率 ≤10mW；音频频响 40~18000Hz； 失真度 ≤0.5%；电池规格 2×1.5V AA Size；续用时间 6~10小时；接收机参数：频率范围 600～700 MHz；可调信道数 138+138； 振荡方式 锁相环（PLL）频率合成；频率稳定性 ±10ppm；接收方式 超外差二次变频；接收灵敏度 -95～-75dBm；音频频响 40～18000Hz；失真度 ≤0.5%；信噪比 ≥110dB；音频输出 （XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出；电源规格 100V～240V/50～60Hz；消耗功率 ≤8W出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W； | 台 | 1 |
| 60 | 棕色音箱线 | ≥150支（100/BC+1支铜铂丝支）多股全铜抗氧化音箱线 | m | 4.00 |
| 61 | 显示设备 | 120寸电动投影幕：白塑幕布2.6*1.5M，电动带遥控 | 台 | 1 |
| 62 | 视频系统设备 | 6000流明激光高清投影机 1、3LCD激光工程投影机；2、彩色亮度：6000流明；3、标准分辨率：1920*1200；4、对比度：250万:1；5、5秒迅速开机； 6、灯泡：2万小时免维护；7、屏幕比例16:10；8、光路密封防尘设计；9、镜头居中设计。 | 台 | 1 |
| 63 | 视频系统设备 | 无线投屏器 1、无线连接方式:插入按键安装程序，自动运行，一键分享；2、无需在PC上安装软件，无需占用电脑WI-FI；无线投屏主机自带双Wifi无线桥接局域网保证手机连接主机同时可上网；3、单USB接口设计，无需额外供电线及其他端口；4、兼容Windows 7/8.1/10 32位和64位，MAC OS X 10,10/10.11/10.12/10.13,兼容IOS9,OS X 10.10/10.11和以上版本，Android 5.0；5、传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网；6、无线传输距离:可达30米视距，主机和按键之间；7、无线传输频段:5.8GHz；8、无线传输协议:IEE 802.11ac；9、 无线传输速率:可达867Mbps；10、传输延时：延时小于120ms；11、视频输出分辨率：HDMI ：1024x768、1280x720、1280x800、1280x1024、1366x768、1920x1080；12、支持4:3、16:9、16:10输出，便于连接各种显示终端；13、 同时显示源端数量:最大1路，可根据购买型号选择；14、支持扩展屏模式；15、默认情况下盒子支持8个USB按键；16、支持安卓投屏时音视频同时输出，同时兼容Mirrcast无线投射"。 | 台 | 1 |
| 64 | 机柜、机架 | 机柜 600*600*800mm，玻璃门带风扇 | 台 | 1 |
| 八 | 会议系统（二楼多功能室（大）） |
| 65 | 扩声系统设备 | 4x4阵列音箱（含壁架） 音箱类型 二分频无源音箱,驱动器 高频 HF：1×1.75"高音驱动器,低频 LF：4×4" 低频驱动单元,频率响应 ±3dB 160Hz-17kHz,-10dB 140Hz-19kHz,额定功率RMS(1) 120W,长期连续功率 240W,短期连续功率 480W,指向性(H×V) 水平覆盖角 150°,垂直覆盖角 60°,灵敏度(1W/1m) 88dB,最大声压级 115dB,额定阻抗 8Ω,选配件 壁挂支架，L型支架，U型支架,音箱尺寸(W×H×D) 144×692×166mm,净重 10.0kg | 台 | 2 |
| 66 | 背景音乐系统设备 | 后级功放 额定功率8Ω 400W×2 (4Ω)650W×2，最大增益 35.4dB，放大器种类 H，正常消耗电流：1/8 Powr 4Ω Speaker 1.8A @230V，总谐波失真 <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz，互调失真 <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1，阻尼系数 >300:1 8Ω @20Hz-1kHz，信噪比 >106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率，冷却方式 风冷、无级变速、气流由前向后冷却，电源要求 AC 220-230V 50Hz/60Hz，环境温度 工作温度 -10℃~40℃，尺寸规格 89mm×483mm×390mm，净重 12kg | 台 | 1 |
| 67 | 扩声系统设备 | 一拖二无线鹅颈话筒 配置：1接收机+2鹅颈会议话筒；系统指标：频率范围：740-790MHz；调制方式：宽带FM；可调范围：50 MHz；信道数目：200； 停产间隔：250kHz；频率稳定度：±0.005%以内；动态范围：100dB；最大频偏：±45 kHz；音频响应：80Hz-18 kHz（±3 dB）； 综合信噪比：＞105dB；综合失真：≤0.5%；工作温度：-10℃--+40℃；接收机指标：接收机方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频：110 MHz，第二中频10.7 MHz；无线接口：BNC/50Ω；灵敏度：12dBμV(80dBS/N)；灵敏度调节范围：12-32 dBμV； 杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10dBV；发射器指标：天线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线；输出功率：高功率30mW;低功率3mW；杂散抑制：-60dB；供电：两节AA电池；使用时间：30mW时大于8个小时，3mW时大于12小时。 | 台 | 1 |
| 68 | 扩声系统设备 | 一拖二无线手持话筒 配置：1接收机+2手持话筒；麦克风参数：频率范围 600～700MHz；可调信道数 138+138；频率稳定性 ±10ppm；调制方式 FM； 射频功率 ≤10mW；音频频响 40~18000Hz；失真度 ≤0.5%；电池规格 2×1.5V AA Size；续用时间 6~10小时；接收机参数： 频率范围 600～700 MHz；可调信道数 138+138；振荡方式 锁相环（PLL）频率合成；频率稳定性 ±10ppm；接收方式 超外差二次变频；接收灵敏度 -95～-75dBm；音频频响 40～18000Hz；失真度 ≤0.5%；信噪比 ≥110dB；音频输出 （XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出；电源规格 100V～240V/50～60Hz；消耗功率 ≤8W出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W； | 台 | 1 |
| 69 | 扩声系统设备 | 带效果调音台 ≥12个线路输入，三段均衡，2编组2辅助输出 ，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，XLR平衡输出;总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）,STEREO OUT：2；PHONES：1 USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果；单旋钮压限器，1-4路高通滤波开关/定值衰减开关。 | 台 | 1 |
| 70 | 棕色音箱线 | ≥150支（100/BC+1支铜铂丝支）多股全铜抗氧化音箱线 | m | 80.00 |
| 71 | 显示设备 | 120寸电动投影幕：白塑幕布2.6*1.5M，电动带遥控 | 台 | 1 |
| 72 | 视频系统设备 | 6000流明激光高清投影机 1、3LCD激光工程投影机；2、彩色亮度：6000流明；3、标准分辨率：1920*1200；4、对比度：250万:1；5、5秒迅速开机；6、灯泡：2万小时免维护；7、屏幕比例16:10；8、光路密封防尘设计；9、镜头居中设计； | 台 | 1 |
| 73 | 视频系统设备 | 无线投屏器 1、无线连接方式:插入按键安装程序，自动运行，一键分享；2、无需在PC上安装软件，无需占用电脑WI-FI；无线投屏主机自带双Wifi无线桥接局域网保证手机连接主机同时可上网；3、单USB接口设计，无需额外供电线及其他端口；4、兼容Windows 7/8.1/10 32位和64位，MAC OS X 10,10/10.11/10.12/10.13,兼容IOS9,OS X 10.10/10.11和以上版本，Android 5.0；5、传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网；6、无线传输距离:可达30米视距，主机和按键之间；7、无线传输频段:5.8GHz； 8、无线传输协议:IEE 802.11ac；9、 无线传输速率:可达867Mbps10、传输延时：延时小于120ms；11、视频输出分辨率：HDMI ，1024x768、1280x720、1280x800、1280x1024、1366x768、1920x1080；12、支持4:3、16:9、16:10输出，便于连接各种显示终端； 13、 同时显示源端数量:最大1路，可根据购买型号选择；14、支持扩展屏模式；15、默认情况下盒子支持8个USB按键；16、支持安卓投屏时音视频同时输出，同时兼容Mirrcast无线投射"。 | 台 | 1 |
| 74 | 机柜、机架 | 机柜 600*600*800mm，玻璃门带风扇 | 台 | 1 |
| 九 | 会议系统（二楼羽毛球场） |
| 75 | 扩声系统设备 | 4x4阵列音箱（含壁架） 音箱类型 二分频无源音箱,驱动器 高频 HF：1×1.75"高音驱动器,低频 LF：4×4" 低频驱动单元,频率响应 ±3dB 160Hz-17kHz,-10dB 140Hz-19kHz,额定功率RMS(1) 120W,长期连续功率 240W,短期连续功率 480W,指向性(H×V) 水平覆盖角 150°,垂直覆盖角 60°,灵敏度(1W/1m) 88dB,最大声压级 115dB,额定阻抗 8Ω,选配件 壁挂支架，L型支架，U型支架,音箱尺寸(W×H×D) 144×692×166mm,净重 10.0kg | 台 | 4 |
| 76 | 背景音乐系统设备 | 四通道后级功放 额定功率8Ω 400W×4 (4Ω)650W×4，最大增益 35.4dB，放大器种类 H，正常消耗电流：1/8 Powr 4Ω Speaker 1.8A @230V，总谐波失真 <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz，互调失真 <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1，阻尼系数 >300:1 8Ω @20Hz-1kHz，信噪比 >106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率，冷却方式 风冷、无级变速、气流由前向后冷却，电源要求 AC 220-230V 50Hz/60Hz，环境温度 工作温度 -10℃~40℃，尺寸规格 89mm×483mm×390mm，净重 16kg | 台 | 1 |
| 77 | 扩声系统设备 | 一拖二无线手持话筒 配置：1接收机+2手持话筒 麦克风参数： 频率范围 600～700MHz；可调信道数 138+138；频率稳定性 ±10ppm；调制方式 FM；射频功率 ≤10mW；音频频响 40~18000Hz； 失真度 ≤0.5%；电池规格 2×1.5V AA Size；续用时间 6~10小时； 接收机参数： 频率范围 600～700 MHz；可调信道数 138+138；振荡方式 锁相环（PLL）频率合成；频率稳定性 ±10ppm；接收方式 超外差二次变频；接收灵敏度 -95～-75dBm；音频频响 40～18000Hz；失真度 ≤0.5%；信噪比 ≥110dB；音频输出 （XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出；电源规格 100V～240V/50～60Hz；消耗功率 ≤8W出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W； | 台 | 1 |
| 78 | 扩声系统设备 | 带效果调音台 ≥12个线路输入，三段均衡，2编组2辅助输出 ，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，XLR平衡输出;总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）,STEREO OUT：2；PHONES：1 USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果；单旋钮压限器，1-4路高通滤波开关/定值衰减开关。 | 台 | 1 |
| 79 | 扩声系统设备 | 自动反馈抑制器 1. 超快自动反馈抑制, 检测啸叫时间； ≤0.4s @ 1KHz；2.双通道，每通道12个频率自动搜寻反馈抑制点；3. 每个滤波器带有独立动态和静态滤波，可自动处理和锁定陷波频点；4. 增加余量并降低本底噪音；5. 1/40倍频程带宽陷波器，最大限度确保声音保真度；6. 以 0.5Hz 的分辨率设置滤波点7. 在反馈之前提供更多增益(典型值为提高6-9dB)；8.准确地识别音乐和反馈信号；9.电平LED灯指示输入信号强度；10.即插即用，操作简单。 | 台 | 1 |
| 80 | 棕色音箱线 | ≥150支（100/BC+1支铜铂丝支）多股全铜抗氧化音箱线 | m | 100.00 |
| 81 | 机柜、机架 | 机柜 600*600*850mm，玻璃门带风扇 | 台 | 1 |
| 十 | 会议系统（三楼舞蹈室） |
| 82 | 扩声系统设备 | 壁挂音箱 音箱类型 二分频无源音箱 ,驱动器 高频 HF:1×1" 聚合膜压缩驱动器,低频 LF:1×8" 低频单元,频率响应 ±3dB 80Hz-19kHz -10dB 70Hz-20kHz,额定功率RMS(1) 150W,连续功率 300W,最大功率 600W,指向性(H×V) 水平覆盖角 100°,垂直覆盖角 80°,灵敏度(1W/1m) 96dB,最大声压级 124dB,额定阻抗 8Ω,音箱尺寸(W×H×D) 245×380×260mm,净重（1对） 15kg | 台 | 2 |
| 83 | 背景音乐系统设备 | 合并式功放 输出功率（8Ω）：350W+350W；频率响应：20Hz-20KHz； 信噪比(A计权）：≥100dB； THD总谐波失真：≤0.035%；麦克风输入：8.5mV（音量最大）；音乐输入：220mV（音量最大）；通道分离度：≥80dB；麦克风输入阻抗：10KΩ | 台 | 1 |
| 84 | 扩声系统设备 | 一拖二无线手持话筒 配置：1接收机+2手持话筒 麦克风参数： 频率范围 600～700MHz；可调信道数 138+138；频率稳定性 ±10ppm；调制方式 FM；射频功率 ≤10mW；音频频响 40~18000Hz； 失真度 ≤0.5%；电池规格 2×1.5V AA Size；续用时间 6~10小时； 接收机参数： 频率范围 600～700 MHz；可调信道数 138+138；振荡方式 锁相环（PLL）频率合成；频率稳定性 ±10ppm；接收方式 超外差二次变频；接收灵敏度 -95～-75dBm；音频频响 40～18000Hz；失真度 ≤0.5%；信噪比 ≥110dB；音频输出 （XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出；电源规格 100V～240V/50～60Hz；消耗功率 ≤8W出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W； | 台 | 1 |
| 85 | 棕色音箱线 | ≥150支（100/BC+1支铜铂丝支）多股全铜抗氧化音箱线 | m | 40.00 |
| 86 | 机柜、机架 | 机柜 600*600*850mm，玻璃门带风扇 | 台 | 1 |
| 十一 | 会议系统（三楼健身房） |
| 87 | 扩声系统设备 | 壁挂音箱 音箱类型 二分频无源音箱 ,驱动器 高频 HF:1×1" 聚合膜压缩驱动器,低频 LF:1×8" 低频单元,频率响应 ±3dB 80Hz-19kHz -10dB 70Hz-20kHz,额定功率RMS(1) 150W,连续功率 300W,最大功率 600W,指向性(H×V) 水平覆盖角 100°,垂直覆盖角 80°,灵敏度(1W/1m) 96dB,最大声压级 124dB,额定阻抗 8Ω,音箱尺寸(W×H×D) 245×380×260mm,净重（1对） 15kg | 台 | 2 |
| 88 | 背景音乐系统设备 | 合并式功放 输出功率（8Ω）：350W+350W；频率响应：20Hz-20KHz； 信噪比(A计权）：≥100dB； THD总谐波失真：≤0.035%；麦克风输入：8.5mV（音量最大）；音乐输入：220mV（音量最大）；通道分离度：≥80dB；麦克风输入阻抗：10KΩ； | 台 | 1 |
| 89 | 扩声系统设备 | 一拖二无线手持话筒 配置：1接收机+2手持话筒 麦克风参数： 频率范围 600～700MHz；可调信道数 138+138；频率稳定性 ±10ppm；调制方式 FM；射频功率 ≤10mW；音频频响 40~18000Hz； 失真度 ≤0.5%；电池规格 2×1.5V AA Size；续用时间 6~10小时； 接收机参数： 频率范围 600～700 MHz；可调信道数 138+138；振荡方式 锁相环（PLL）频率合成；频率稳定性 ±10ppm；接收方式 超外差二次变频；接收灵敏度 -95～-75dBm；音频频响 40～18000Hz；失真度 ≤0.5%；信噪比 ≥110dB；音频输出 （XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出；电源规格 100V～240V/50～60Hz；消耗功率 ≤8W出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W； | 台 | 1 |
| 90 | 棕色音箱线 | ≥150支（100/BC+1支铜铂丝支）多股全铜抗氧化音箱线 | m | 40.00 |
| 91 | 机柜、机架 | 机柜 600*600*850mm，玻璃门带风扇 | 台 | 1 |
| 十二 | 会议系统（四楼多功能会议室） |
| 92 | 显示设备 | 触摸屏点歌机 1、手机扫描点歌，八核处理器，AI语音点歌功能,云端下载点歌主机；2、内存50000多首歌曲流行歌曲；3、音频接口：1组（L R 左右声道输出；4、1组同轴，1组光纤，1组HDMI(透传音频）；5、视频输出：HDMI，视频输出分辨率：1080P（可调） 6、VGA输出接口：1组；7、红外屏RJ45接口： 1组；8、网络下载接口：1组（网口），同时内置WIFI接收；9、2组USB接口（USB3.0）； | 台 | 1 |
| 93 | 扩声系统设备 | 数字调音台 1、第四代SHARC处理器，40位浮点/450MH主频，AD/DA 支持24Bit/192KHz。2、≥20个输入通道、12麦克风输入，8个卡侬，4个Combo卡侬；线路输入 2对立体声 4个夹克，主输出 L/R 8个可自定义分配输出卡侬，耳机 TRS Jack 输出。3、数字接口：S/PDIF输入/RCA输出，AES/EBU输出，≥2 个USB接口用于播放/录音，场景保存和系统更新；4、接U盘播放和录音，支持WAV格式，支持通电自动开启场景记忆。5、屏幕≥7"IPS触摸屏，1024x600高清屏角度可调节；6、9个≥100mm行程电动推子，高精度调节0.5dB，内置媒体播放器和录音机；7、效果器≥8个效果器模块，2混响、2调制、2延时和2个15段GEQ，分频器； 网络：WIFI外接USB无线模块，支持IPAD遥控； 电源：外接12 DV、AC 90-240V 50/60Hz。 ★ 中国电子音响行业优秀品牌奖，音响灯光行业十佳品牌奖，中国智能建筑会议扩声系统TOP品牌，数字音视工程十大品牌。 | 台 | 1 |
| 94 | 扩声系统设备 | 一拖二无线头戴话筒 配置：1接收机+2头戴话筒 麦克风参数： 频率范围 600～700MHz；可调信道数 138+138；频率稳定性 ±10ppm；调制方式 FM；射频功率 ≤10mW；音频频响 40~18000Hz； 失真度 ≤0.5%；电池规格 2×1.5V AA Size；续用时间 6~10小时； 接收机参数： 频率范围 600～700 MHz；可调信道数 138+138；振荡方式 锁相环（PLL）频率合成；频率稳定性 ±10ppm；接收方式 超外差二次变频；接收灵敏度 -95～-75dBm；音频频响 40～18000Hz；失真度 ≤0.5%；信噪比 ≥110dB；音频输出 （XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出；电源规格 100V～240V/50～60Hz；消耗功率 ≤8W出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W； | 台 | 1 |
| 95 | 扩声系统设备 | 一拖二无线手持话筒 配置：1接收机+2手持话筒 麦克风参数： 频率范围 600～700MHz；可调信道数 138+138；频率稳定性 ±10ppm；调制方式 FM；射频功率 ≤10mW；音频频响 40~18000Hz； 失真度 ≤0.5%；电池规格 2×1.5V AA Size；续用时间 6~10小时； 接收机参数： 频率范围 600～700 MHz；可调信道数 138+138；振荡方式 锁相环（PLL）频率合成；频率稳定性 ±10ppm；接收方式 超外差二次变频；接收灵敏度 -95～-75dBm；音频频响 40～18000Hz；失真度 ≤0.5%；信噪比 ≥110dB；音频输出 （XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出；电源规格 100V～240V/50～60Hz；消耗功率 ≤8W出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W。 | 台 | 2 |
| 96 | 视频控制设备 | 智能型会议系统主机 内置USB高速接口，可对会议进行录音，并能播放U盘存贮的音频文件； 会议模式设有数量限制、先进先出、后进先出、声控模式、主席模式、全开模式 内置1路平衡、2路RCA输出接口和2路RCA、1路6.3输入接口，用于音频扩声输出和外部音频接入； 主机可发起单元ID地址编写模式，随时灵活增减单元数量； 内置3.8英寸LCD屏和6位控制键盘，可直接做各项功能的设置及查看； 内置4路8P(6芯)航空锁话筒单元接口，1路主机级联接口，单台主机可接100支，通过扩展最大可接1000支； 主机支持一键关闭所有单元功能，省去人工手动关闭单元电源的操作； 主机支持连接中控系统控制话筒单元开关咪、关机功能； 采用闭环以太网链接双向供电技术，且支持话筒单元热插拔； 技术规格参数 单元接口：8P-航空插座(4个)；中控接口：RS232串口(1个)；Pc控制接口：RS232(1个)；录音接口：USB(1个)；输入接口：RCA插座(2路) 6.3mm (1路)；音频输出：XLR插座（1个） RCA插座（2个）；电源电压：AC220V/50Hz；最大电流损耗：1A； 音频频率响应：50Hz-20KHz；信噪比：＞85dBA；失真：＜0.05%；尺寸（L*W*H）：483x323x90(mm)；重量：5.5Kg；装箱清单 主机*1、电源线*1、RS232线*1、说明书*1、合格证&保修卡*1 | 台 | 1 |
| 97 | 视频控制设备 | 全数字会议主席单元 采用镀金振膜电容咪芯，提供50-90cm的最佳拾音距离；集讨论、摄像跟踪为一体；内置OLED显示屏；可拆卸咪杆具有多种长度选择，采用铜质管体具备更强的抗RF/GSM射频干扰能力；内置3.5mm耳机接口；提供1路8P(6芯)航空锁接口， 配2.1米T型线缆；ABS+PC材质底座；由主机供电； | 台 | 1 |
| 98 | 视频控制设备 | 全数字会议主席单元 采用镀金振膜电容咪芯，提供50-90cm的最佳拾音距离；集讨论、摄像跟踪为一体；内置OLED显示屏；可拆卸咪杆具有多种长度选择，采用铜质管体具备更强的抗RF/GSM射频干扰能力；内置3.5mm耳机接口；提供1路8P(6芯)航空锁接口，配2.1米T型线缆；ABS+PC材质底座；由主机供电； | 台 | 1 |
| 99 | 手拉手会议话筒专用线缆 | 用于数字会议主机与会议单元之间的连接； 20米长度； 6P-DIN公座×2，6P-DIN公座×1、母座×1可选； | 条 | 1 |
| 100 | 扩声系统设备 | 二分频线阵系列全频音箱 音箱类型 三分频无源音箱,驱动器 高频 HF:1×1.75"压缩驱动器,中低频 MF:4×4" 中频驱动器,LF:4×4" 低频驱动单元,频率响应 ±3dB 80Hz-18kHz -10dB 70Hz-19kHz,额定功率RMS 240W,长期连续功率 480W,短期连续功率 960W,指向性(H×V) 水平覆盖角 150°,垂直覆盖角 30°,灵敏度(1W/1m) 94dB,最大声压级 124dB,额定阻抗 8Ω,选配件 壁挂支架，L型支架，U型支架,音箱尺寸(W×H×D) 164×1138×233mm,净重 16.7kg | 台 | 4 |
| 101 | 扩声系统设备 | 4x4阵列音箱（含壁架） 音箱类型 二分频无源音箱,驱动器 高频 HF：1×1.75"高音驱动器,低频 LF：4×4" 低频驱动单元,频率响应 ±3dB 160Hz-17kHz,-10dB 140Hz-19kHz,额定功率RMS(1) 120W,长期连续功率 240W,短期连续功率 480W,指向性(H×V) 水平覆盖角 150°,垂直覆盖角 60°,灵敏度(1W/1m) 88dB,最大声压级 115dB,额定阻抗 8Ω,选配件 壁挂支架，L型支架，U型支架,音箱尺寸(W×H×D) 144×692×166mm,净重 10.0kg | 台 | 4 |
| 102 | 扩声系统设备 | 二分频全频音箱 音箱类型 二分频无源音箱,驱动器 高频 HF:1×44芯压缩驱动器,低频 LF:1×12" 低频单元,频率响应 ±3dB 50Hz-20kHz -10dB 45Hz-20kHz,额定功率RMS(1) 450W,连续功率 900W,最大功率 1800W,指向性(H×V) 水平覆盖角 110°,垂直覆盖角 90°,灵敏度(1W/1m) 97dB,最大声压级 130dB,额定阻抗 8Ω,音箱尺寸(W×H×D) 350×600×380mm,净重 21.5kg | 台 | 2 |
| 103 | 扩声系统设备 | 低音炮音箱 音箱类型 无源低频音箱 ，驱动单元 低频 LF:1×18" 低频单元，连接 输入 1×NL4，输出 1×NL4，频率响应 ±3dB 40Hz-300Hz -10dB 35Hz-1kHz，额定功率RMS 500W，连续功率 1000W，最大功率 2000W，灵敏度(1W/1m) 100dB，最大声压级 133dB，额定阻抗 8Ω，音箱尺寸(W×H×D) 693 550 630mm，净重 41.5kg | 台 | 2 |
| 104 | 背景音乐系统设备 | 后级功放 额定功率8Ω 600W×2 (4Ω)1000W×2，最大增益 35.4dB，放大器种类 H，正常消耗电流：1/8 Powr 4Ω Speaker 1.8A @230V，总谐波失真 <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz，互调失真 <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1，阻尼系数 >300:1 8Ω @20Hz-1kHz，信噪比 >106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率，冷却方式 风冷、无级变速、气流由前向后冷却，电源要求 AC 220-230V 50Hz/60Hz，环境温度 工作温度 -10℃~40℃，尺寸规格 89mm×483mm×390mm，净重 13kg | 台 | 3 |
| 105 | 背景音乐系统设备 | 后级功放 额定功率8Ω 400W×2 (4Ω)650W×2，最大增益 35.4dB，放大器种类 H，正常消耗电流：1/8 Powr 4Ω Speaker 1.8A @230V，总谐波失真 <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz，互调失真 <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1，阻尼系数 >300:1 8Ω @20Hz-1kHz，信噪比 >106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率，冷却方式 风冷、无级变速、气流由前向后冷却，电源要求 AC 220-230V 50Hz/60Hz，环境温度 工作温度 -10℃~40℃，尺寸规格 89mm×483mm×390mm，净重 12kg | 台 | 2 |
| 106 | 背景音乐系统设备 | 后级功放 额定功率8Ω 1000W×2 (4Ω)1600W×2，最大增益 35.4dB，放大器种类 H，正常消耗电流：1/8 Powr 4Ω Speaker 1.8A @230V，总谐波失真 <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz，互调失真 <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1，阻尼系数 >300:1 8Ω @20Hz-1kHz，信噪比 >106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率，冷却方式 风冷、无级变速、气流由前向后冷却，电源要求 AC 220-230V 50Hz/60Hz，环境温度 工作温度 -10℃~40℃，尺寸规格 89mm×483mm×390mm，净重 14kg | 台 | 1 |
| 107 | 扩声系统设备 | 监听耳机 K77 "头戴耳机，频率80-25000Hz 产品阻抗64欧姆 灵敏度102dB 总谐波失真0.1% 最大功率500mW 耳机插头3.5mm插头" | 台 | 1 |
| 108 | 中央管理系统 | 多媒体管控平台 1.全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯； 2.ipad/iphone手持终端编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 3.采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 4.主机内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器； 5.8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据； 6.主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出； 7.8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到16个； 8.8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路； 9.8路弱电继电器控制接口； 10.3个网络控制接口，可以并接最大256个网络设备； 11.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器； 自带中英文操作软件,直观、图形化软件控制界面 8路平衡式话筒／线路输入,具有48V幻象供电软开关,0、6、30、36、42dB多级增益调节; 8路平衡式线路输出; ★Dante网络音频传输能力:16通道发送,16通道接收; ★Dante输入输出通道具有与模拟通道一样的处理功能; 采样率:48kHz; ★编组控制功能,通道拷贝、粘贴、联控功能; ★支持RC面板远程控制; ★输入每通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡(支持多种类型,包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP); ★输出每通道:可选8段参量均衡或31段图示均衡、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器; ★内置自适应回声消除AEC; ★内置自适应反馈消除(AFC),具有16个抑制点,支持手动、固定、动态三种工作模式; ★多种模式的自动混音,可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式; 全功能矩阵混音功能,交叉点电平可调; LAN多用途数据传输及调试接口; ★GPIO可编程控制接口,8路逻辑输入,4路电压输入控制,4路逻辑输出; RS-232 双向串行控制接口; 支持8组场景预设功能; ★USB2.0,录放接口; 1.真分布式，无服务器，去中心化；系统中任意一个单元故障，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能 2.实时性好，KVM坐席视频输出与主机本地时差平均少于100ms； 3.操作可视化，KVM、客户端可视化操作； 4.输入输出支持1080P@60Hz； 5.编解一体，集编码器解码器一体，拨码变换； 6.支持H.264和H.265。 7.支持单屏4开窗、漫游、底图字幕等 支持自由开窗 8.同步性能更优，支持LCD，DLP拼接屏 9.支持窗口自定义停靠预设 10.支持预排版发布，墙显示前进行客户端进行预先排布预览，然后再发布到墙。 11.客户端运行无需部署服务器 12.KVM可以大屏进行视频抓取和推送 13.支持客户端、KVM坐席模块化授权 14.支持IR学习 15.支持大屏回显 16.支持多个墙场景统一一键调度 17.支持预设任意开窗停靠 18.支持异型屏拼接 19、支持4K高清信号和3D视频信号； 20、≥可接输入卡数量/输入路数（4块/16路），可接输出卡数量/输出路数（4块/16路） | 套 | 1 |
| 109 | 系统软件 | 编程软件 1、软件支持类C语言编程方式和模仿人类思维中文编程方式； 2、面向对象化的逻辑编程界面，包含项目实施所有设备控制编程，中文窗口化编程界面； 3、自定义函数和宏指令的运用以及宏指令程序的封装，函数变量包含字符串函数，模拟量函数，数字量函数，精准的时间轴，灵活的if语句运用； 4、根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面，支持双触点及三触点的程序编程界面，多子页操作界面，多页面动画效果等功能。" | 套 | 1 |
| 110 | 扩声系统设备 | 8路电源管理器 1、每个单路继电器均带一对常开常闭触点；2、具备手动强制开关，可脱离主机手动控制；3、≥8路大电流带常开/常闭触点继电器；4、ITNET总线通讯；5、任意变换的网络ID设置； 6、单路功率负载≥1800W；7、总功率负载≥8000W；8、ITNET总线通讯方式；9、控制方式采用总线或手动控制；10、≥8路继电器模块；"。 | 台 | 1 |
| 111 | 扩声系统设备 | 电源时序器 1.采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质。 2.8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护。 3.整机容量50A ，进线采用符合CCC要求的4平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量。 4.每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头。 5.面板配常开电源座，方便临时用电。（面板直通插座可改为受控插座） 6.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 7.具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口. | 台 | 2 |
| 112 | 服务器显示设备 | 无线触摸屏 M6 10.8英寸无线触摸控制屏，4GB运行内存,多点触摸式，带WIFI功能； | 台 | 1 |
| 113 | 服务器显示设备 | 70寸液晶电视（含支架） "1、双核高速A73芯片； 2、支持WIF及热点； 3、支持无线投屏； 4、4k影院音效； 5、支持信息发布系统； 6、支持第三方APK适配对接； 7、对比度5000:1,CPU:Cortex A73*2,64位,物理分辨率3840*2160; 8、屏体：70寸4K A级屏，1080P UI，水平垂直可视角:176°广视角； 9、配置：1GB/8Gb DDR3内存，8GB/64Gb大存储eMMC高速闪存，扩展存储支持2T USB； 双核CPU+五核GPU，CPU采用海思高速A73芯片； 10、系统：系统Android 5.1+酷开7.0；" | 台 | 2 |
| 114 | 显示设备 | 200寸电动投影幕 | 台 | 1 |
| 115 | 视频系统设备 | 6000流明激光高清投影机 1、3LCD激光工程投影机 2、彩色亮度：6000流明 3、标准分辨率：1920*1200 4、对比度：250万:1 5、5秒迅速开机 6、灯泡：2万小时免维护 7、屏幕比例16:10 8、光路密封防尘设计 9、镜头居中设计 | 台 | 1 |
| 116 | 视频系统设备 | 无线投屏器 1、无线连接方式:插入按键安装程序，自动运行，一键分享 2、无需在PC上安装软件，无需占用电脑WI-FI；无线投屏主机自带双Wifi无线桥接局域网保证手机连接主机同时可上网 3、单USB接口设计，无需额外供电线及其他端口 4、兼容Windows 7/8.1/10 32位和64位，MAC OS X 10,10/10.11/10.12/10.13,兼容IOS9,OS X 10.10/10.11和以上版本，Android 5.0 5、传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网 6、无线传输距离:可达30米视距，主机和按键之间 7、无线传输频段:5.8GHz 8、无线传输协议:IEE 802.11ac 9、 无线传输速率:可达867Mbps 10、传输延时：延时小于120ms 11、视频输出分辨率：HDMI ; 1024x768、1280x720、1280x800、1280x1024、1366x768、1920x1080、 12、支持4:3、16:9、16:10输出，便于连接各种显示终端 13、 同时显示源端数量:最大1路，可根据购买型号选择 14、支持扩展屏模式 15、默认情况下盒子支持8 个USB按键 16、支持安卓投屏时音视频同时输出，同时兼容Mirrcast无线投射" | 台 | 1 |
| 117 | 棕色音箱线 | ≥150支（100/BC+1支铜铂丝支）多股全铜抗氧化音箱线 | m | 240.00 |
| 118 | HDMI高清 | 4KHDMI高清线 | m | 45.00 |
| 119 | 双绞线缆 | 网线 OD6.2MM[(1/0.57OFC)*4P+十字架+PP纱]*1F UPT 六类8芯网线 | m | 100.00 |
| 120 | 信息插座 | 固定地插盒 HDMI、AV、卡侬等模块 | 个 | 2 |
| 121 | 卡侬音频线接插配件 | PRRP2x0.3多股全铜音频线 | 项 | 1 |
| 122 | 机柜、机架 | 机柜 600*600*1800mm，玻璃门带风扇 | 台 | 1 |
| 十三 | 背景音乐 |
| 123 | 扩声系统设备 | 座式广播麦克风:技术参数： 1.换能方式: 电容式 2.带前凑音(开启和关闭时, 有“叮咚”前奏音放出), 灯环提示 3.开关：有声无锁 4.抗手机、电磁、高频干扰 5.频率响应 40Hz-16KHz 6.指向性: 心型指向 7.输出阻抗（欧姆） : 200Ω 8.灵敏度 : -45dB±2dB 9.供电电压(V): DC3V/AC220V 10.咪管长度：415mm 11.咪线长度、配置：7米单芯、卡龙母+ 6.35单声道插嘴 12.单支话筒重量：0.62KG | 台 | 1 |
| 124 | 扩声系统设备 | CD/MP3播放器:产品描述： 1.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 微电脑控制，轻触式按键操作。 2.采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼； 3.支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB盘播放MP3音乐， 4.设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能； 5.2路音频信号左右声道输出； 技术参数 1.频率响应：20-20KHZ(≤±3dB)； 2.信噪比：≥75dB； 3.谐波失真：≤1%； 4.工作温度:5℃-45℃； 5.工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露； 6.功耗：40W 7.电源电压范围：AC220V | 台 | 1 |
| 125 | 扩声系统设备 | 前置放大器:产 品 说 明 1、10路输入（6路6.3话筒，3路RCA莲花线路,1路6.3紧急） 2、各输入通道音量独立调节、6路RCA莲花混合输出（可单接6台功放） 3、高低音调节 4、具有三级优先功能，分别为：MIC1为最高 5、优先级，紧急音频信号（EMC1、2）为第二级 6、MIC2、3、4、5和线路（AUX1、2、3）为第三级 技 术 参 数 ： 1、电源 AC220V/50Hz 2、噪声比 话筒：>68dB 线路：>89dB 3、总谐波失真<0.01% at 1KHz 4、频率响应 20Hz-20KHz（±2dB） 音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 5、话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 6、线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 7、线路输出灵敏度&阻抗：1.5V/360Ω不平衡 8、电源功耗 8-10W 9、机器尺寸 430 X 352 X 90mm 10、机器重量 7.5KG | 台 | 1 |
| 126 | 背景音乐系统设备 | 十六路分区寻呼器:产品特点： 1.采用高档2U黑色喷砂面板，标准19寸机架设计，美观实用； ★2.采用4.3英寸192*64大屏幕液晶显示，操作简单方便，系统线路连接完毕后，只需在控制器上操作即可满足日常的广播需求； ★3.设有春、夏、秋、冬四套定时方案，每套定时方案有128个定时点，按星期重复运行。每个定时点可控制分区的音源选择、内部MP3、外部9种周边音源（CD、调谐器、卡座、DVD播放器）,4套定时方案可方便切换。 4.实现消防联动，报警区域自动识别，即时激活报警系统，根据用户设置的消防触发点对应的分区或分组进行用户想要任何方式的自定义报警。报警复位转入正常广播。 ★5.带5进10出功率分区，每一个分区都设有独立的快捷控制键，实现编程自动或手动分区广播，可扩展分区到138路； ★6.内置6路编程受控电源，每一路电源都设有独立的快捷控制键，实现编程自动或手动控制，可扩展外控电源时序器；定时执行系统会自动提前打开系统电源，做到准时准点播放，提供前后面板接口图。 7.内置MP3播放器，可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便； 8.停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； 9.可与无线遥控接收器联机，遥控器预设12个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等。实现电源管理、分区控制、MP3播放等功能，遥控距离（开阔空间）可达1000米。 10.可同时级联多台可远程寻呼话筒，实现远程分控及远程寻呼功能；通过远程寻呼话筒实现分区、全区、电源、音源的控制，并实现远程寻呼、通知、事务性广播。 11.支持RS232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 12.电脑对主机编程、配制，再下载到主机，主机脱机运行，繁琐的编程变得简单方便； 13.电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。 ★14.所投产品厂家品牌获得“国际权威检测质量合格产品”证书，注须包含真分集话筒，编程分区控制主机，IP网络点播终端，数字音频矩阵，舞台灯光，一体机等字样 | 台 | 1 |
| 127 | 扩声系统设备 | 十六路电源时序器:产品描述： 1.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 ★2.设有485通讯接口，支持广播控制主机控制；采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制； 3.最大支持~220V/6000W功率输入，分为16路电源接口输出，每路接口可承受~220V/3000W功率输出； 4.设有1路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用。 | 台 | 1 |
| 128 | 背景音乐系统设备 | 数显十六路监听器:1.设有485通讯接口，支持广播控制主机控制； 2.16路线路输入，监听16台功率放大器或16路分区，可任意选通所监听的分区声音； 3.内置宽频带高保真扬声器，音质丰满，清晰； 4.设有监听音量调节旋钮，音量可调，5单位LED电平显示；具有动手、自动两种控制模式监听通道，采用数码显示工作状态； 5.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 技术参数： 1.电源：AC220V/50Hz 2.功耗<30W 3.尺寸:485X88X340mm | 台 | 1 |
| 129 | 背景音乐系统设备 | 报警钟声信号发生器:产品特点： 1.该设备为公共广播系统中的消防报警设备，录音数据存储在芯片的FLASH内，没有经过任何压缩，有较好的音质和断电存储，配合广播系统主机的控制，以实现联动报警。 2.支持多段录音。 3.录音内容可以反复擦写。 4.录音时间可长达 2 分钟。 5.连接到广播主机实现联动报警。 6.可选两种自动报警的音源。 7.可以手动(自动)播放报警和铃声，设有自动报警触发口。 | 台 | 1 |
| 130 | 视频控制设备 | 十六路消防矩阵:1、采用全数字化技术设计，支持32路消防报警信号接入，接入方式可设为短路0V、12V-24V信号， 2、2路短路信号输出； 3、设有485通信接口，与（智能中央控主机）连接，可实现全区或N...N±1..N±5邻层报警，当有报警信号触发报警接口时，自动开启系统，并实现对相应的区域进行消防语音紧急广播； ★4、面板设有32路电平指示灯显示工作状态；系统支持连续报警，即当有1路信号在报警，如有第二、三路报警信号接着进来时，系统会根据对应的区域进行扩展报警；所投产品厂家品牌获得“中国电子行业十佳品牌”证书。注必须包含智能矩阵控制主机等字样。（投标时提供认证证书复印件并附网上查询打印件） 5、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 技术参数： 1.电源：AC220V±10% 2.短路输入：0V,12V,24V 3.环境湿度：20%-80%相对湿度，无结露； 4.功耗：20W 5.尺寸：485x340x88mm | 台 | 1 |
| 131 | 背景音乐系统设备 | 十六路强切电源:产品特点： 1.通过485总线直接连接主机控制。具地址码选择，实现更多分区的扩展。 2.16路受控警报控制的24伏直流电源输出，可用驱动强切系统， 3.强切电源总输出功率可达150W 4.每一组最大输出功率100W | 台 | 1 |
| 132 | 扩声系统设备 | 6W壁挂/吸顶喇叭:1.功率：6W； 2.定压输入：70V-100V； 3.频响：100Hz-15KHz； 4.喇叭单元规格：6"*1； 5.灵敏度：93±3 dB； 6.天花板开孔：Φ170mm； 7.装饰罩尺寸：Φ188*76mm； 8.安装形式：吸顶式； 9.装饰材料：ABS； 10.重量：0.7kg； | 台 | 60 |
| 133 | 背景音乐系统设备 | 纯后级定压功放:产 品 说 明 1、高档黑色喷砂面板，2U高度，标准19寸机架设计，美观实用； 2、100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 3、输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 4、内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 5、饱和失真及LED警示 6、5单元LED显示，便于观察工作状态； 7、内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 8 、RCA莲花&6.3话筒插口输入 9、RCA莲花辅助音源输出 10、输出功率 800W ★产品制造商具有ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证，以及ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供有效期内的认证证书复印件加盖制造商公章。 | 台 | 1 |
| 134 | 控制开关 | 30W带强切音控开关:1.功率；30W 2.输入电压：100V 3.尺寸：87*87*50mm 4.材料：ABS 5.档位：5档 | 个 | 2 |
| 135 | 控制开关 | 60W带强切音控开关:1.功率；60W 2.输入电压：100V 3.尺寸：87*87*50mm 4.材料：ABS 5.档位：5档 | 个 | 7 |
| 136 | 机柜、机架 | 机柜 600*600*1800mm，玻璃门带风扇 | 台 | 1 |
| 137 | 棕色音箱线 | ≥150支（100/BC+1支铜铂丝支）多股全铜抗氧化音箱线 | m | 500.00 |
| 138 | 背景音乐系统调试 | 背景音乐系统调试 | 系统 | 1 |
| 十四 | 叫号系统（软件部分） |
| 139 | 软件 | 信息发布RTS-INFO服务端软件 通过运行稳定性和软件容错性相关的可靠性检测，通过信息访问控制和信息审核相关的信息安全性检测（软件提供权威检测机构检测报告）； 可实现播放内容统一制作、统一发布、系统统一管理、统一维护；无需人为干预，可通过后台管理端设定自动开关机时间，调节音量，实时监控终端的运行状态：播放内容监控（文本模式、图形模式），运行日志查看（播放日志、下载日志、下载进度、错误日志），远程控制等； 系统支持三级审批（素材审批、节目审批、发布审批）；系统支持维护人员及设备分组管理，设备与人员具有机构属性，方便统一管理；支持网页直接嵌入发布，支持直播功能； 前端设备同时兼容支持windows和android系统混合组网。 | 套 | 1 |
| 140 | 软件 | 信息发布RTS-INFO播放端软件 终端授权软件，安装与前端显示设备相连接的控制设备内；支持在线及离线状态下信息发布；同时兼容windows及安卓系统；程序支持远程自动升级；守护进程支持终端全天候播放，调试模式下可关闭守护进程 | 套 | 24 |
| 141 | 软件 | 叫号管理软件 取号管理：系统提供二级取号界面，即按部门种类、业务类型进行取号操作；叫号管理：系统提供正常叫号、优先叫号等叫号流程 | 套 | 1 |
| 142 | 软件 | 综合显示软件 根据取号情况，结合各窗口的当前办事进度，综合显示个窗口的叫号信息 | 套 | 3 |
| 143 | 软件 | 窗口显示软件 显示窗口编号与窗口内容，结合办事进度显示叫号信息 | 套 | 8 |
| 144 | 软件 | 评价系统 前端功能：待机信息（显示图文信息）；结果评价（评价语音提醒、结果评价）；服务状态（窗口服务状态） 后台功能：待机信息（显示图文信息）；结果评价（结果评价、评价提醒、当前用户登录更新、结果评价与工作人员管理） | 套 | 1 |
| 十五 | 叫号系统（硬件部分） |
| 145 | 网络服务器 | 管理服务器 工业级可靠性，1U机架式服务器 处理器/芯片组： CPU Intel? LGA1150系列E3-1200 v3处理器；芯片组Intel?C226 系统内存：4 x DIMM插槽，支持双通道DDR3-1600，支持ECC内存，UDIMM；最大支持32GB内存 存储：2 x mSATA接口；2个3.5寸硬盘 扩展插槽：1 x PCI-E3.0 X8接口,X16 Connector； 输入/输出/控制接口：2 x 1000M Base-T LAN；1 x VGA 接口；1 x HDMI接口；1个USB2.0，1个USB3.0接口， 提供ESD保护；1 x Line OUT + MIC IN Intel Haswell平台，支持一个全高PCI-E扩展卡，C226芯片组 （CPU:E3-1225V3;内存：DDR3 8G; 硬盘：1TB HDD）" | 台 | 1 |
| 146 | 显示设备 | 一楼服务大厅P1.5全彩LED显示屏 4270*2401 一．本项目所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3c证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件加盖原厂公章 一.基础参数 （1）点间距 ≤1.58mm， （2）整屏宽度≥4.27米，整屏高度≥2.401米，面积≥10.25平方米， （3）管芯:采用SMD1010封装 二．技术参数 （1）LED像素失控率≤1/1000000； （2）水平视角（ °）≥160，垂直视角（ °）≥160（须提供国家广播电视产品质量监督检验中心专项报告并加盖原厂公章） （3）亮度不低于600（cd/㎡），对比度≥5000：1，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003CxCy内（须提供国家广播电视产品质量监督检验中心专项报告并加盖原厂公章） （4）视网膜蓝光防护：符合GB/T 20145-2006中对灯和灯系统蓝光危害无危害类，且<1.2W.m-2 sr-1。（报告须附实测照片）（须提供国家广播电视产品质量监督检验中心专项报告并加盖原厂公章） （5）智能节电：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能 ， 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上。（须提供国家广播电视产品质量监督检验中心专项报告并加盖原厂公章） （6）图像调整功能: 支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除等LED调节功能。 （7）刷新率：≥1920HZ （8）为保证LED显示屏的质量可靠，所投产品的 LED生产厂家需为国内行业领先企业，LED显示屏需要具有工业和信息化部行业单项排名认证。（提供复印件并加盖原厂公章） （9）箱体结构：宽高比为16：9；箱体和后盖均为压铸铝金材质，均为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝材质，全金属散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计；（需提供具有CMA、CAL及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章） （10）自动 gamma 矫正技术设置：支持自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 （11）维护方式：支持完全 前维护；模组、接收卡与主板采用硬接口设计；模组、接收卡支持带电维护，热插拔；支持单箱断电，可以快速切断强电（需提供具有CMA、CAL及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章。） （12）LED显示屏生产工厂为工业和信息化部认证的绿色工厂（需提供证明材料复印件） （13）防尘防水：正面防护等级符合IP43,背面防护等级符合IP6X背面固定螺丝孔处全密封。（报告须附实测照片）（需提供具有CMA、CAL及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章。） （14）自检技术：可实现LED单点检测，工作累积时间，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号（需提供具有CMA、CAL及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章。） （15）LED生产厂家为省级守合同重信用企业，企业信用等级AAA（提供复印件并加盖原厂公章） （16）绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ （17）LED显示屏所需要的 主要原材料部件应具有领先的节能环保技术，需提供中国质量认证监督管理中心LED显示屏、芯片、封装、驱动电源及配件的中国节能环保产品认证证书。（提供复印件并加盖原厂公章） （18）稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168H，不应出现电、机械或操作系统的故障。 （19）LED显示屏生产厂家具有企业社会责任评价等级3星证书（提供证明文件复印件加盖原厂公章） （20）为保证售后服务的规范性和安全性，LED生产厂家需具有LED显示屏、系统集成软件开发及相关服务通过GB/T 27922-2011 售后服务评价标准五星级售后服务认证。（提供复印件并加盖原厂公章）" | m2 | 10.25 |
| 147 | 控制设备 | 多媒体控制器 产品通过国家权威部门检测并提供相关测试报告及3C证书 整机采用低功耗工业级主机，长期不间断稳定运行；极致散热，电磁屏蔽，防尘设计；全静音、低功耗无风扇散热设计；支持定时开关机、断电保存及硬件看门狗功能；? 支持 HDMI高清（1920*1080）或者4K模式（3840*2160）输出；ARM架构，四核1.6GHz，2G DDR， 16G FLASH；" | 台 | 3 |
| 148 | 服务器显示设备 | 55寸透明屏 产品通过国家权威部门检测并提供相关测试报告及3C证书 一、显示参数、1.显示类型：LED背光源；2.显示面积：≥55英寸；3.显示比例：16:9；4.可视角度：≥89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)；5.液晶分辨率：1920×1080; 二、内置硬件参数，工控机主板 1.安卓5.1版本，CPU四核1.6GHz；2.内存：2G 及以上；3.存储空间：16G Nand Flash ；4.集成高性能显示核心；5.网络接口：1个100M/1000M RJ45 网络端口，6.接口：USB*2等" "产品通过国家权威部门检测并提供相关测试报告及3C证书 一、显示参数、1.显示类型：LED背光源；2.显示面积：≥55英寸；3.显示比例：16:9；4.可视角度：≥89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)；5.液晶分辨率：1920×1080; 二、内置硬件参数，工控机主板 1.安卓5.1版本，CPU四核1.6GHz；2.内存：2G 及以上；3.存储空间：16G Nand Flash ；4.集成高性能显示核心；5.网络接口：1个100M/1000M RJ45 网络端口，6.接口：USB*2等" | 台 | 9 |
| 149 | 服务器显示设备 | 55寸台式触控一体机 产品通过国家权威部门检测并提供相关测试报告及3C证书 一、显示参数、1.显示类型：LED背光源；2.显示面积：55英寸；3.显示比例：16:9；4.可视角度：≥89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)；5.液晶分辨率：1920×1080; 6.亮度：≥300cd/m2；7.对比度：≥3000:1 二、 红外10点触控 三、内置硬件参数，工控机主板 1.安卓5.X版本，CPU四核1.6GHz；2.内存：1G 及以上；3.存储空间：8G Nand Flash ；4.集成高性能显示核心；5.网络接口：1个100M/1000M RJ45 网络端口，6.接口：USB*2等 四、落地立式，设备外壳采用汽车工艺烤漆，防锈蚀处理；局部配合10mm厚度钢化玻璃保护面板 | 台 | 2 |
| 150 | 服务器显示设备 | 22寸商业显控一体机 "产品通过国家权威部门检测并提供相关测试报告及3C证书 一、显示参数、1.显示类型：LED背光源；2.显示面积：≥21.5英寸；3.显示比例：16:9；4.可视角度：≥89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)；5.液晶分辨率：1920×1080; 6.亮度：≥350cd/m2； 二、内置硬件参数，工控机主板 1.安卓5.1版本，CPU四核1.6GHz；2.内存：2G 及以上；3.存储空间：16G Nand Flash ；4.集成高性能显示核心；5.网络接口：1个100M/1000M RJ45 网络端口，6.接口：USB*2等" | 台 | 4 |
| 151 | 服务器显示设备 | 32寸商业显控一体机 产品通过国家权威部门检测并提供相关测试报告及3C证书 一、显示参数、1.显示类型：LED背光源；2.显示面积：≥31.5英寸；3.显示比例：16:9；4.可视角度：≥89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)；5.液晶分辨率：1920×1080; 6.亮度：≥350cd/m2； 二、内置硬件参数，工控机主板 1.安卓5.1版本，CPU四核1.6GHz；2.内存：2G 及以上；3.存储空间：16G Nand Flash ；4.集成高性能显示核心；5.网络接口：1个100M/1000M RJ45 网络端口，6.接口：USB*2等 | 台 | 12 |
| 152 | 服务器显示设备 | 43寸落地立式一体机 产品通过国家权威部门检测并提供相关测试报告及3C证书 一、显示参数、1.显示类型：LED背光源；2.显示面积：≥42.5英寸；3.显示比例：16:9；4.可视角度：≥89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)；5.液晶分辨率：1920×1080; 6.亮度：≥350cd/m2； 二、内置硬件参数，工控机主板 1.安卓5.1版本，CPU四核1.6GHz；2.内存：2G 及以上；3.存储空间：16G Nand Flash ；4.集成高性能显示核心；5.网络接口：1个100M/1000M RJ45 网络端口，6.接口：USB*2等 三、落地立式结构" | 台 | 1 |
| 153 | 服务器显示设备 | 75寸触摸查询一体机 "产品通过国家权威部门检测并提供相关测试报告及3C证书 一、显示参数、1.显示类型：LED背光源；2.显示面积：75英寸；3.显示比例：16:9；4.可视角度：≥89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)；5.液晶分辨率：1920×1080; 6.亮度：≥300cd/m2；7.对比度：≥3000:1 二、 红外10点触控 三、内置硬件参数，工控机主板 1.安卓5.X版本，CPU四核1.6GHz；2.内存：1G 及以上；3.存储空间：8G Nand Flash ；4.集成高性能显示核心；5.网络接口：1个100M/1000M RJ45 网络端口，6.接口：USB*2等 四、落地立式，设备外壳采用汽车工艺烤漆，防锈蚀处理；局部配合10mm厚度钢化玻璃保护面板" | 台 | 4 |
| 154 | 服务器显示设备 | 100寸触摸一体机 "产品通过国家权威部门检测并提供相关测试报告及3C证书 一、显示参数、1.显示类型：LED背光源；2.显示面积：75英寸；3.显示比例：16:9；4.可视角度：≥89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)；5.液晶分辨率：1920×1080; 6.亮度：≥300cd/m2；7.对比度：≥3000:1 二、 红外10点触控 三、内置硬件参数，工控机主板 1.安卓5.X版本，CPU四核1.6GHz；2.内存：1G 及以上；3.存储空间：8G Nand Flash ；4.集成高性能显示核心；5.网络接口：1个100M/1000M RJ45 网络端口，6.接口：USB*2等 四、落地立式，设备外壳采用汽车工艺烤漆，防锈蚀处理；局部配合10mm厚度钢化玻璃保护面板" | 台 | 1 |
| 155 | 服务器显示设备 | 触摸取号机 22寸显示器，红外触摸屏、EPSON 53II打印机、CPU 四核2.0GHZ，DDR3 2G内存，64G SSD硬盘；内置网络转换器与无线通信器 | 台 | 1 |
| 156 | 服务器显示设备 | 55寸综合显示屏 "产品通过国家权威部门检测并提供相关测试报告及3C证书 一、显示参数、1.显示类型：LED背光源；2.显示面积：≥49英寸；3.显示比例：16:9；4.可视角度：≥89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)；5.液晶分辨率：1920×1080; 6.亮度：≥350cd/m2； 二、内置硬件参数，工控机主板 1.安卓5.1版本，CPU四核1.6GHz；2.内存：2G 及以上；3.存储空间：16G Nand Flash ；4.集成高性能显示核心；5.网络接口：1个100M/1000M RJ45 网络端口，6.接口：USB*2等" | 台 | 3 |
| 157 | 服务器显示设备 | 55寸拼接屏 "产品通过国家权威部门检测并提供相关测试报告及3C证书 一、显示参数、1.显示类型：LED背光源；2.显示面积：≥49英寸；3.显示比例：16:9；4.可视角度：≥89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)；5.液晶分辨率：1920×1080; 6.亮度：≥350cd/m2； 二、内置硬件参数，工控机主板 1.安卓5.1版本，CPU四核1.6GHz；2.内存：2G 及以上；3.存储空间：16G Nand Flash ；4.集成高性能显示核心；5.网络接口：1个100M/1000M RJ45 网络端口，6.接口：USB*2等" | 台 | 4 |
| 158 | 服务器显示设备 | 32寸窗口显示一体机 "产品通过国家权威部门检测并提供相关测试报告及3C证书 一、显示参数、1.显示类型：LED背光源；2.显示面积：≥31.5英寸；3.显示比例：16:9；4.可视角度：≥89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)；5.液晶分辨率：1920×1080; 6.亮度：≥350cd/m2； 二、内置硬件参数，工控机主板 1.安卓5.1版本，CPU四核1.6GHz；2.内存：2G 及以上；3.存储空间：16G Nand Flash ；4.集成高性能显示核心；5.网络接口：1个100M/1000M RJ45 网络端口，6.接口：USB*2等" | 台 | 8 |
| 159 | 背景音乐系统设备 | 叫号器 可实现顾客评价功能支持顺呼、重呼、暂停、评价提示、业务设置等相关叫号功能 | 台 | 8 |
| 160 | 服务器显示设备 | 评价器 10点电容触摸屏,屏幕分辨率1280*800，CPU： ARM 四核，内存：1G DDR3，存储 8GB，系统 Android 4.2系统。支持屏幕截取，办事交互、办事进度、图文信息显示、服务满意度评价，窗口服务状态。 | 台 | 8 |
| 161 | 服务器显示设备 | 100寸液晶电视（含支架） "1、双核高速A73芯片； 2、支持WIF及热点； 3、支持无线投屏； 4、4k影院音效； 5、支持信息发布系统； 6、支持第三方APK适配对接； 7、对比度5000:1,CPU:Cortex A73*2,64位,物理分辨率3840*2160; 8、屏体：70寸4K A级屏，1080P UI，水平垂直可视角:176°广视角； 9、配置：1GB/8Gb DDR3内存，8GB/64Gb大存储eMMC高速闪存，扩展存储支持2T USB； 双核CPU+五核GPU，CPU采用海思高速A73芯片； 10、系统：系统Android 5.1+酷开7.0；" | 台 | 1 |
| 十六 | 机房UPS |
| 162 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | UPS主机 20KVA | 台 | 1 |
| 163 | 蓄电池 | 电池 12V100AH | 个 | 32 |
| 164 | 蓄电池屏（柜） | 电池柜 A32 | 台 | 19 |
| 165 | 配电箱 | UPS配电柜 12路 | 台 | 1 |
| 166 | 配电箱 | 市政配电柜 30KW | 台 | 1 |
| 167 | 防静电活动地板 | 防静电活动地板安装 | m2 | 11.00 |
| 1168 | 合计 |  |  |  |

八、其他要求：

1、说明：

（1）、投标人所投产品技术性能指标必须与配置清单中所列技术性能指标相同或超过所列指标，必须为全新原厂商包装有售后服务质保新品。

（2）、投标人应根据以往项目中的经验，在投标文件中提供详细的项目实施方案、售后服务方案、使用、管理技术培训方案；

（3）、投标报价已包含设备安装、调试、配件、人工、运输、税金、水电费等涉及的全部费用。

（4）、投标时需提供项目相关的证书、投标人认为其它有必要提供的其它相关资料文件。

2、服务范围

（1）设备及相关资料的提供

提供的设备及相关材料须包括以下服务工作（但不限于）内容：

1）设备样本和使用操作说明书。

2）中标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、易损件的清单等）。

3）在设备到货后采购人应派员到工地进行验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责更换，该工作所产生的费用由供应商自行负责。

（2）安装、调试及试运行

1）供应商应派遣有丰富同类工作实践经验的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2）在调试期间，供应商在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购人认可后方可执行。供方参加测试、调试过程一切费用由供应商负责。

3）设备试运行需在政府有关部门及采购人的工程技术人员的监督下进行。

4）保证测试的项目，保证测试的内容应包括本招标范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

（3）验收

1）验收按杭财采监[2019]10号规定流程组织验收并出具验收报告。。

2）运行结果符合合同要求。

3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。

4）所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。

5）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。主要包括：

- 检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。

- 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

- 详细的产品质量文件。

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。

- 安装、运行、维护、检修说明书。

- 有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

- 完整的操作维护手册。

（4）技术培训及售后服务

4.1技术培训

投标人应对采购单位工作人员（至少2人）提供设备操作维护、管理等培训，具体的培训人数、时间、地点、培训内容、培训费用等在投标文件中作出承诺，采购人有权选择是否参加。

4.2售后服务

1）卖方需按本技术规格书的要求完成货物的设计、制造、运输、安装、调试及试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的货物须包括以下工作服务但不仅限于以下：

(1) 按招标人和设计需要完成具体设计；

(2) 在货物就位、安装之前须提供详细的构造图、货物样本和使用操作说明书；

(3) 按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货、安装、负责调试；

(4) 运输及装卸：货物运输至招标人建设工地指定地方，并卸至指定现场。

(5) 安装调试：货物吊装至设计安装部位，完成安装和调试等现场测试。

(6) 中标人应负责提供完整的中文操作维护使用手册。

2）这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标方有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3）中标人须对合同中规定的整套货物提供货物通过最终验收合格次日起至少24个月的质保期。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常使用，中标人应免费维修和正常保养。

4）质保期内的工作应包括对所有常规检查、调整和维护（定期进行维护、保养）。保修期后为招标人提供一套完整的使用记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

5）质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

6）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明最近的维修点地址，如设备发生故障投标人能在接到故障通知1小时内响应，并及时赶到现场解决问题，保证采购单位的使用。如没有按时解决问题，采购人可选择第三方进行维修，质保期内的所需费用由供应商支付。

7）备件供应

供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单，并承诺此价格在二年内有效。

### 3、质量要求

提供的产品必须符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求。

## 4、其它说明

1、所有供货货物是全新的，未曾使用过的。

2、提供货物的标准附件、备品备件、专用工具及其清单。

3、投标人提供的货物须符合国家有关货物的制造、安装标准。

# 合同主要条款（仅供参考）

（以最终的合同为准）

甲  方：

乙  方：

的                 项目经公开招标（招标编号：），确定乙方为    的采购服务单位，经双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条  项目名称及合同价格

| 项目名称 | 数量 | 合同价 |
| --- | --- | --- |
|  | 1项 | 人民币元 (大写：) |
| 明细组成参见《附表一：报价明细表》 |

备注：乙方承诺免费承担与本项目建设任务以外的子系统之间的协调解决的工作。

第二条  项目计划工期与实施地点

项目供货及安装周期：2020年  月  日前完成。。

项目实施地点：杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处指定地点。

第三条 售后服务

1、本项目集成免费质保期为    年，从项目终验验收之日期计算。

2、乙方货物必须符合国家有关质量标准；乙方所供的设备免费    年质保，设备软件免费 年版本升级和更新。

第四条 验收

1、乙方将所供产品安装调试完毕后，由各使用单位当场负责验收。

2、系统从验收合格之日起，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以解决。

3、乙方应提供有效检验文件，经甲方认可后，与本项目的性能指标一起作为验收标准。买方对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现达不到验收标准或本项目规定的性能指标，卖方必须负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

4、系统检测、验收等费用由乙方承担，含在合同价内。

第五条 付款方式

1、签订合同之前支付合同总价的5%（采用转账或现金方式）作为履约保证金，项目验收合格并质保期满后无质量问题无息退还。

2、本项目全项内容验收合格，所有要求提交资料齐全，经采购单位确认后于一周内支付100%货款。

3、卖方必须提供给买方的买方合法、有效的正规增值税发票，否则买方有权延期付款，直至收到卖方相应正规增值税发票为止。

第六条 违约责任

1、履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

2、达不到项目规定的进度计划，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每天计收合同金额的0.5‰的违约金，累计超期30天，甲方有权解除合同，甲方已付款项有权要求乙方退还。

3、转让和分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。否则，乙方应向甲方支付合同总金额30%的违约金，甲方并有权解除与乙方的合同。

4、未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同。项目负责人和技术负责人必须常驻实施现场，暂离现场必须事先征得甲方书面批准，如未经批准擅自离岗，按每离岗一天罚500元/天。

5、项目最终验收前发生的违约扣款从合同款中扣除，项目质保期内发生的违约扣款从履约保证金中扣除。

第七条 项目质量

1、乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量和质量控制。

2、乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

3、 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

4、 项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

5、项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。

6、由于项目实施而引起的安全事故由乙方承担全部责任。

7、项目试运行中，发现如下类型缺陷：

1)	乙方测试工作不到位导致软件错误或硬件数据传输异常；

2)	乙方工作疏忽导致软件错误或硬件数据传输异常；

3)	乙方对系统进行更新导致系统某功能不能正常使用或系统停运；

4)	软件、硬件未实现需求说明书要求的功能；

5)	软件难以理解、不易使用、运行缓慢；

6)	软件、硬件功能在使用时出现非预期的报错或出现非预期的计算结果。

以上类型缺陷，甲方每发现一个系统问题扣款500元。项目正式运行后每发现一个系统问题扣款500元。

项目建设期间乙方应做好系统、软件、硬件功能缺陷修正，及时响应甲方提出的功能需求。属缺陷修正的，自甲方提出需求之日算起，乙方评估修改完成时间，3个工作日内提交评估报告送甲方审核，审核通过后乙方必须在10个工作日内完成修改并部署，逾期一天扣款500元。属需求补充的，自甲方提出需求之日算起，乙方应在3个工作日内给予开发计划答复，未按时给予答复的，逾期一天扣款500元。项目建设期间甲方、乙方共同书面或邮件确认的建设内容，如乙方未能在确认期限内解决，逾期1天扣款500元。

第八条　乙方项目人员要求

1、乙方须指定专人担任本项目的项目经理、项目技术负责人。指定项目经理为，软件项目技术负责人为    、硬件项目技术负责人为           。乙方须保证上述人员在其负责的工作内容完成之前不得从事与本项目无关的其他项目工作。

2、乙方项目人员（指所有参与该项目的人员）不符合要求的，甲方将按以下方法扣除乙方的合同款：

a)	乙方所有参加项目人员必须得到甲方的认可。项目经理或项目技术负责人不符合要求且没有他人可替代的，扣款1万元；一般技术人员不符合要求且没有他人可替代的，每人次扣款1000元。

第九条、安装、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 乙方负责货物的安装和调试等全部工作，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 至竣工验收移交前的现场保管等工作由乙方负责，费用包含在本合同价格中。

7.验收还应符合按杭财采监[2019]10号规定流程组织验收并出具验收报告。

第十条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十一条 不可抗力

1、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十二条 保密

1、乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，若发生泄密，乙方将承担泄密责任。若有必要，可与甲方签订保密协议。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

第十三条 争议的解决

1、在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，申请杭州滨江区仲裁委员会仲裁。

2、适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十四条 其他

1、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

2、投标文件和招标文件作为本合同的一部分，若本合同与投标文件、招标文件发生内容相互冲突，按照本合同、招标文件、投标文件的顺序解释。

第十五条 合同的生效

1、本合同经甲方、乙方双方法人定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式六份，甲方、乙方各执三份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 代 表： | 代 表： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |
| 鉴证单位（招标代理）（盖章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

## 五、评标细则及标准

（一）技术商务评审因素（满分70分）

评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

| 评分项目 类型 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务 | 公司资质 （5分） | 投标人取得质量体系认证证书的得1分，取得环境管理体系认证证书的得1分，投标人取得职业健康安全管理体系认证证书得1分，投标人取得电子与智能化工程专业承包壹级资质证书得1分，浙江省安全技术防范行业资信等级壹级资质得1分；没有不得分； 证明材料：相关认证证书及资质证书，必须在有效期内；没有不得分； |
| 商务 | 项目负责人业绩（5分） | 拟派项目经理自2017年1月1日以来（以签订合同时间为准）至响应文件提交截止时间，以项目经理身份完成过同类项目业绩，每提供1个证明材料的得1分，得分不超过5分。 证明材料：施工合同或中标通知书（或业主证明材料），如合同或中标通知书不能反映项目负责人的身份和姓名，则须同时提供反映项目负责人身份和姓名的业主证明的复印件。复印件须加盖供应商公章。 |
| 商务 | 项目业绩（5分） | 提供投标人自2017年1月1日以来（以签订合同时间为准）有同类建设项目建设相关业绩，每提供一个得1分，最高得5分； 证明材料：须提供合同复印件，原件备查。（以提供相关加盖公章的合同复印件为准，同一业绩不能重复计分） |
| 技术 | 整体方案（30分） | 根据对本次项目任务的理解和技术方案总体设计水平,方案总体设计原则、整体规划设计、总体应用框架设计、技术实现。由评委在分值范围内打分，0-7分 |
|  |  | 所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得基本分16分。（1）采购需求中带★号的为重要参数，任一项不满足的，本项不得分；（2）其他技术参数每负偏离一项扣1分，本项16分扣完为止； 注：采购需求中要求提供证明/证书复印件/功能截图等资料的，须提供，否则视为不满足此项要求。 |
|  |  | 软件质量的稳健性、安全性、可操作性、可扩充性、可维护性、可移植性等。软件所运行的环境：从功能上来支撑软件运行所需要的条件。由评委在分值范围内打分，0-7分。 |
| 技术 | 项目实施人员配置（5分） | 根据人员配置方案的合理性、科学性以及人员调度的便捷性，配备人员的数量与本项目的符合性，配备人员的专业技术能力、专业分布、实施经验等情况，由评委在分值范围内打分，0-5分。 证明材料：项目组成员须提供最近三个月在投标单位缴纳社保的证明材料并加盖公章放至商务技术响应文件。 |
| 技术 | 项目实施进度安排（5分） | 根据实施进度安排的科学性、合理性，所报工期符合或优于招标文件的要求，有可行的进度图，有保证项目进度的具体措施等，由评委在分值范围内打分，0-5分。 |
| 技术 | 培训方案（5分） | 根据投标人提供的培训方案，包括管理员培训、用户培训、相关技术培训方案以及培训的时间安排和频率等，方案设是否具有合理性、可行性，由评委在分值范围内打分，0-5分。 |
| 技术 | 验收方案（5分） | 根据投标人提供的验收方案，是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等，由评委在分值范围内打分，0-5分。 |
| 技术 | 售后服务（5分） | 质保期承诺1年得1分，多于1年的每增加半年加0.5分，本项最高得2分。 |
|  |  | 根据质保范围、故障处理、应急响应、系统维护、驻场服务及人员数量等承诺，由评委在分值范围内打分，0-3分。 |

（二）商务报价（满分30分）

1.投标价格的合理性：

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

各投标人的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的商务报价得分统一按照下列公式计算(评标过程保留一位小数)：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

关于价格分计算的说明：

①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（本项目不适用）

投标文件中须同时提供：投标人、投标产品制造商的小微企业证明（中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果），未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：投标人的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明（中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果），未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（四）其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

投标人的最终总得分为技术商务及报价部分二部分得分的总和。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

## 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：杭州市滨江区西兴街道西陵社区美好生活共同体智能化系统采购

招 标 编 号：ZJCT1-2020GKZB-045

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

1.2响应文件封面格式

投 标 文 件

（资格响应文件）

项目名称：杭州市滨江区西兴街道西陵社区美好生活共同体智能化系统采购

招标编号：ZJCT1-2020GKZB-045

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

## 一、资格响应文件

1.1资格审查需要的资料

| 序号 | 评审因素 | 相关证明文件 | 申请人达到程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第五条要求 | 采购文件投标须知9.1条规定的相关资料 |  |

注：证明材料附后。

1.2基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任的能力：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标人须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由投标人根据本项目情况自定）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

- 投标人须提供最近三个月内任一时间点的纳税证明。

- 投标人须提供最近三个月内任一时间点缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

投标人须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式如下）

声明函

（采购人）：

我方（投标人）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

2.响应文件封面格式

投 标 文 件

（商务技术响应文件）

项目名称：杭州市滨江区西兴街道西陵社区美好生活共同体智能化系统采购

招标编号：ZJCT1-2020GKZB-045

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

二、商务技术响应文件部分格式

（顺序不做强制；未提供各式的，可自行提供）

2.1评分索引表；

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：

招标编号：

| 服务期 |  |
| --- | --- |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人：(盖公章)

日期：

2.3投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |
| 开户银行 | 名称: 账号: |
| 组织机构框图 |  |

2.4法定代表人资格证明及授权委托书

附件2.4.1

法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证号：            。

特此证明

投标人：(盖公章)

日期：      年    月     日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件2.4.2

授权委托书

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名、身份证号）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购人）    的            项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托。特此委托。

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

授权代表：（签字或盖章）

授权代表身份证号码：

年    月    日

附：法定代表人和授权代表的身份证复印件。（正反面）

2.5廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（盖公章）：

年  月  日

2.6类似业绩

投标人曾承担过的类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人(盖公章)

日期：

2.7商务/技术条款偏离表

商务/技术条款偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

投标人(盖公章)：

日	期：

2.8拟派项目团队配备情况表

（1）拟派项目团队配备情况表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分项的其它证明材料附后。

投标人(盖公章)

日期：

2.9代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省成套工程有限公司：

我公司已认真阅读了 （项目名称：   ） 的招标文件（ 招标编号：ZJCT1-2020GKZB-045）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

3.响应文件封面格式

投 标 文 件

（报价响应文件）

项目名称：杭州市滨江区西兴街道西陵社区美好生活共同体智能化系统采购

招标编号：ZJCT1-2020GKZB-045

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

## 三、报价响应文件部分格式

3.1投标函

投标函

杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处：

(投标人名称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                       项目 ( 招标编号：ZJCT1-2020GKZB-045)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。具体内容为：

(1)资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件(2)报价文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

投标人（盖公章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

3.2开标一览表

开标一览表

（供参考，格式按电子交易平台）

招标编号：

项目名称：                                     单位：元

| 服务报价 | （大写，开标时按此唱标） ￥ （小写） |
| --- | --- |
| 服务地点 | 杭州市滨江区 |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 付款方式 | （是否响应采购文件） |

注：“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日     期：

3.3投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

元人民币

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 （如果有） | 规格（或具体服务） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

投标人(盖公章)

日     期：

3.4中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

3.5投标人的小微企业证明（投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）

3.6投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

3.7残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 其它

政府采购活动现场确认声明书

浙江省成套工程有限公司：

本人          (授权代表姓名)，经由                    （单位）        法定代表人（姓名）合法授权参加 杭州市滨江区西兴街道西陵社区美好生活共同体智能化系统采购  项目（招标编号：ZJCT1-2020GKZB-045）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与              （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

日期：  年  月  日